## Mahud
kinnistu ristumiskoha projekt
KULULOEND
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus | Teostatud
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1 |  | 0 | Teostab töö tellija
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1 |  | 0
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
10215 | Muud tööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETEVALMISTAMINE
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
20201 | Raadamine ja juurimine |  | m² | 8 |  | 0
20212 | Teemaa-ala puhastamine |  | m² | 736 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine | h=keskm 40cm | m³ | 69 |  | 0
30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_105 |  | m³ | 110 |  | 0
30501a | Täitematerjal Tm_150 | h=min20cm | m² | 83 |  | 0
30501b | Täitematerjal Tm_150 | h=30cm | m² | 56 |  | 0
30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m² | 167 |  | 0
30609 | Kraavipõhja kindlustamine munakividega hmin=15cm | h=15cm | m² | 17 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
40101 | Olemasoleva asfaltkatendi freesimine | h=6cm | m² | 8 |  | 0
40501 | Killustikalus | h=20cm | m² | 67 |  | 0
40511 | Optimaalse terakoostisega segust (pos 5) kate | h=10cm | m² | 45 |  | 0
43002 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100 segu | h=6cm | m² | 47 |  | 0
44501 | Tugipeenarde kindlustamine optimaalse terakoostisega segust (pos 5) | h=6cm | m² | 25 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
51001 | Plasttruup, (sh päiste kindlustamine munakividega geotekstiilil (spetsifikatsiooniprofiil 2)) | DN 400mm | m | 11 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
70103 | Liiklusmärkide ümbertõstmine |  | tk | 4 |  | 0
70901 | Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt) |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Art. nr. | Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h=5-7cm | m² | 90 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD | [5 empty] | 0
|  |  |  | KÕIK KOKKU |  | 0
|  |  |  | ETTENÄGEMATA TÖÖD 5% |  | 0
|  |  |  | KÄIBEMAKS 20% |  | 0
|  |  |  | KOKKU (KM-ga) |  | 0