## Pakkumine fassaad
Objekt: Tabasalu alevik
№ | Tööde kirjeldus |  | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 | Soklitööd
1.1 | Sokli osa soojustamine EPS 120 Perimeeter 200mm |  | m2 | 25 | 0 | 0
1.2 | Sokli osa soojustamine EPS 120 Perimeeter 200mm Armeeritakse ainult maapealne osa. (plaadi all võrk 340g/m2) |  | m2 | 25 | 0 | 0
2 | Välisseinade karkass ja soojustamine
2.1 | EPS 60 Silver 250mm +armeerimiskiht(maht 439m²)+dekoratiivkrohv, värv RAL "täpsustatakse" (maht 252m²) ja RAL "täpsustatakse" (maht 16m²). |  | m2 | 268 | 0 | 0
2.2 | EPS 60 Silver 100mm (maht 4m²)+armeerimiskiht + krunt 2 kihti (plaadi all võrk 340g/m2) |  | m2 | 4
2.3 | EPS 60 Silver 250mm (maht 439m²)+armeerimiskiht + krunt 2 kihti (plaadi all võrk 340g/m2) |  | m2 | 171 | 0 | 0
2.4 | Garaaži katuse alune soojustus kivivillaga 250mm (maht 30m²)+armeerimiskiht + krunt |  | jm | 30 | 0 | 0
2.5 | Aknapalede armeerimine ,krohvimine |  | jm | 170 | 0 | 0
2.6 | Aknaaluste armeerimine ,hüdroisolatsioon,plekk 0,5 mm värv RR23 .,PUR |  | m2 | 41 | 0 | 0
|  | Kokku |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Kokku eelarve järgi | 0
| Märkused: |  |  |  | Käibemaks 20% | 0
| Kogu krohvisüsteem Caparol |  |  |  | Eelarve kogusumma | 0
1. Aluspinna ettevalmistus, kruntimine.
2. Vajalike profiilide paigaldus sh. veeninad.
3. Armeerimis-/ sarruskiht.
4. Krunt
5. Silikonkrohv Longlife Putz K-15