Pakkumise kutse






mai 2022
Kutsume Teid esitama hinnapakkumist  Haapsalu linna ...........  18 korteriga, kolmekorruselise  korterelamu  rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Hankija: Haapsalu linna korteriühistu .......
Kontaktisikud:
........, KÜ juhatuse esimees;
........, KÜ juhatuse liige  
Hanke kirjeldus: Rekonstrueeritava korterelamu“ rekonstrueerimisprojekti lähteülesanne.
1. Projekteerimise maht  

-põhiprojekt vastavalt Eesti Standarditele ja Vabariigi Valitsuse määrustele „Hoone ehitusprojekt” määratud mahus ja detailsusega;
-projektide koostamiseks vajalikud eeltööd, uuringud ja mõõdistused;
-olemasolevate inventariseerimisjooniste ja/või projekti täpsustamine, digitaliseerimine;
-projekti kooskõlastamine vajalikes ametkondades;
-pakkumustabel koos töödemahtude ning tööde loeteluga, mille alusel saab korraldada ehitustööde hanget 
1.1 Arhitektuurne osa.

Lahendada vastavalt EVS standarditele, üldistele kvaliteedinõuetele ja heale tavale. Hoone välispiirete soojajuhtivus planeerida vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.12.2018 a määrusega nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“. Hoone ekspluatatsiooni kulud peavad olema võimalikult väikesed, välispiirete soojusjuhitavus projekteerida mõnevõrra paremaks kui on antud miinimumnõue.
Arhitektuurilises lahenduses arvestada hoone sobivusega ümbritsevasse keskkonda.  Projektis määrata  kõigi kasutatavate materjalide täpsed margid.

1.2. Konstruktiivne osa.

Lahendada vastavalt EVS standarditele, üldistele kvaliteedinõuetele ja heale tavale. Eraldi esitada kasutatavate materjalide spetsifikatsioon.

1.3. Kütte ja ventilatsiooni osa
Lahendada vastavalt EVS standarditele, üldistele kvaliteedinõuetele ja heale tavale.

Koostada korruselamule projekteeritava soojustuse lisamisel arvutuslik energiamärgis.
1.4 Vee- ja kanalisatsiooni osa
Lahendada vastavalt EVS standarditele, üldistele kvaliteedinõuetele ja heale tavale.

1.5 Teed ja  platsid
Korterelamut ümbritsev asfaltkate on tugevalt amortiseerunud. Projektiga lahendada sadevete äravoolud (vertikaalplaneerimine), uued asfaltkatted. 
 Ehitise lühikirjeldus
Korterelamu ehitusaasta on 1972. Hoonel on rajatud vaivundamendile, välisseinad silikaattellistest, raudbetoonpaneelidest vahelaed.

Rekonstrueeritav korterelamus on 18 korterit. Hoone on 3 trepikojaga, kolmekorruseline koos keldrikorrusega, bituumensindel katus (väikese kaldega, madal pööning). Korterelamu  katus rekonstrueeriti aastal 2009 ja töövõttu ei kuulu. Rõdusid kortermajal ei ole. Hoone energiaauditi aruanne valmib meil 2022 maikuus.
Projekteerimise töövõttu kuulub:

· fassaadide soojustamine/viimistlemine, paneelide vuukide täitmine;
· sokli soojustamine/viimistlemine;
· vanade puitakende ja kõikide PVC akende vahetamine uute energiatõhusate PVC – akende vastu;
· peale soklisoojustamist hoone ümber betoonist panduse rajamine, vihmavee äravoolu juhtimine majast eemale;
· Olemasolevate  välistreppide lammutamine, uute rajamine;
· tuulekodade  vaheuste vahetamine;
· olemasoleva küttesüsteemi rekonstrueerimine;
· soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitus;
· elektripaigaldised seoses kütte- ja ventilatsioonisüsteemi ehitusega;
· vee- ja kanalisatsioonitorustike asendamine (sealhulgas püstakutes), kanalisatsiooni välistorustikud esimese kaevuni;
· avade puurimine ja avade ümbruste viimistlemine ja kinniehitamine seoses kütte- ja ventilatsioonisüsteemi  ning  vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega;
· garaažiboksidele uute  uste paigaldamine;
· Keldrite vaheuste välja vahetamine uute, tulekindlate uste vastu;
· Hoone ümbruse asfalteerimistööd.
Lisad: 
1. Asendiplaan, detsember 1993;

2. Esimese korruse plaan;

3. Teise korruse plaan

4. Keldri plaan

5. fotod


Projekt vormistada 1 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt andmekandjal (peab sisaldama ka DVG formaati). 

Tähtajad:

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 31.mai 2022a.
Töö teostamise tähtaeg:  28.02.2023.a.
Pakkumus saata elektronposti aadressidele ........  ja .......
Pakkumise hindamine:

Pakkumisi hindab Haapsalu linn, ......... korteriühistu juhatus ja/või üldkoosolek
Muud pakkumise tingimused:

Parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse põhiprojekti koostamiseks peatöövõtu leping.

Pakkumise jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva alates pakkumise esitamise tähtpäevast.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumised juhul kui kõikide pakkumiste hindade tase on eeldatavast hinnatasemest oluliselt kõrgem. 

