Tööde kirjeldus

KATUSE VAHETUS

Vana katusekatte eemaldus m² 156,00

Katuse rihtimine prussidega tm 0,85

Aluskate m² 156,00

Roov Eterniidile m² 156,00

Räästalaudis m² 43,00

Eterniit m² 156,00

Servaplekid jm 30,00

Harjaplekk jm 16,00

Neeluplekk jm 6,00

Vihmaveerenn 125mm jm 35,00

Vihmaveetoru 90mm komplekt kuni 3m, tk 5,00

Ehitusprahi utiliseerimine

PÖÖNINGULAE EHITUS JA SOOJUSTAMINE

Soojustatava pööningulae soojusläbivus U ≤ 0,20 (W/m2K)

Pööningulae ehitus ja soojustamine 104,58 m²