## korter_12
korter 12 | pindalad m2 |  |  |  | HIND
| Põrandad | Laed | Seinad
Esik 180x125 | 2.43 | 2.43 | 14.6
Köök 268x183 | 4.9 | 4.9 | 19.4
Vannituba 145x165 | 2.4 | 2.4 | 14.9
Magamistuba 225x475 | 10.7 | 10.7 | 31.5
Elutuba 284x475 + 2,4x0,85 | 15.5 | 15.5 | 33.4
| 35.93 | 35.93 | 113.8
NB. seinte m2 on antud ilma akendeta. Aknad vahetatud, paled viimistletud.
Lammutustööd |  |  |  | hind kokku:
Vanad tapeedid - kõik, mis lahti, on maha tõmmatud. Tegija otsustab ise kas niisutab ja eemaldab jäägid või immutab üle ja ja pahteldab.
laudpõrand ja laagid | 33.53
vannitoa põrand, vana keraamiline plaat | 2.4
vannitoas vann, kraanikauss, wc-pott, torud
Vannitoa radiaator + torud
Köögis valamu koos kapiga, vana gaasiboiler ja torud (MAJAS GAASI EI OLE!)
Laes liistudega kinnitatud plaadid (foto) | 15.5
Siseuksed+lengid - 4tk
Välisuks+leng - 1tk
Ehitusjäätmete utiliseerimine |  |  |  | hind kokku:
Seinte viimistlus |  |  |  | hind kokku:
Toad, köök, esik - pahtel (2 kihti), krunt, värv (2 kihti) |  |  | 98.9 | hind:
Vannituba - kipsi paigaldus |  |  | 14.9 | hind:
Vannitoa seinad - hüdroisolatsioon ja plaatimine |  |  | 14.9 | hind:
Avatäited - 3 ust ja liistud |  |  |  | hind kokku:
Siseuste paigaldus - 2tk (vannituba, magamistuba)
Välisukse paigaldus (õiges mõõdus puituks ja leng)
Lagede ehitus, viimistlus |  |  |  | hind kokku:
mütsprofiil + kipsplaat |  | 35.93
pahtel, krunt, valge värv |  | 35.8
Põrandatööd, põrandate pindala kokku - 36 m2 |  |  |  | hind kokku:
Põrandate tasandus kergkruus+põranda kipsplaat (toad, köök, esik) | 33.53 |  |  | hind:
Vannitoa põrand - vajadusel tasandamine, hüdroisolatsioon, küttematt, plaatimine | 2.4 |  |  | hind:
Esiku ja köögi põrandate plaatimine | 7.33 |  |  | hind:
Tubade põrandad - laminaatparketi paigaldus | 26.2 |  |  | hind:
Põrandaliistude paigaldus (jm arvestatud koos ukseavadega) | 41 |  |  | hind:
Santehnika-torutööd |  |  |  | hind kokku:
Vee- ja kanalisatsiooni torude vahetus
Soojaveeboileri paigaldus
WC poti paigaldus, loputuskast seina sisse, Grohe Rapid vms
Dušiseina (80x200 Andrese Klaas), dušisegisti ja lifti paigaldus
Pesumasinale vesi ja kanal, paigaldus, ühendamine
Vannitoa kraanikausi ja segisti paigaldus, vesi-kanal ühendamine
Käterätiredeli paigaldus küttetorule
Köögis vesi ja kanal standardkõrgustele kraanikausi all. Valmidus segisti ja valamu sifooni ühendamiseks.
Muu |  |  |  | hind kokku:
Vannitoas seinakapi paigaldus, kapivalgusti ühendamine
Malmradiaatorite ja metallist küttetorude värvimine (magamistuba, elutuba, köök) Alupex toru ei värvi!
Ehitusjärgne koristus
Elektritööd |  |  |  | hind kokku:
220V kaabeldus
nõrkvoolu kaabeldus, CAT6 UTP. PAIGALDADA PIISAVA LÄBIMÕÕDUGA KÕRISSE ja otsastada. Peab olema võimalik tulevikus vahetada!
uus kilp, kaitselülitid, RVK
soojaveeboileri ühendamine (kui ei ole pistikuga)
pistikupesade, lülitite paigaldus
Laevalgustite paigaldus 2 tk - magamistuba, elutuba
Led-valgustite paigaldus lakke kokku 8 tk - köök 4, vannituba 2, esik 2
|  |  |  | KÕIK KOKKU | 0
Note on B25: aknapaled viimistletud!
Note on B42: magamistuba 14m; elutuba 16,5m; köök 4,2m; esik 6,2m