## Sheet1
Mahutabel panipaigale
Pindala põrand | 15.75 m2
Ruumi kogupindala | 19.2 m2
Välisseina pindala (ukse ja akna ala välja arvestatud) | 39.92 | uks 2100*900 | 21.4+17+4.62
Kaldkatuse pindala | 27.5 | 2442800
Siseseina kogupindala | 81.5
Sokli viimistlus |  | kaldkatus 1 pool
2310 + 60 pikkus
|  | 27492000 |  | 1970+
kõrgus 1150
500*4000+500*5000+500*5000+500*4000-270000
32190000

## Sheet2
Töö kirjeldus | Maht | Mõõtühik
Betoonpõrand (6x150x150 võrk) | 15.75 | m²
Kergbetoonplokk 100 mm Fibo 3 MPa (vastavalt tootjapoolsete juhenditega) | 25.8 | m²
Kergbetoonplokk 200 mm Fibo 3 MPa (vastavalt tootjapoolsete juhenditega) | 40.92 | m²
Viimistlus silekrohv (lubitsementkrohv; silikaatvärv) | 39.72 | m²
Sokli viimistlus (lubitsementkrohv; silikaatvärv) | 10.76 | m²
Sisepindade viimistlus | 88.77 | m²
Kaldkatus (Valtsplekk RR 23; tumehall) | 32.2 | m²
Vasaku käilisusega uksed 2100x800 (tellijalt) | 8 | tk
Vasaku käilisusega välisuks 2100x900 (tellijalt) | 1 | tk
Lagi (puittala 50x150, samm 400..600) | 15.75 | m²
armatuurvõrk ja EPS - tellija tarne