1.korruse WC 14,3 m2

Nr.1 seal asub hetkel pissuaar

Nr. 2 Seal WC pott ja uks on ees

Nr.3 Seal hetkel uks ees ja olemas WC pott. Sinna peaks tulema InvaWC

Sinisega rist – ust seal hetkel pole

Vajaminevad tööd siin.

* Uued WC boksid koos sisustuse ja ustega/(potid 3+1(inva)/ ja uus pissuaar

* Uued kraanikausid

* põrand (uued plaadid) , seinad ja lagi ning valgustid

2.korruse WC 17,5 m2

Nr.1 Seal asub hetkel WC pott, kus on ka uks ees (sinna peaks tulema Inva WC)

Sinisega märgitud- WC pottide asukohad

Vajaminev töö

* Uued WC boksid koos sisustuse ja ustega/(potid 4+1(inva)/

* Uued kraanikausid

* põrand (uued plaadid) , seinad ja lagi ning valgustid

2.korruse dushiruum 12,1 m2

Nr.1 Seal asub hetkel kapp

Nr.2 Hetkel asub seal WCpott

Nr.3 Seal asub kraanikauss

Vajaminev töö

* 2 uut dushi kohta (kolmas kaob ära)

* Uus kraanikauss

* Uus WC pott koos invavarustusega

* põrand (uued plaadid) , seinad ja lagi ning valgustid