## Hinnatabel
Eramu
2024-02-03
Suletud netopind ca 139 m2
Pakkumistabel
Toetuskõlbulikud tööd
Kood | Kululiik | Maht | Ühik |  | Summa
0 | PROJEKTEERIMINE |  |  |  | 0
0 | Projekteerimine |  |  |  | 0
111 | Projekteerimine
1110000001 | Arhitektuurse TP koostamine (sõlmed, lõiked jms. kvaliteetseks tööde teostuseks minimaalselt vajalik) | 1 | kmpl |  | 0
1110000002 | Konstruktiivse tööprojekti koostamine (sõlmed, lõiked jms. minimaalselt vajalik - vintskapid, uued avad) | 1 | kmpl |  | 0
1110000003 | Kütte tööprojekt/teostusjoonised - töövõtja teeb teostusjoonised ja juhendi, eraldi TP pole vaja | 1 | kmpl | 0 | 0
1110000004 | Ventilatsiooni teostusjoonised - töövõtja teeb teostusjoonised ja juhendi, eraldi TP pole vaja | 1 | kmpl | 0 | 0
1110000005 | Veevarustuse teostusjoonised - töövõtja teeb teostusjoonised ja juhendi, eraldi TP pole vaja | 1 | kmpl | 0 | 0
1110000006 | Kanalisatsiooni teostusjoonised - töövõtja teeb teostusjoonised ja juhendi, eraldi TP pole vaja | 1 | kmpl | 0 | 0
1110000007 | Tugevvoolupaigaldise teostusjoonised - töövõtja teeb teostusjoonised ja juhendi, eraldi TP pole vaja | 1 | kmpl | 0 | 0
1110000008 | Nõrkvoolupaigaldise teostusjoonised - töövõtja teeb teostusjoonised ja juhendi, eraldi TP pole vaja | 1 | kmpl | 0 | 0
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 878
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
117 | Hoone ja rajatiste lammutamine sh.
1170000001 | Lammutustööd: kuuri lammutus | 1 | kmpl |  | 0
1170000002 | Lammutustööd: terrassilaudise eemaldus 20m2 | 20 | m2 |  | 0
1170000003 | Lammutustööd: , olemasoleva piirde eemaldus ca 12jm, | 12 | jm |  | 0
1170000004 | Lammutustööd: , katusepleki eemaldus ca 20m2, terrassi kohal laeprusside eemaldus | 20 | m2 |  | 0
1170000005 | Lammutustööd hoones 1k: - kaminatoas seina lammutus ca 5m2 kandepostide vekseldamine taladega vt kandevtarindid | 5 | m2 |  | 0
1170000006 | Lammutustööd hoones 1k: trepi lammutus | 1 | kmpl |  | 0
1170000007 | Lammutustööd hoones 1k: trepi seina lammutus ca 4m2 | 4 | m2 |  | 0
1170000008 | Lammutustööd hoones 1k: põrandate demontaaž (kõik ruumid 1k va. garaaž/abihoone) | 52.5 | m2 |  | 0
1170000009 | Lammutustööd hoones 1k: saunas, wc-s ja san ruumis seinamaterjalide demontaaž kuni kandva seina karkassini, ripplae eemaldus kuni kandva seina karkassini | 44.2 | m2 |  | 0
1170000010 | Lammutustööd 1k õues: terrasil punase kivimüüri lammutus | 2.2 | m2 |  | 0
1170000011 | Lammutustööd hoones 2k: põrandalaudise eemaldus (kõik 2k ruumid sh. praegune rõdu osa) | 55.2 | m2 |  | 0
1170000012 | Lammutustööd hoones 2k: tuba 22 uksega sein ca 4m2 | 4 | m2 |  | 0
1170000013 | Lammutustööd hoones 2k: rõdu akendega välissein ca 18m2 koos akendega | 18 | m2 |  | 0
1170000014 | Lammutustööd hoones 2k: soome papi eemaldus siseseinad ruumid 23 ja 24 | 54.9 | m2 |  | 0
1170000015 | Lammutustööd hoones 2k: soome papi eemaldus laed ruumid 23 ja 23 | 16.47 | m2 |  | 0
1170000016 | Seina viimistluskihtide demontaaz | 294.33 | m2 |  | 0
1170000017 | Kõikide akende, välisuste ja siseuste demontaaž ning utiliseerimine sh. garaaž ja abiruum | 1 | kogum |  | 0
1170000018 | Katusepleki demontaaz koos aluskonstruktsioonidega | 158.63 | m2 |  | 0
1170000019 | Fassaadi laudise demontaaz koos aluskihtidega kuni olemasoleva kandevkarkassini | 133.9 | m2 |  | 0
1170000020 | Peasissekäigu sokli ja seinaliite süvend betoon terrassi | 5 | jm |  | 0
1170000021 | Tuulekasti laudise demontaaz | 78.63 | jm |  | 0
1170000022 | Tehnosüsteemide demontaaz | 8 | tundi |  | 0
118 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | 5 | kont |  | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Hoone aluspõrandate väljakaeve 100 mm | 5.22 | m3 |  | 0
123 | Täited
1230000001 | Hoone aluspõranda täide tihendatud liivaga 150…200 mm | 9.39 | m3 |  | 0
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Väljakeve planeerimine krundil | 5.22 | m3 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
141 | Estakaadid, kaldteed, pandused
1410000001 | Hoone sillutusriba killustikalused 100 mm | 5.85 | m3 |  | 0
1420000002 | Hoone sillutusriba aluskile | 58.5 | m2 |  | 0
1430000003 | Hoone sillutusriba liivalus 100 mm | 5.85 | m3 |  | 0
1440000004 | Hoone sillutusriba horisontaalne soojustus EPS 120 100 mm | 58.5 | m2 |  | 0
1450000005 | Hoone sillutusriba graniitkiluustik 100 mm; b-500 mm | 29.25 | m2 |  | 0
1460000006 | Hoone sillutusriba PVC ääris | 58.5 | jm |  | 0
143 | Välistrepid
1430000001 | VU-2 Puidust välistrepi ehitus karkassi kinnitus sokkel; 300*1000 mm; 2 kmpl | 0.6 | m2 |  | 0
144 | Varikatused
1440000001 | Terrassi varikatuse viimistletid puitpostid 100*100 mm; l-2300 mm (4 kmpl) | 9.2 | jm |  | 0
1440000002 | Terrassi varikatuse kandev värvitud puitkonstruktsioon koos vööga 50*150 mm | 22.04 | m2 |  | 0
1440000003 | Terrassi varikatuse värvitud roovitus 22*100 mm | 22.04 | m2 |  | 0
1440000004 | Terrassi varikatuse plekkkate (klassikprofiil) koos paigaldusega | 22.04 | m2 |  | 0
1440000005 | Terrassi varikatuse serva plekk | 13.1 | jm |  | 0
1440000006 | Terrassi varikatuse seinaliite plekk | 6.6 | jm |  | 0
15 | Välisvõrgud |  |  |  | 878
154 | Veetorustik
1540000001 | Puurkaevu tamponeerimine/sulgemine/likvideerimine | 1 | kmpl | 350 | 350 | Tellija poolt hind, jätta tabelis muutmata
157 | Kaabelliinid
1570000001 | Nõrkv-ja tugevvoolu kaabel autoväravast abihoonesse (kaabel olemas, kõri vaja osta ja koos kaabliga paika panna ca 0,7m sügavusele PVC-pipe ø50, kollane, 750N sh. e, kollane hoiatuslint) | 44 | jm | 12 | 528 | Tellija poolt hind, jätta tabelis muutmata
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
162 | Kaeved
1620000001 | Tugevdatud muru alune väljakeve 400 mm ca 60 m2 | 27 | m3 |  | 0
1620000002 | Hoone perimeetri väljakaeve k.a. terrassi sokkel; 1200*400*58500 mm | 28.08 | m3 |  | 0
1620000003 | Väljakaevete planeerimine krundil | 43.84 | m3 |  | 0
163 | Täide
1630000001 | Sokli tagasitäide olemasoleva kaevega | 11.24 | m3 |  | 0
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
171 | Haljastus
1710000001 | Muru taastamine hoone perimeetril ca 1000 mm laiuselt | 58 | m2 |  | 0
1710000002 | Muru taastamine seoses kaabeliini rajamisega | 60 | m2 |  | 0
1710000003 | Tugevdatud muru geokärjega | 60 | m2 |  | 0
172 | Teede ja platside alused
1720000001 | Tugevdatud muru killustikalusel 200 mm | 60 | m2 |  | 0
18 | Väikeehitised maa-alal |  |  |  | 0
181 | Piirded
1810000001 | Autovärav ol.oleva konstruktsiooni katmine puiduga 3000*1400 mm | 1 | kmpl |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
214 | Müüritis
2140000001 | Hoone sokli ettevalmistustööd - puhastamine survepesuga | 34 | m2 |  | 0
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2170000001 | Terrassi soojustusriba soojustusriba paigaldus PIR 50 mm; 5000*300 mm | 1.5 | m2 |  | 0
2170000002 | Hoone sokli soojustamine EPS 120 150 mm | 34 | m2 |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalused
2310000001 | Aluspõranda killustikalused 200 mm | 10.43 | m3 |  | 0
232 | Betoontarindid
2320000001 | Aluspõranda raudbetoonplaat 80 mm | 52.19 | m2 |  | 0
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | Põrnada soojustus EPS100 2x100mm | 52.19 | m2 |  | 0
2360000002 | Põranda aluskile | 52.19 | m2 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
324 | Müüritised
3240000001 | Olemasoleva tellisvoodri puhastamine survepesuga ja ettevalmistustööd kergkrohvi süsteemi soojustuse paigaldamiseks | 43.05 | m2 |  | 0
3240000002 | Ukseava kinniladumine b-200 mm | 2.2 | m2 |  | 0
325 | Elemendid
3250000001 | 2. korruse sisekandevseina ehitus; kipsplaat+puitkarkass 150 mm (soojustus 150 mm)+voodrilaud | 13.8 | m2 |  | 0
326 | Seinte puittarindid
3260000001 | Fassaadi puitroovitus 25*50 mm | 133.9 | m2 |  | 0
3260000002 | Fassaadi liaskarkarkass 50*100 mm | 133.9 | m2 |  | 0
3260000003 | 2. korruse rajatava välisseina puitkarkass 50*200 mm | 22.5 | m2 |  | 0
3260000004 | Vintskappide välisseina puitkarkass 50*200 mm | 6.71 | m2 |  | 0
3260000005 | 1. korrusel elutoa ja söögitoa vahelise ava toestamine 50*200 (*2) puitalaga | 2.42 | jm |  | 0
3260000006 | 2. korrusel trepihalli vahelise ava toestamine 50*200 (*2) puitalaga sh. postide tugevdamine (harja kohas, kus lammutatakse olemasoleav välissein) | 2.84 | jm |  | 0
3260000008 | 1. korrusel ukseava kinniehitamine (A-2) puitkarkass 50*200 mm (900*800 mm) | 0.72 | m2 |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | Fassaadi ol.oleva EPS soojustuse vuukide tihendamine | 133.9 | m2 |  | 0
3270000002 | Fassaadi soojustus mineraalvill 100 mm | 133.9 | m2 |  | 0
3270000003 | Fassaadi tuuletõkkeplaat RKL 31 | 113.9 | m2 |  | 0
3270000004 | Fassaadi soojustus EPS 60 silver 100 mm (kergkrohvisüsteem) | 43.05 | m2 |  | 0
3270000005 | 2. korruse rajatava välisseina soojustus mineraalvill 200 mm | 18.9 | m2 |  | 0
3270000006 | Vintskappide välisseina soojustus mineraalvill 200 mm | 5.74 | m2 |  | 0
3270000007 | 1. korrusel ukseava kinniehitamine soojustus 200 mm | 0.72 | m2 |  | 0
3270000008 | Välisseinte aurutõkke paigaldus | 133.9 | m2 |  | 0
3270000009 | Korstna tuletõkke läbiviigud 2. korrusel | 6.6 | jm |  | 0
3270000010 | Avatäidete perimeetri tihendamine | 113.6 | jm |  | 0
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Hoone sokli kergkrohvisüsteem | 42.2 | m2 |  | 0
3280000002 | Terrassi sokli ettevalmistustööd ja krohvimine ( ol.olev betoon pind) | 7.9 | m2 |  | 0
3280000003 | Fassaadi värvitud puitvoodrilaud 21 mm | 133.9 | m2 |  | 0
3280000004 | Fassaadi avapõskede värvitud laudis | 55.91 | jm |  | 0
3280000005 | Fassaadi kergkrohvisüsteem | 43.05 | m2 |  | 0
3280000006 | Fassaadi kergkrohvisüsteem avapõskede viimistlus b-100 mm | 19.25 | jm |  | 0
3280000007 | Hoone räästa konstruktsioon b-600+400 mm | 38.85 | jm |  | 0
3280000008 | Hoone räästa konstruktsioon b-600+250mm | 16.45 | jm |  | 0
3280000009 | Hoone räästa konstruktsioon b-600+250 mm (madalam osa) | 25.123 | jm |  | 0
3280000010 | Fassaadi veeplekkide paigaldus | 24.8 | jm |  | 0
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
336 | Puittarindid
3360000001 | Vahelae OSB plaadi paigaldus | 55.2 | m2 |  | 0
3360000002 | Vahelae soojustus mineraalvill 100 mm | 55.2 | m3 |  | 0
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
3420000001 | Sisetrepp uus (lahtine trepp, puitastmed, terastalaga) | 1 | kmpl |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
41 | Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad |  |  |  | 0
415 | Suitsuluugid, katusaknad
4150000001 | KA-01 780*1180 mm | 2 | kmpl |  | 0
42 | Aknad (puit või puitalumiinium) |  |  |  | 0 | Kui saab niimoodi soodsamalt võib asendada puitakende vastu!
421 | Aknalauad
4210000001 | Aknalauad värvitud puit | 24.8 | jm |  | 0
4210000002 | Aknalaudade paigaldus | 24.8 | jm |  | 0
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
4220000001 | Puit-alumiinium aken A-1 1200*1200 mm | 3 | kmpl |  | 0
4220000002 | Puit-alumiinium aken A-2 1000*1200 mm | 5 | kmpl |  | 0
4220000003 | Puit-alumiinium aken A-3 700*400 mm | 10 | kmpl |  | 0
4220000004 | Puit-alumiinium aken A-5 1000*1000 mm | 4 | kmpl |  | 0
4220000005 | Puit-alumiinium aken A-7 2800*1400 mm | 1 | kmpl |  | 0
4220000006 | Puit-alumiinium aken A-8 1200*1000 mm | 2 | kmpl |  | 0
4220000007 | Akende paigaldus | 23.44 | m2 |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus | 3 | kmpl |  | 0
4310000002 | Lukustuse paigaldus | 3 | kmpl |  | 0
433 | Alumiiniumuksed ja -väravad
4330000001 | TU-1 2500*2100 mm koos paigaldusega (käsitsi avanemine) | 1 | kmpl |  | 0
436 | Puituksed ja -väravad
4360000001 | VU-01 9000*2100 mm | 1 | kmpl |  | 0
4360000002 | VU-02 900*2100 mm | 1 | kmpl |  | 0
4360000003 | VU-03 900*2100 mm | 1 | kmpl |  | 0
4360000004 | Välisuste liistud ja paigaldus | 3 | kmpl |  | 0
46 | Rõdud ja terrassid |  |  |  | 0
461 | Pinnakatted
4610000001 | Peasissekäigu terassi laudis | 16.8 | m2 |  | 0
4610000002 | Terrassi laudis | 21.7 | m2 |  | 0
466 | Puittarindid
4660000001 | Peasissekäigu terrassi alusroov 45*45 mm | 16.8 | m2 |  | 0
4660000002 | Terrassi aluskarkass 50*200 mm | 21.7 | m2 |  | 0
4660000003 | Trepi puitkonstruktsioon | 0.5 | m2 |  | 0
467 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4670000001 | Terrassi aluste korrastamine ja geotekstiili paigaldus | 21.7 | m2 |  | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0
476 | Puidust piirded
4760000001 | Terrassi puitpiire h-900 mm | 12.3 | jm |  | 0
4720000002 | Sisetrepi ja 2. korruse puitpiire | 7 | jm |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Katuse redel | 4 | jm |  | 0
4850000002 | Katusesild | 1.2 | jm |  | 0
4850000003 | Lumetõkked | 17.6 | jm |  | 0
4850000004 | Sadeveerennid | 28 | jm |  | 0
4850000005 | Sadeveetoru | 21.15 | jm |  | 0
4850000006 | Korstna läbiviigu plekk | 6.6 | jm |  | 0
4850000007 | Korstna mütsi plekid | 3.1 | m2 |  | 0
486 | Puittarindid
4860000001 | Katuse puitroovitus 32*100 mm | 158.63 | m2 |  | 0
4860000002 | Katuse puitroovitus 25*50 mm | 158.63 | m2 |  | 0
4860000003 | Katuse lisasarikad 45*95 mm 1 kiht | 121.41 | m2 |  | 0
4860000004 | Katuse lisasarikad 45*95 mm 2 kiht | 121.41 | m2 |  | 0
4860000005 | Katuse lisasarikad 45*95 mm 1 kiht (abihoone) | 62.92 | m2 |  | 0
4860000006 | Katuse lisasarikad 45*95 mm 2 kiht (abihoone) | 62.92 | m2 |  | 0
4860000007 | Vitskapi osa sarikas 50*200 mm | 36.1 | m2 |  | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | Katuse hingav aluskate | 158.63 | m2 |  | 0
4870000002 | Olemasoleva soojustuse EPS korrastamine ja tihendamine | 122.53 | m2 |  | 0
4870000003 | Katuse soojustus mineraalvillaga 200 mm | 122.53 | m2 |  | 0
4870000004 | Katuse soojustus mineraalvillaga 200+100+100 mm | 36.1 | m2 |  | 0
4870000005 | Katuse aurutõke | 158.63 | m2 |  | 0
488 | Katusekatted
4880000001 | Ruuki Klassik (võ I analoogse) pleki paigaldus | 158.63 | m2 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
514 | Puit-ja kipsplaatseinad
5160000001 | 1. korruse kisplaatvahesein GN 101 66/66 M70 | 2.5 | m2 |  | 0
5160000002 | Köögi seinte vooderamine kisplaadiga GN 100 terasprofiil 25 mm | 25.64 | m2 |  | 0
5160000003 | Ruum 22 seinte vooderamine kisplaadiga GN 100 terasprofiil 25 mm | 21.76 | m2 |  | 0
5160000004 | Ruum 23 seinte vooderamine kisplaadiga GN 100 terasprofiil 25 mm | 18 | m2 |  | 0
5160000005 | Ruum 24 seinte vooderamine kisplaadiga GN 100 terasprofiil 25 mm | 23.5 | m2 |  | 0
5160000006 | Ruum 26 seinte vooderamine kisplaadiga GN 100 terasprofiil 25 mm | 13.02 |  |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
Trepikoda (Ruum nr. 6; 1k)
5310000001 | Nähtavale jääva tellisseina osa ukse SU06 juures) katmine tolmutõkkega | 1.47 | m2 |  | 0
Köök (Ruum nr. 7, 1k)
5310000002 | Siseseinte lauspahteldamine + värvimine niiskuskindla värviga | 25.64 | m2 |  | 0
Tuba (Ruum nr. 22; 2k)
5310000003 | Siseseinte lauspahteldamine + värvimine pestava värviga | 21.76 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 23; 2k)
5310000004 | Siseseinte lauspahteldamine + värvimine pestava värviga | 18 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 24; 2k)
5310000005 | Siseseinte lauspahteldamine + värvimine pestava värviga | 23.5 | m2 |  | 0
Garderoob (Ruum nr. 26; 2k)
5310000006 | Korstnaga seina tolmutõkkega katmine | 1.36 | m2 |  | 0
5310000007 | Kipsseinte pahteldamine + värvimine | 13.02 | m2 |  | 0
Garaaž, tehniline ruum
5310000008 | Siseseinte tasandus ja värvimine hingava fassaadivärviga | 17.4 | m2 |  | 0
5310000009 | Tehnilise ruumi olemasolevate krohvitud seinade katmine tolmutõkkega | 30.66 | m2 |  | 0
534 | Krohv- ja tasandus
Garaaž, tehniline ruum
5340000001 | Siseseinte olemasoleva krohvi kohtparandustööd (vajadusel) | 17.4 | m2 |  | 0
535 | Plaatkatted
Garaaž, tehniline ruum
5350000001 | Seinte plaatimine üldplaat 300x900mm ) | 8.5 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5350000002 | Plaatimis ja vuukimistöö (epovuuk) | 8.5 | m2 |  | 0
WCd, vannitoad, duširuumid
5350000003 | Seinte plaatimine üldplaat 300x900mm 1k pesuruum (plaadi tarnib tellija) | 15.34 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5350000004 | Seinte plaatimine üldplaat 300x900mm, ainult paigaldus 1k wc 3 seina (plaadi tarnib tellija) | 7.82 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5350000005 | Seinte plaatimine dekoratiivplaat 1k wc otsasein (plaadi tarnib tellija) | 4.416 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5350000006 | Seinte plaatimine üldplaat 300x900mm 2k wc (plaadi tarnib tellija) | 3.12 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5350000007 | Plaatimis ja vuukimistöö (epovuuk) | 30.7 | m2 |  | 0
536 | Puitvooderdus
Trepikoda (Ruum nr. 6; 1k)
5360000001 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 22.99 | m2 |  | 0
Elutuba (Ruum nr. 2; 1k), Söögituba (Ruum nr. 3; 1k)
5360000002 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 48.08 | m2 |  | 0
Esik (Ruum nr.1; 1k)
5360000003 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 14.95 | m2 |  | 0
Tuba (Ruum nr. 22; 2k)
Välisseinad
5360000004 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 10.444 | m2 |  | 0
Trepihall (Ruum nr. 21; 2k)
5360000005 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 36.54 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 23; 2k)
5360000006 | Puitliistudega (ca 2x2m) ruudustikust dekoratsioon seinale | 4 | m2 |  | 0
Üks sein (pikk sisesein maja keskosas)
5360000007 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 8.23 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 24; 2k)
5360000008 | Puitliistudega (ca 2x2m) ruudustikust dekoratsioon seinale | 4 | m2 |  | 0
Üks sein (pikk sisesein maja keskosas)
5360000009 | Uue viimistletud laudise paigaldus koos roovitusega (laudis 16,00/m2) | 6.13 | m2 |  | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
WCd, vannitoad, duširuumid
5370000001 | Seinte hüdroisolatsioon (vajadusel) 1k pesuruum | 15.34 | m2 |  | 0
5370000002 | Seinte hüdroisolatsioon (vajadusel) 1k wc | 11.996 | m2 |  | 0
5370000003 | Seinte hüdroisolatsioon 2k wc | 11.08 | m2 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
Köök (Ruum nr. 7, 1k)
5410000001 | Kipslae lauspahtel+värvimine niiskuskindla värviga | 9.27 | m2 |  | 0
Tuba (Ruum nr. 22; 2k)
5410000002 | Kipslae lauspahteldamine + värvimine pestava värviga | 9.65 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 23; 2k)
5410000003 | Kipslae lauspahteldamine + värvimine pestava värviga | 11.5 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 24; 2k)
5410000004 | Kipslae lauspahteldamine + värvimine pestava värviga | 9.6 | m2 |  | 0
Garderoob (Ruum nr. 26; 2k)
5410000005 | Kipslae lauspahteldamine + värvimine | 3.51 | m2 |  | 0
Garaaž, tehniline ruum
5410000006 | Kipsplaat lae lauspauhteldus + värvimine | 29.9 | m2 |  | 0
545 | Puidust laed, kipsplaatlaed
Trepikoda (Ruum nr. 6; 1k)
5450000001 | Uue viimistletud laudise paigaldus | 9.24 | m2 |  | 0
Elutuba (Ruum nr. 2; 1k), Söögituba (Ruum nr. 3; 1k)
5450000002 | Uue viimistletud laudise paigaldus | 23.03 | m2 |  | 0
Esik (Ruum nr.1; 1k)
5450000003 | Uue viimistletud laudise paigaldus | 3.13 | m2 |  | 0
Tuba (Ruum nr. 22; 2k)
5450000004 | Topeltkipsplae ehitus | 9.65 | m2 |  | 0
Trepihall (Ruum nr. 21; 2k)
5450000005 | Topeltkipsplae ehitus | 19.4 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 23; 2k)
5450000006 | Topeltkipsplae ehitus | 11.5 | m2 |  | 0
5450000007 | Puitliistudega (ca 2x2m) ruudustikust dekoratsioon laele | 4 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 24; 2k)
5450000008 | Topeltkipsplae ehitus | 9.6 | m2 |  | 0
5450000009 | Puitliistudega (ca 2x2m) ruudustikust dekoratsioon laele | 4 | m2 |  | 0
Garderoob (Ruum nr. 26; 2k)
5450000010 | Topeltkipslae ehitus | 3.51 | m2 |  | 0
Garaaž, tehniline ruum
5450000011 | Topeltkipsplaat lae ehitus niiskuskindel kipsplaat (ainult garaaž) | 16.7 | m2 |  | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
562 | Põrandatasandus
5620000001 | 2. korruse põrandatasandus kispivalu 25 mm | 55.2 | m2 |  | 0
563 | Epokatted ja pinnakõvendid
Garaaž, tehniline ruum
5630000001 | Põranda katmine tolmutõkkega (ainult tehniline ruum) | 13.2 | m2 |  | 0
565 | Plaatpõrandad
Trepikoda (Ruum nr. 6; 1k)
5650000001 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) | 9.24 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000002 | Põranda plaatimine epo vukk | 9.24 | m2 |  | 0
Köök (Ruum nr. 7, 1k)
5650000003 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) | 9.27 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000004 | Põranda plaatimine epo vukk | 9.24 | m2 |  | 0
Esik (Ruum nr.1; 1k)
5650000005 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) | 3.13 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
Leiliruum
5650000006 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) | 2.8 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000007 | Põranda plaatimine epo vukk | 9.24 | m2 |  | 0
Garaaž, tehniline ruum
5650000008 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) | 16.7 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000009 | Põranda plaatimine epo vukk | 9.24 | m2 |  | 0
WCd, vannitoad, duširuumid
5650000006 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) 1k pesuruum | 3.2 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000007 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) 1k wc | 1.62 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000008 | Põranda plaatimine (epovuuk 2mm) 2k wc | 1.4 | m2 |  | 0 | Arvestada plaadi materjal 25€/m2+km
5650000002 | Põranda plaatimine epo vukk | 6.22 | m2 |  | 0
566 | Puitpõrandad
Elutuba (Ruum nr. 2; 1k), Söögituba (Ruum nr. 3; 1k)
5660000001 | Parketi paigaldus (liimitav) | 23.03 | m2 |  | 0 | Arvestada parketi materjal 40€/m2+km
5660000002 | Parketi paigaldus | 23.03 | m2 |  | 0
Tuba (Ruum nr. 22; 2k)
5660000003 | Parketi paigaldus ( liimitav) | 9.65 | m2 |  | 0 | Arvestada parketi materjal 40€/m2+km
5660000004 | Parketi paigaldus | 9.65 | m2 |  | 0
Trepihall (Ruum nr. 21; 2k)
5660000005 | Parketi paigaldus (liimitav) | 19.4 | m2 |  | 0 | Arvestada parketi materjal 40€/m2+km
5660000006 | Parketi paigaldus | 19.4 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 23; 2k)
5660000007 | Parketi paigaldus (liimitav) | 11.5 | m2 |  | 0 | Arvestada parketi materjal 40€/m2+km
5660000008 | Parketi paigaldus | 11.5 | m2 |  | 0
Abiruum (Ruum nr. 24; 2k)
5660000009 | Parketi paigaldus (liimitav) | 9.6 | m2 |  | 0 | Arvestada parketi materjal 40€/m2+km
5660000010 | Parketi paigaldus | 9.6 | m2 |  | 0
Garderoob (Ruum nr. 26; 2k)
5660000011 | Parketi paigaldus (liimitav) | 3.51 | m2 |  | 0 | Arvestada parketi materjal 40€/m2+km
5660000012 | Parketi paigaldus | 3.51 | m2 |  | 0
Põrandaliist
5660000013 | Põrandaliist, mdf, tarnimine ja paigaldus kõik parketiga ruumid | 82.46 | jm |  | 0
5660000014 | Põrandaliistus paigaldus | 82.46 | jm |  | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
Garaaž, tehniline ruum
5670000001 | Põrandate hüdroisolatsioon, tarnimine ja paigaldus (ainult garaaž) | 16.7 | m2 |  | 0
WCd, vannitoad, duširuumid
5670000002 | Põrandate hüdroisolatsioon 1k pesuruum | 3.2 | m2 |  | 0
5670000003 | Põrandate hüdroisolatsioon 1k wc | 1.62 | m2 |  | 0
5670000004 | Põrandate hüdroisolatsioon 2k wc | 1.4 | m2 |  | 0
5670000005 | Põrandaküttematt | 55.2 | m2 |  | 0
57 | Eriruumide pinnakated |  |  |  | 0
570 | Eriruumide pinnakatted
WCd, vannitoad, duširuumid
5700000001 | Seinte tapeet 2k wc | 3.78 | m2 |  | 0
5700000002 | Seinte tapetseerimine 2k wc | 3.78 | m2 |  | 0
Saun
5700000001 | Sauna seinte haavast laudis koos soojustuse ja isoltasiooniga karkassil | 13.3 | m2 |  | 0
5700000002 | Sauna lagede haavast laudis koos soojustuse ja isoltasiooniga karkassil | 2.7 | m2 |  | 0
5700000003 | Sauna lae tulekindel tsementkiudplaat | 0.8 | m2 |  | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 6000
62 | Inventar |  |  |  | 0
620 | Inventar
6200000001 | Saunalava ehitus | 1 | kmpl |  | 0
6200000002 | Keris | 1 | kmpl |  | 0
6200000003 | Kerise paigaldus | 1 | kmpl |  | 0
64 | Erisüsteemid |  |  |  | 6000
640 | Erisüsteemid
6400000001 | Päikesepaneelid koos akuga | 1 | obj |  | 6000 | Tellija hange, jätta hind 6000€+km
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 1000
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
7110000001 | Veevarustus (sh. külm ja soe vesi, tsirkulatsioon) - Kõik komponendid sh. torud, isolatsioon, tagasilöögiklapid, mudafiltrid, kuulkraanid, kastmiskraanid, pesumasina ühendused garaaži, köögi ühendused, kastmiskraan pesuruumi seina taha, kastmiskraan garaaži sisse) | 1 | obj |  | 0
7110000002 | Muud kaasnevad tööd ja materjalid veevarustussüsteemi väljaehituseks | 1 | obj |  | 0
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Kanalisatsiooni toru PPde32 (vent seadme kondensaadi äravool) | 1 | obj |  | 0
7120000002 | Kanalisatsiooni toru PPde50 (1k wc valamu, 2k wc valamu, pesu- ja leiliruumi + garaaži trappide äravoolud, väliduši äravool) | 1 | obj |  | 0
7120000003 | Kanalisatsiooni toru PPde75 (köögi äravool, garaaži pesumasina/töötasapinna äravool) | 1 | obj |  | 0
7120000004 | Kanalisatsiooni toru PPde110 (1k wc; 2k wc) | 1 | obj |  | 0
7120000005 | Plaaditavad r/v renntrapp (nt. ACO v TECE, NB! Peab olema tootjapoolne sobivuse kinnitus hüdroisolatsioonide ja plaatimissegudega), tarne ning paigaldus 1k pesuruum | 1 | kmpl |  | 0
7120000006 | R/v kattega avariitrapid 1k pesuruum, 1k wc, garaaž, 2k wc, leiliruum), tarne ning paigaldus | 5 | kmpl |  | 0
7120000007 | Muud kaasnevad tööd ja materjalid kanalisatsioonisüsteemi väljaehituseks | 1 | kmpl |  | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | wc-pott V&B Subway 3.0 *4670T001 sh. seinasisene raam TECE + vaikselt sulguv V&B prill laud (mõlemad wc-d) | 2 | kmpl | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000002 | loputuspaagi nupp V&B ViConnect *92218061 (260x150x66) (mõlemad wc-d) | 2 | kmpl |  | 0
7130000003 | Segisti WC valamule Hansgrohe “Tecturis S 80 Coolstart”, must (mõlemad wc-d) | 2 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000004 | Termostaatsegisti 2 funktsiooniga Hansgrohe “ShowerSelect”, must | 1 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000005 | Veeväljund käsiduši hoidikuga Hansgrohe “FixFit Q”, must | 1 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000006 | Käsidušš 3 funktsiooniga Hansgrohe “Raindance Select S”, must | 1 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000007 | Dušilift 90cm, voolikuga 160cm Hansgrohe “Unica”, must | 1 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000008 | Üladušš Ø280mm Hansgrohe “Croma”, must. Üladuši jalg 389mm Hansgrohe, must | 1 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000009 | WC valamute paigaldus | 2 | tk |  | 0
7130000010 | Valamukapp nt. 772x576x478mm Villeroy & Boch “Subway 3.0” Viimistlus – Nordic Oak, paigaldus (pesuruumi) | 1 | tk | 0 | 0 | Tellija tarnib sanitaartehnika, arvestada paigalduse maksumus
7130000011 | Garaaži valamu+segisti paigaldus mööbli sisse | 1 | tk |  | 0
7130000012 | Garaažis pesumasina ja kuivati ühendamine | 1 | tk |  | 0
7130000013 | Välidušš koos alusega (talveks tühjendatav, pseuruumi seina taga) | 1 | kmpl |  | 0
7130000014 | Sanitaartehnika paigaldus (tellija hangitud san tehnika) | 1 | obj |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
7210000001 | Õhkküttepuhurite ühendussõlmed ja torustikud | 1 | kmpl |  | 0
7210000002 | Põrandkütte kollektori kapp (põhi hüdroisoleeritud) | 2 | kmpl |  | 0
7210000003 | Põrandakütte kollektor | 2 | kmpl |  | 0
7210000004 | Termoajamid põrandkütte ringile 24 V | 1 | kmpl |  | 0
7210000005 | Sulgliidesed põrandkütte tagastuvale ringile | 1 | kmpl |  | 0
7210000006 | Põrandakütte torustikud d=20mm (1k, 2k kõik ruumid va. garaaž ja tehniline ruum, pesuruum ja leiliruum) |  | jm
7210000007 | Muud küttesüsteemi tööd mis tabelis loetlemata | 1 | kmpl |  | 0
722 | Küttekehad
7220000001 | Sooja õhu puhur, X kW (garaaž, abiruum) | 2 | kmpl |  | 0
7220000002 | Õhk-vesi soojuspump | 1 | kmpl |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Soojussõlm | 1 | kmpl |  | 0
7230000002 | Paisupaagid, mahutid | 1 | kmpl |  | 0
7230000003 | Tsirukatsioonipumbad (Lubatud ainult Grundfos või Wilo) | 1 | kmpl |  | 0
7230000004 | Soojusvahetid | 1 | kmpl |  | 0
7230000005 | Reguleerimisventiilid | 1 | kmpl |  | 0
7230000006 | Paisunõud ja kaitseseadmed | 1 | kmpl |  | 0
7230000007 | Muud tabelis mitteloetletud soojussõlmede osad (isolatsioonid, tugiraamistik, manomeetrid jne.) | 1 | kmpl |  | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed
7240000001 | Rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseade (tehnilisse ruumi) | 1 | kmpl |  | 0
7240000002 | Mürasummutid (enne igat magamistuba 2 summutit liinil) | 1 | kmpl |  | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud (plasttorud seinte sees nii palju kui võimalik) | 1 | kmpl |  | 0
7250000001 | Isolatsioon |  | kmpl
7260000001 | Muud tööd ja materjalid projektijärgse ventilatsioonisüsteemi väljaehituseks | 1 | kmpl |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Jaotuskeskus PJK1 (peakilp) | 1 | kompl |  | 0
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed | 1 | obj |  | 0
743 | Kaabeldus
7430000001 | Läbiviikude tuletõkketööd | 1 | kompl |  | 0
7430000002 | Telekommunikatsiooni kaabel Cat5e HF C | 1 | obj |  | 0
744 | Valgustussüsteemid
7440000001 | LED riba leiliruumis ülemise ja keskmise lava all, seljatoel üleval ja all | 1 | obj |  | 0
7440000002 | Toite punktid, lakke valgusti jaoks | 1 | obj |  | 0
7440000003 | Süvisvalgusti san. ruumide ripplaes - nt. Astro "Pinhole Slimline Round" #1434007 (IP65) | 5 | tk |  | 0
7440000004 | Pinnapealne/Seinale kinnituv valgusti toitepunkt | 1 | obj |  | 0
7440000005 | Valgustuse paigaldus | 1 | obj |  | 0
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Autolaadija kaabliots koos cat6 kaabliga õue (20jm kaablit, paigaldatuna torusse 16A) | 1 | tk |  | 0
7450000002 | Termostaadid EL põrandaküttele DEVI | 4 | tk |  | 0
7450000003 | Lülitid | 1 | obj |  | 0
7450000004 | Pistikud | 1 | obj |  | 0
7450000005 | Pistikud, IP44 | 1 | obj |  | 0
7450000006 | Läbiviik hoone katusele päikesepaneelide kaablite jaoks | 1 | kmpl |  | 0
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Potentsiaaliühtlustusüsteem | 1 | kmpl |  | 0
7460000002 | Maandusseadmeete komplekt | 1 | kmpl |  | 0
747 | Muud tugevvoolu süsteemi osad eskiisijärgse tugevvoolusüsteemi väljaehituseks
7470000001 | Muud tugevvoolu süsteemi osad eskiisijärgse tugevvoolusüsteemi väljaehituseks | 1 | obj |  | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | 1 | obj | 2000 | 2000 | Tellija hange va. cat6 kaabel autolaadijale
KOKKU |  |  |  |  | 7878
Käibemaks 20% |  |  |  |  | 1575.6
SUMMA |  |  |  |  | 9453.6

## avad
[6 empty] | m2 | P | L
Siseuks 900x2200mm | 7 | EA | 0.9 | 2.2 | 1.98 | 13.86 | 37.1 | 6.3
Siseuks 800x2100mm | 2 | EA | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 3.36 | 10 | 1.6
Siseuks 1200x2200m | 1 | EA | 1.2 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | 5.4 | 1.2
Siseuks aknaga (800+400 )x1900mm | 1 | EA | 1.2 | 1.9 | 2.28 | 2.28 | 5 | 1.2
Siseuks 800x1900mm | 1 | EA | 0.8 | 1.9 | 1.52 | 1.52 | 4.6 | 0.8
Liuguks 800x2200mm | 1 | EA | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1.76 | 5.2 | 0.8
Liuguks 900x2200mm | 1 | EA | 0.9 | 2.2 | 1.98 | 1.98 | 5.3 | 0.9
Garaaži uks 4000x2400mm | 1 | EA | 4 | 2.4 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 4
Peaukseks alumiiniumraamis uks 1800x2400mm | 1 | EA | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 4.32 | 6.6 | 1.8
Alumiiniumraamis uks 1000x2100mm | 1 | EA | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 5.2 | 1
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 2000x1000mm | 1 | EA | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 1000x2400mm | 1 | EA | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 1
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 2000x2400mm | 1 | EA | 2 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 6.8 | 2
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 800x2400mm | 1 | EA | 0.8 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 5.6 | 0.8
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 400x2400mm | 1 | EA | 0.4 | 2.4 | 0.96 | 0.96 | 5.2 | 0.4
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 1800x2400mm | 1 | EA | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 4.32 | 6.6 | 1.8
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 2900x2400mm | 2 | EA | 2.9 | 2.4 | 6.96 | 13.92 | 15.4 | 5.8
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 1100x2400mm | 1 | EA | 1.1 | 2.4 | 2.64 | 2.64 | 5.9 | 1.1
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 1500x2400mm (avatav) | 1 | EA | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 1.5
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 4900x3000mm (avatav) | 1 | EA | 4.9 | 3 | 14.7 | 14.7 | 10.9 | 4.9
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 8200x3000mm | 1 | EA | 8.2 | 3 | 24.6 | 24.6 | 14.2 | 8.2
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 700x3000mm | 2 | EA | 0.7 | 3 | 2.1 | 4.2 | 13.4 | 1.4
Alumiiniumraamis 3x kirka paketiga aknad 3800x2100mm | 1 | EA | 3.8 | 2.1 | 7.98 | 7.98 | 8 | 3.8