| - Ehitusettevõtja | KAETUD TÖÖDE AKT 8 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Kuupäev 21.08.2019 |
|  | - Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr Tammelaane tee 6, Pringi, Viimsi vald |  |

4. Kaetud tööde ülevaatuse teostajad: Töövõtja esindaja: Tatjana Baraševa. Alltöövõtja esindaja:. Tellija / järelvalve esindaja: Kaupo Jälle. Projekteerija esindaja:.

5. Ülevaatuse TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS: 1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Difuusne aluskate, tuulutuspruss 50*100 samm 900, katuseroov 22*100 samm 400, veekindel veneer 21 mm 2) Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr ja kuupäevad): RTG Arhitektid OÜ Töö nr. 18029 joonis katuse plaan 22.10.2018 järgi. 3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad: Pruss 50*200,Ogaplaatfermid 22 tk, tugevdusega nurgikud 90*90*65, ankrukruvid 4) Tööde alustamise kuupäev:22.08.2019 Tööde lõpetamise kuupäev 15.09.2019 5) Muud märkused: Ogaplaatfermid (22tk) on paigaldatud tugevdatud nurgikutega 90*90*65 müürlatile 50*200 c 6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. 7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused): Aluskatuse ehitus tegemine lubatud.

6. ALLKIRJAD: ###### Töövõtja Alltöövõtja Tellija / järelvalve Projekteerija ––––––––– ––––––––– Tatjana Baraševa Kaupo Jälle –––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

7. AKTI LISAD: (joonised, fotod vms) Manusena kaasas

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.