Betoontreppide ja veerennide hange

Palume pakkumist amortiseerunud treppide rekonstrueerimiseks ja veerennide ehitamiseks.

Hinnapakkumises palun näidata ära teostatavate tööde loetelu ja kirjeldus koos maksumustega ning kasutatavad materjalid koos hinnaga. Hinnapakkumine palun teha kõigi treppide ja veerennide peale kokku. Hinnapakkumine palun esitada hiljemalt 16. maiks 2006 kell 12.00.
Tööde algus: esimesel võimalusel;
Tööde orienteeruv lõpptähtaeg: 31.08.2006;
Asukoht: Saku, Teaduse 17A;
Tööde maht: 4 treppi, 8 veerenni.
TREPID

Vanad vajunud trepid on vaja lammutada (vaata alltoodud piltidel ülemine osa, 3 astet). 
Valada betoontrepid ja katta pealt betoonplaatidega, mis on pealt kaetud graniitkillustikuga.
Trepp on mõõtudega 5520*1750 mm. 
Selles on 3 trepiastet, ehk 300+300+1150 mm 
Trepiastme kõrgus on u 150 mm. 

Ülemine trepiaste peab ulatuma täpselt uksepaku alumise ääreni. Uksepakkude alused tühimikud täita betooniga. Trepiplaadid viimistleda servadest seintega kokku.

Töö mahtu kuuluvad ka trepi alumisel tasapinnal olevate lahtiste plaatide kinnitamine.
VEERENNID
Kokku 8 veerenni pikkustega vastavalt:
1. 7300 mm (2 renni, esimese trepi kõrvale)

2. 4400 mm (2 renni, teise trepi kõrvale)

3. 8200 mm (2 renni, kolmanda trepi kõrvale)

4. 5400 mm (2 renni, neljanda trepi kõrvale)

Mõõdud on antud maja seinast kuni kõnnitee asfaldini.

Eelistatud on betoonmoodulitest veerennid ja -kogujad.

Rennide paigaldamisel lähtuda valmistajatehase poolt ette nähtud paigaldusjuhendist.
Kõik paigaldatavad veerennid peavad omama isevoolset kallet kõnniteele.


http://www.ruduseesti.ee/Tveerennid.htm
Lisainfo saamiseks või objekti külastamiseks palun võtta ühendust:

Henri Jõesalu

henri@hot.ee

Tel 5062007

Trepp nr 1:

[image: image2.jpg]



Trepp nr 2:

[image: image3.jpg]



Trepp nr 3:

[image: image4.jpg]



Trepp nr 4:

[image: image5.jpg]



Vihmaveetoru 1. trepi kõrval:

[image: image6.jpg]



Vihmaveetoru 2. trepi kõrval:
[image: image7.jpg]



Asukoha kaart:

[image: image8.jpg]- SAKU [ |\
Je1s000 \ )





