## Compact, Ventil Compact
|  | Peale-voolu temp. | Tagasi-voolu temp. | Ruumi temp. | dTln
|  | 55 | 45 | 22 | 27.6998
2007-03-05
Purmo Compact & Ventil Compact soojusväljastused
|  | Ventil Compact |  |  |  | Compact & Ventil Compact |  |  |  | Compact & Ventil Compact |  |  |  | Compact
Tüüp |  | 21 | 22 | 33 | 44 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Kõrgus, mm |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450
Norm väljastus, W/m |  | 550 | 700 | 1000 | 1350 | 546 | 761 | 961 | 1347 | 711 | 963 | 1221 | 1699 | 790 | 1060 | 1347 | 1869
Exponent, n |  | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.314 | 1.3026 | 1.294 | 1.3182 | 1.3255 | 1.3048 | 1.3008 | 1.3226 | 1.3313
Pikkus, mm
| 400 | 104.9719 | 132.0407 | 186.427 | 248.7378 | 101.9028 | 143.5218 | 178.1701 | 249.0611 | 132.3474 | 180.1629 | 225.2075 | 312.0317 | 146.8628 | 197.5198 | 247.8064 | 342.0861
| 500 | 131.2149 | 165.0508 | 233.0338 | 310.9223 | 127.3785 | 179.4022 | 222.7127 | 311.3264 | 165.4342 | 225.2036 | 281.5093 | 390.0396 | 183.5785 | 246.8998 | 309.758 | 427.6076
| 600 | 157.4579 | 198.061 | 279.6405 | 373.1067 | 152.8542 | 215.2827 | 267.2552 | 373.5917 | 198.5211 | 270.2444 | 337.8112 | 468.0476 | 220.2942 | 296.2797 | 371.7096 | 513.1292
| 700 | 183.7009 | 231.0712 | 326.2473 | 435.2912 | 178.3299 | 251.1631 | 311.7977 | 435.8569 | 231.6079 | 315.2851 | 394.1131 | 546.0555 | 257.0099 | 345.6597 | 433.6612 | 598.6507
| 800 | 209.9438 | 264.0813 | 372.854 | 497.4757 | 203.8056 | 287.0435 | 356.3402 | 498.1222 | 264.6948 | 360.3258 | 450.415 | 624.0634 | 293.7256 | 395.0397 | 495.6129 | 684.1722
| 900 | 236.1868 | 297.0915 | 419.4608 | 559.6601 | 229.2813 | 322.924 | 400.8828 | 560.3875 | 297.7816 | 405.3665 | 506.7168 | 702.0714 | 330.4413 | 444.4196 | 557.5645 | 769.6937
| 1000 | 262.4298 | 330.1017 | 466.0676 | 621.8446 | 254.757 | 358.8044 | 445.4253 | 622.6528 | 330.8685 | 450.4073 | 563.0187 | 780.0793 | 367.157 | 493.7996 | 619.5161 | 855.2153
| 1100 | 288.6728 | 363.1118 | 512.6743 | 684.029 | 280.2327 | 394.6849 | 489.9678 | 684.918 | 363.9553 | 495.448 | 619.3206 | 858.0872 | 403.8727 | 543.1795 | 681.4677 | 940.7368
| 1200 | 314.9157 | 396.122 | 559.2811 | 746.2135 | 305.7084 | 430.5653 | 534.5104 | 747.1833 | 397.0422 | 540.4887 | 675.6224 | 936.0951 | 440.5884 | 592.5595 | 743.4193 | 1026.2583
| 1400 | 367.4017 | 462.1423 | 652.4946 | 870.5824 | 356.6598 | 502.3262 | 623.5954 | 871.7139 | 463.2158 | 630.5702 | 788.2262 | 1092.111 | 514.0198 | 691.3194 | 867.3225 | 1197.3014
| 1600 | 419.8877 | 528.1626 | 745.7081 | 994.9513 | 407.6112 | 574.0871 | 712.6805 | 996.2444 | 529.3895 | 720.6516 | 900.8299 | 1248.1269 | 587.4511 | 790.0793 | 991.2257 | 1368.3444
| 1800 | 472.3736 | 594.183 | 838.9216 | 1119.3202 | 458.5626 | 645.848 | 801.7656 | 1120.775 | 595.5632 | 810.7331 | 1013.4337 | 1404.1427 | 660.8825 | 888.8392 | 1115.1289 | 1539.3875
| 2000 | 524.8596 | 660.2033 | 932.1351 | 1243.6892 | 509.514 | 717.6089 | 890.8506 | 1245.3055 | 661.7369 | 900.8145 | 1126.0374 | 1560.1586 | 734.3139 | 987.5991 | 1239.0321 | 1710.4305
| 2300 | 603.5885 | 759.2338 | 1071.9554 | 1430.2425 | 585.941 | 825.2502 | 1024.4782 | 1432.1013 | 760.9975 | 1035.9367 | 1294.943 | 1794.1824 | 844.461 | 1135.739 | 1424.887 | 1966.9951
| 2600 | 682.3175 | 858.2643 | 1211.7756 | 1616.7959 | 662.3681 | 932.8915 | 1158.1058 | 1618.8972 | 860.258 | 1171.0589 | 1463.8486 | 2028.2061 | 954.6081 | 1283.8789 | 1610.7418 | 2223.5597
| 3000 | 787.2894 | 990.305 | 1398.2027 | 1865.5337 | 764.2709 | 1076.4133 | 1336.2759 | 1867.9583 | 992.6054 | 1351.2218 | 1689.0561 | 2340.2379 | 1101.4709 | 1481.3987 | 1858.5482 | 2565.6458
RAL Reg. Nr.: |  | *) | *) | *) | *) | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814
|  | Compact & Ventil Compact |  |  |  | 811: Compact & Ventil Compact; 811: Compact & Ventil Compact
Tüüp |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Kõrgus, mm |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900
Norm väljastus, W/m |  | 868 | 1156 | 1470 | 2035 | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260
Exponent, n |  | 1.307 | 1.3076 | 1.327 | 1.3371 | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36
Pikkus, mm
| 400 | 161.1548 | 214.5499 | 269.7368 | 371.2029 | 188.5054 | 246.7069 | 311.9755 | 426.8637 | 263.3887 | 339.0851 | 430.7601 | 586.7108
| 500 | 201.4435 | 268.1874 | 337.1709 | 464.0036 | 235.6317 | 308.3836 | 389.9694 | 533.5796 | 329.2359 | 423.8564 | 538.4501 | 733.3885
| 600 | 241.7322 | 321.8249 | 404.6051 | 556.8043 | 282.758 | 370.0604 | 467.9633 | 640.2956 | 395.0831 | 508.6276 | 646.1402 | 880.0662
| 700 | 282.0209 | 375.4624 | 472.0393 | 649.605 | 329.8844 | 431.7371 | 545.9572 | 747.0115 | 460.9303 | 593.3989 | 753.8302 | 1026.7439
| 800 | 322.3096 | 429.0999 | 539.4735 | 742.4057 | 377.0107 | 493.4138 | 623.951 | 853.7274 | 526.7774 | 678.1702 | 861.5202 | 1173.4217
| 900 | 362.5984 | 482.7374 | 606.9077 | 835.2064 | 424.137 | 555.0906 | 701.9449 | 960.4433 | 592.6246 | 762.9415 | 969.2102 | 1320.0994
| 1000 | 402.8871 | 536.3748 | 674.3419 | 928.0072 | 471.2634 | 616.7673 | 779.9388 | 1067.1593 | 658.4718 | 847.7127 | 1076.9003 | 1466.7771
| 1100 | 443.1758 | 590.0123 | 741.7761 | 1020.8079 | 518.3897 | 678.444 | 857.9327 | 1173.8752 | 724.319 | 932.484 | 1184.5903 | 1613.4548
| 1200 | 483.4645 | 643.6498 | 809.2103 | 1113.6086 | 565.5161 | 740.1207 | 935.9266 | 1280.5911 | 790.1661 | 1017.2553 | 1292.2803 | 1760.1325
| 1400 | 564.0419 | 750.9248 | 944.0787 | 1299.21 | 659.7687 | 863.4742 | 1091.9143 | 1494.023 | 921.8605 | 1186.7978 | 1507.6604 | 2053.4879
| 1600 | 644.6193 | 858.1998 | 1078.947 | 1484.8114 | 754.0214 | 986.8277 | 1247.9021 | 1707.4548 | 1053.5549 | 1356.3404 | 1723.0404 | 2346.8433
| 1800 | 725.1967 | 965.4747 | 1213.8154 | 1670.4129 | 848.2741 | 1110.1811 | 1403.8898 | 1920.8867 | 1185.2492 | 1525.8829 | 1938.4205 | 2640.1987
| 2000 | 805.7741 | 1072.7497 | 1348.6838 | 1856.0143 | 942.5268 | 1233.5346 | 1559.8776 | 2134.3186 | 1316.9436 | 1695.4255 | 2153.8005 | 2933.5541
| 2300 | 926.6402 | 1233.6622 | 1550.9864 | 2134.4165 | 1083.9058 | 1418.5648 | 1793.8592 | 2454.4663 | 1514.4851 | 1949.7393 | 2476.8706 | 3373.5872
| 2600 | 1047.5064 | 1394.5746 | 1753.2889 | 2412.8186 | 1225.2848 | 1603.5949 | 2027.8409 | 2774.6141 | 1712.0267 | 2204.0531 | 2799.9407 | 3813.6204
| 3000 | 1208.6612 | 1609.1245 | 2023.0257 | 2784.0215 | 1413.7901 | 1850.3019 | 2339.8164 | 3201.4778 | 1975.4154 | 2543.1382 | 3230.7008 | 4400.3312
RAL Reg. Nr.: |  | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814
*) Ligilähedane, veel sertifitseerimata