Ruumide elektritarbijate loetelu

1. Garaaž 110

- Jõupesa, 380V, PE-kontaktiga, pinnapeale – 1 tk

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

- Valgusti laes – 2 tk

2. Abiruum 111

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 3 tk

- Valgusti laes – 2 tk

3. Vannituba 106

- Veeboiler 100L

- Pesumasin

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 1 tk

- Sisendveetoru küttekaabel

- Elektriline põrandasoojendus

4. Köök 102

- Külmutuskapp

- Elektripliit

- Elektriahi

- Õhupuhasti

- Nõudepesumasin

- Valgusti seinal – 2 tk

- Valgusti laes – 1 tk

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, süvistatud – 3 tk

- Pistikupesa 3-ne, PE-kontaktiga, süvistatud – 1 tk

5. Esik 101

- Valgusti laes

- Elektriline põrandasoojendus

6. Abiruum 105

- Peajaotuskilp

- Valgusti laes

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 1 tk

7. Sauna eesruum 107

- Valgusti seinal – 2 tk

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

8. Leiliruum 109

- Valgusti seinal

9. Dušširuum 108

- Valgusti seinal

10. Tuba 103

- Valgusti laes – 3 tk

- Valgusti seinal – 1 tk

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

11. Tuba 104

- Valgusti laes – 2 tk

- Valgusti seinal – 1 tk

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

12. II korrus (skeemil pole märgitud)

- Valgusti seinal – 3 tk

- Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 3 tk

13. Elektritarbijad õues

- Välisvalgusti maja ees– 2 tk

- Välisvalgusti hoonetevahelisel terassil – 1 tk

- Pistikupesa 1-ne, pinnapealne – 1 tk

- Õhksoojuspump

- Välisvalgusti sauna ees oleval terassil – 1 tk

- Elektriauto laadija (valmidus kilbis)