Ruumide elektritarbijate loetelu

1. Garaaž 110

* Jõupesa, 380V, PE-kontaktiga, pinnapeale – 1 tk
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk
* Valgusti laes – 2 tk

2. Abiruum 111

* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 3 tk
* Valgusti laes – 2 tk

3. Vannituba 106

* Veeboiler 100L
* Pesumasin
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 1 tk
* Sisendveetoru küttekaabel
* Elektriline põrandasoojendus

4. Köök 102

* Külmutuskapp
* Elektripliit
* Elektriahi
* Õhupuhasti
* Nõudepesumasin
* Valgusti seinal – 2 tk
* Valgusti laes – 1 tk
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, süvistatud – 3 tk
* Pistikupesa 3-ne, PE-kontaktiga, süvistatud – 1 tk

5. Esik 101

* Valgusti laes
* Elektriline põrandasoojendus

6. Abiruum 105

* Peajaotuskilp
* Valgusti laes
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 1 tk

7. Sauna eesruum 107

* Valgusti seinal – 2 tk
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

8. Leiliruum 109

* Valgusti seinal

9. Dušširuum 108

* Valgusti seinal

10. Tuba 103

* Valgusti laes – 3 tk
* Valgusti seinal – 1 tk
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

11. Tuba 104

* Valgusti laes – 2 tk
* Valgusti seinal – 1 tk
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 2 tk

12. II korrus (skeemil pole märgitud)

* Valgusti seinal – 3 tk
* Pistikupesa 2-ne, PE-kontaktiga, pinnapealne – 3 tk

13. Elektritarbijad õues

* Välisvalgusti maja ees– 2 tk
* Välisvalgusti hoonetevahelisel terassil – 1 tk
* Pistikupesa 1-ne, pinnapealne – 1 tk
* Õhksoojuspump
* Välisvalgusti sauna ees oleval terassil – 1 tk
* Elektriauto laadija (valmidus kilbis)