## Töödemahud
KULULOEND
SAAREMAA VALD, KURESSAARE LINN, VESIKAARE JA PILVE TN ARENDUS EHITUSPROJEKT ELT osa Klotoid OÜ Töö nr 401022
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1
10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga |  | kogusumma | 1
10214 | Teostusjooniste koostamine |  | kogusumma | 1
10215 | Servituudi plaanide koostamine |  | kogusumma | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
80208 | Osaliselt projekeeritud mikrotorus ja osaliselt olemasolevas sidekanalis FO kaabli paigaldamine pneumohalli tehnoruumi nõrkvoolukeskusest staadionihoone RACK-i kappi | 120 meetri ulatuses projekteeritud mirotorus ja 80 meetriulatuses olemasolevas sidekanalis. Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 1 kuni Pos 3 | m | 200
| Optilise kaabli otsastamine koos kõige vajalikuga | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 4 | komplekt | 1
80213 | Olemasolevate sidekaablite käsitsi lahtikaevamine ja kaitsmine poolitatava kaablikaitsetoruga koos reservtoru paigaldusega poolitatava kaablikaitsetoruga kaitstud sidekaabli kõrvale. Reservtorude otste sulgemine otsakorkidega. | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 69 kuni Pos 72 | m | 120
80308 | Kaablikaeviku kaevamine koos joonisel LEHT ELT 4-02 näidatud kaablikanalitorude ja kaablikaitsetorudes el. maakaablite paigaldamise, kaeviku taastäitmise ja tihendamisega ning katendite taastsmisega TE osa töömaast välja jääval alal. | Vt. materjalide spetsifikatsioon | m | 2155
| Maakaabli läbiminek sõidutee alt kinnisel meetotil läbipuurimise teel koos kõige vajalikuga | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 24 | m | 11
80314 | Valgustusmasti või elektrikilbi maanuspaigaldise ehitus vastavalt joonisele LEHT ELV 4-02 ja eskiisiole LEHT ELV-7-01 | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 25 | komplekt | 20
80316 | V9 valgustiga ühepoolse (P) konsooliga V=2,5m koonilise tsingitud tänavavalgustusmasti (h=8m) ja vundamendi montaaž koos kõige vajalikuga, vt. jooniseid LEHT ELV4-02 ja LEHT ELV 4-03. | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 45 ja Pos 57 | komplekt | 8
80316 | V8 valgustiga ühepoolse (P) konsooliga V=1,0m koonilise tsingitud tänavavalgustusmasti (h=8m) ja vundamendi montaaž koos kõige vajalikuga, vt. jooniseid LEHT ELV4-02 ja LEHT ELV 4-03. | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 44 ja Pos 56 | komplekt | 5
| Kaablite märgistused kilpides ja valgustusmastides, kus on rohkem, kui kaks väljuvat kaablit | Vt. materjalide spetsifikatsioon Pos 68 | komplekt | 1
80324 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0
1. Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega.
2. Kastmispeade juhtimiskaablid paigaldab kastmissüsteemipaigaldaja.
3. Katendite taastamine teostada vastavalt käesoleva projekti TE osa joonistele ja juhenditele. Katendite taastamiseks vajalikke materjale käesolev spetsifikatsioon ei sisalda. Ehitaja peab matejalikulu ise kalkuleerima vastavalt töömahtudes ja projekti TE osas toodule.
4. Puistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
5. Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud töid koos võimalike lisatööde,-kulude ja -maksetega.
6. Toodud tabeli mahud ei ole Pakkujale siduvad, Pakkuja peab hinna kalkuleerimisel spetsifikatsiooni ise üle kontrollima.
Koostas: J. Sõmmer

## Informatiivne materjal
Töö 401022 ELT materjalide spetsifikatsioon |  |  |  |  | Leht1 (1)
Jrk. | Nimetus | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Hind
1. | Maakaabel AXPK 4G35 | m | 685
2. | Painduv kaablikaitsetoru 750NØ75mm | m | 660
3. | Maakaabli läbiminek sõidutee alt kinnisel meetotil läbipuurimise teel + kaablikaitsetoru 1250NØ110/96 | m | 13
4. | Kaablikaitse- või reservtoru 1250NØ110/96 | m | 375
5. | Otsakorgid reservtorule 1250NØ110/96 | tk | 34
6. | Tänavalgustuse õhuliinilt 0,4kV maakaabli allaviigu komplet | kompl. | 2
7. | Valgustusmasti maanduskomplekt (FS 11, FS21, FS 31, Vaskköisjuhe: 25mm² 25m, Maandusklemm: SE 15 | kompl. | 5
8. | Kooniline tsingitud tänavavalgustusmast, h=8m, ühepoolse P-KONSOOLIGA V=1,0m 5º + jaland RBJ 4.5 + Kaitsekumm 235/126K + ühendusklemmid SV15.06 | kompl. | 9
9. | Kooniline tsingitud tänavavalgustusmast, h=8m, ühepoolse P-KONSOOLIGA V=2,5m 5º + jaland RBJ 4.5 + Kaitsekumm 235/126K + ühendusklemmid SV15.06 | kompl. | 8
10. | Kooniline tsingitud jalgteevalgustusmast A106S (h=6m), jaland RBJ 3B, kaitsekumm235/145K 150-168, ühendusklemmidSV 15.06 | kompl. | 2
11. | U3 ÜLEKÄIGURAJAVALGUSTI VIZULO MINI MARTIN 30W , 5700K, MRS 030 757 L11 A024 | kompl. | 2
12. | V1 või V2 TÄNAVAVALGUSTI VIZULO Micro Martin 30W , 3000K, MRUE 030 730 L22 A016_Bin-M_TH, VALGUSTI DRAIVER SEADISTADA JÄRGNEVALT: 1. Sisse lülimine – 20:00/100% 2. 20:00– 23:00/75% 3. 23:00– 06:00/25% 4. 06:00– välja lülimine /100% | kompl. | 17
13. | Liikumisandur Steinel IS 3360 MX Highbay (ülekäigurajavalgusti juhtimiseks) | kompl. | 2
14. | Kaablikaeviku kaevamine koos joonistel LEHT ELT 4-01 ja ELT 4-02 näidatud kaablikanalitorude ja kaablikaitsetorudes el. maakaablite paigaldamise, kaeviku taastäitmise ja tihendamisega ning katendite taastsmisega TE osa töömaast välja jääval alal. | m | 583
15. | Märkelint "Ettevaatus elektrikaabel" rull 50m | tk | 12
16. | Maakaabli läbiminek sõidutee alt kinnisel meetotil läbipuurimise teel | m | 13
17. | Ehitusliiv kaablikaeviku taastäiteks | m³ | 70
|  |  | Kokku: |  | 0
|  |  | Käibemaks: |  | 0
Kõik kokku koos käibemaksuga
Märkused: 1. Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja. 2. Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima. 3. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada. 4. Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga. 5. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega. 6. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
Koostas: J. Sõmmer

## Leht1
13 | 1 | 13
4 | 1 | 4
12 | 2 | 24
5 | 1 | 5
11 | 2 | 22
7 | 2 | 14
11 | 2 | 22
10 | 2 | 20
10 | 2 | 20
11 | 2 | 22
12 | 2 | 24
11 | 2 | 22
12 | 2 | 24
9 | 2 | 18
7 | 2 | 14
8 | 2 | 16
7 | 2 | 14
16 | 2 | 32
7 | 1 | 7
6 | 1 | 6
4 | 1 | 4
9 | 2 | 18
5 | 2 | 10
375