Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon

Elektripaigaldise ehitaja:   Nimi ja registreeringu  nr   (TÄIDAB EHITAJA)



     Aadress, sidevahendid





Ehitis : _________________________________________________________________________

nimetus ja aadress

Ehitise omanik : __________________________________________________________________

nimi, aadress, kontaktandmed, äriregistri- või isikukood

Käidukorraldaja: __________________________________________________________________
nimi, kontaktandmed, isikukood, pädevustunnistuse nr ja selle väljaandja

Elektripaigaldis ___________________________________________________________________
liik, peakaitsme nimivool ja nimipinged

	Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid:  (TÄIDAB EHITAJA)
NÄIDISED: EVS-HD 60364; EVS-EN 62271; EVS-EN 60947; EVS-EN 50110; EVS-EN 61936; EVS-EN 50522; EVS-HD 384; EVS-EN 61140; EE JV ST; SeOS.  ( aluseks peab võtma projektdokumentatsioonis kasutatud õigusaktid) 


Hinnangu tähistus: 
V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav,  X – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

	Jrk. 
	Visuaalkontroll 
	Hinnang

	1.
	Elektrilöögivastane kaitse
	

	2.
	Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine
	

	3.
	Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole
	

	4.
	Kaitse ja järelvalveseadmete valik ja sätted
	

	5.
	Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus
	

	6.
	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele
	

	7.
	Neutraal ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus
	

	8.
	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu
	

	9.
	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus
	

	10.
	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus
	

	11.
	Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus
	

	12.
	Elektromagnetiline ühilduvus
	X

	13.
	Dokumentatsioon sh kaetud tööde aktid
	

	14.
	Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid
	

	16.
	Hoolduskava (käidukava) 
	


	Puudused:


	Otsus: (TÄIDAB EHITAJA) ehitatud elektripaigaldis vastab kehtivatele seadusandlusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Otsus peab sisaldama projekteerimisel kasutatavaid õigusakte


Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht: _______________________________________

eesnimi  perekonnanimi

tema pädevustunnistus: _____________________________________________________________

pädevusklass, tunnistuse number ja väljaandja

Kuupäev:________________
 Vastutava elektritööde juhi allkiri  _______________________
