## Leht1
ABIHOONE VUNDAMENT, KARKASS, KATUS | Ühik | Maht | Ühiku maksumus (EUR) | Maksumus (EUR)
VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
Ettevalmistus (mahamärkimine) | objekt | 1 |  | 0
Kaevetööd | objekt | 1 |  | 0
Hoone alune tagasitäide tihendatud killustikuga | tonn | 30 |  | 0
Hoone sise ja välisperimeetri tagasitäide tihendatud liivaga | tonn | 20 |  | 0
Geotekstiili paigaldamine | m2 | 75 |  | 0
ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
Taldmiku ehitus l plokk + EPS 100/100 200mm | m2 | 51 |  | 0
Vundamendi EPS perimeeter 100mm + paigaldus | m2 | 35 |  | 0
Betoonpõrand 1korrus C25/30 XC2 100mm terasvõrk 150/150 8mm + el. põrandaküte kaabel pesuruum + vundamendi postid | m2 | 51 |  | 0
Seinakonstruktsioon 45x195 ja 45x145 + ehitustööd | m2 | 65 |  | 0
Puukuuri puitkonstruktsioon pruss 150x150 | m2 | 20 |  | 0
Katusefermid + paigaldus 45x195 | tk | 23 |  | 0
Katuse aluskate+distantsliist 22x50+ roovitus 25x100 | m2 | 135 |  | 0
Katuseplekk + servaplekid + paigaldus | m2 | 135 |  | 0
Vihmavee süsteemi + käiguredel + lumetõkketoru + paigaldus | komplekt | 1 |  | 0
TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
Kanalisatsioon | objekt | 1 |  | 0
Veetorustik majas + peatrass majja | objekt | 1 |  | 0
Korsten 2 lõõriga isokern + paigaldus | komplekt | 1 |  | 0
Elektri peatoitekaabel + ajutine kilp | objekt | 1 |  | 0
EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
Materjalide vedu | objekt | 1 |  | 0
Ehitusprahi koristus ja utiliseerimine | objekt | 1 |  | 0
Kokku |  |  |  | 0
Käibemaks 22% |  |  |  | 0
KOKKU |  |  |  | 0

## meny (hidden)
1 | Püstitamine |  | Vundament |  | Kande ja jäik |  | Katus ja katuslagi |  | vahelagi |  | Välissein |  | Katusekate |  | Välisseina välisviimistlus |  | Teekate | 1 | 11000 ELAMUD
2 | Laiendamine | 1 | Puudub | 1 | Puudub | 1 | Puudub | 1 | Puudub | 1 | Puudub | 1 | Puudub | 1 | Puudub | 1 | Raudbetoon | 2 | 11100 Ühe korteriga elamud
3 | Rekonstrueerimine | 2 | Madalvundament | 2 | Metall | 2 | Profiilplekk | 2 | Profiilplekk | 2 | Vahetäitega sõrestik | 2 | Plaatmaterjal, sealhulgas tsementkiudplaat | 2 | Metall, sealhulgas plekk või profiilplekk | 2 | (kerg)asfaltbetoon | 3 | 11101 Üksikelamu
4 | Ehitise tehnosüsteemide muutmine | 3 | Vaivundament | 3 | Looduslik kivi | 3 | Terasferm või -tala | 3 | Terasferm või -tala | 3 | Plekk | 3 | Katusekivi | 3 | Looduslik kivi | 3 | Kiviparkett | 4 | 11102 Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt)
5 |  | 4 | Muu vundament | 4 | Tellis | 4 | Monoliitne raudbetoon | 4 | Monoliitne raudbetoon | 4 | Looduslik kivi | 4 | Puit või laast | 4 | Betoon | 4 | Pinnatud mustsegu | 5 | 11103 Suvila, aiamaja
|  | 5 |  | 5 | Monoliitne raudbetoon | 5 | Monteeritav raudbetoon | 5 | Monteeritav raudbetoon | 5 | Tellis | 5 | Roog või põhk | 5 | Fassaadiplaat, sealhulgas tsementkiudplaat | 5 | Munakivisillutis | 6 | 11200 Kahe või mitme korteriga elamud
|  |  |  | 6 | Monteeritav raudbetoon | 6 | Puit | 6 | Puit | 6 | Betoon | 6 | Plekk | 6 | Keraamiline tellis | 6 | Killusti-kruus | 7 | 11210 Kahe korteriga elamud
|  |  |  | 7 | Plastmass | 7 | Muu materjal | 7 | Muu materjal | 7 | Tsementkiudplaat | 7 | Bituumen või PVC plaat või rullmaterjal | 7 | Väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon | 7 | sideainetega töödeldud pinnastee | 8 | 11212 Kahe korteriga elamu
|  |  |  | 8 | Väik- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon | 8 |  | 8 |  | 8 | Palk | 8 | Muu materjal | 8 | Klaas | 8 |  | 9 | 11220 Kolme või enama korteriga elamud
|  |  |  | 9 | Puit |  |  |  |  | 9 | Laudis | 9 |  | 9 | Puit, voodrina |  |  | 10 | 11221 Ridaelamu
|  |  |  | 10 | Muu materjal |  |  |  |  | 10 | Mitmekihiline raudbetoonpaneel |  |  | 10 | Puit, palgina |  |  | 11 | 11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
|  |  |  | 11 | [5 empty] | 11 | Mitmekihiline teraspaneel |  |  | 11 | Krohv |  |  | 12 | 11300 Hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned
[10 empty] | 12 | Väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon |  |  | 12 | Muu materjal |  |  | 13 | 11310 Hoolekandeasutuste hooned
[10 empty] | 13 | Plastmass |  |  | 13 |  |  |  | 14 | 11311 Päevakeskus
[10 empty] | 14 | Klaas | [6 empty] | 15 | 11312 Tugikodu
[10 empty] | 15 | Muu materjal | [6 empty] | 16 | 11313 Varjupaik
[10 empty] | 16 | [7 empty] | 17 | 11314 Lastekodu
[18 empty] | 18 | 11315 Noortekodu
[18 empty] | 19 | 11316 Üldhooldekodu
[18 empty] | 20 | 11317 Koolkodu
[18 empty] | 21 | 11318 Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus
[18 empty] | 22 | 11319 Erihooldekodu
[18 empty] | 23 | 11320 Ühiselamud
[18 empty] | 24 | 11321 Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele
[18 empty] | 25 | 11322 Ühiselamu teistele sotsiaalsetele gruppidele
[18 empty] | 26 | 12000 MITTEELAMUD
[18 empty] | 27 | 12100 Majutus- ja toitlustushooned
[18 empty] | 28 | 12110 Majutushooned
[18 empty] | 29 | 12111 Hotell, motell, külalistemaja
[18 empty] | 30 | 12121 Puhkeküla või puhkelaagri majutushoone
[18 empty] | 31 | 12123 Hostel
[18 empty] | 32 | 12129 Muu lühiajalise majutuse hoone
[18 empty] | 33 | 12130 Toitlustushooned
[18 empty] | 34 | 12131 Restoran
[18 empty] | 35 | 12132 Kohvik, baar või söökla
[18 empty] | 36 | 12139 Muu toitlustushoone12200 Büroohooned
[18 empty] | 37 | 12201 Büroohoone
[18 empty] | 38 | 12300 Kaubandus- ja teenindushooned
[18 empty] | 39 | 12310 Kaubandushooned
[18 empty] | 40 | 12311 Kaubandushoone
[18 empty] | 41 | 12314 Kiosk
[18 empty] | 42 | 12317 Oksjoni-, turu- või näitusehall
[18 empty] | 43 | 12319 Muu kaubandushoone
[18 empty] | 44 | 12330 Teenindushoone
[18 empty] | 45 | 12331 Ilu- ja isikuteenuste hoone
[18 empty] | 46 | 12332 Sõidukite teeninduse hoone
[18 empty] | 47 | 12339 Muu teenindushoone
[18 empty] | 48 | 12400 Transpordihooned
[18 empty] | 49 | 12410 Terminalid
[18 empty] | 50 | 12411 Lennujaama hoone
[18 empty] | 51 | 12413 Raudteejaama hoone
[18 empty] | 52 | 12415 Bussijaama hoone
[18 empty] | 53 | 12416 Sadamahoone
[18 empty] | 54 | 12419 Muu terminalihoone
[18 empty] | 55 | 12430 Garaažid
[18 empty] | 56 | 12431 Garaaž
[18 empty] | 57 | 12432 Parkimismaja
[18 empty] | 58 | 12439 Muu garaaž
[18 empty] | 59 | 12500 Tööstus- ja laohooned
[18 empty] | 60 | 12510 Tööstushooned
[18 empty] | 61 | 12511 Maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone
[18 empty] | 62 | 12512 Energeetikatööstuse hoone
[18 empty] | 63 | 12513 Keemiatööstuse hoone
[18 empty] | 64 | 12514 Toiduainetetööstuse hoone
[18 empty] | 65 | 12515 Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone
[18 empty] | 66 | 12516 Kergetööstuse hoone
[18 empty] | 67 | 12517 Puidutööstuse hoone
[18 empty] | 68 | 12518 Masina- ja seadmetööstuse hoone
[18 empty] | 69 | 12519 Muu tööstushoone
[18 empty] | 70 | 12520 Hoidlad ja laohooned
[18 empty] | 71 | 12521 Toiduainete laohoone
[18 empty] | 72 | 12523 Vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahoone
[18 empty] | 73 | 12525 Külmhoone
[18 empty] | 74 | 12529 Muu laohoone
[18 empty] | 75 | 12600 Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned
[18 empty] | 76 | 12610 Meelelahutushooned
[18 empty] | 77 | 12611 Teater, kino, kontserdi- ja universaalsaalide hoone
[18 empty] | 78 | 12615 Klubi, rahvamaja
[18 empty] | 79 | 12616 Tantsusaal, diskoteek, ööklubi
[18 empty] | 80 | 12617 Kasiino
[18 empty] | 81 | 12618 Loomaaia või botaanikaaia hoone
[18 empty] | 82 | 12619 Muu meelelahutushoone
[18 empty] | 83 | 12620 Muuseumi- ja raamatukoguhooned
[18 empty] | 84 | 12621 Muuseum, kunstigalerii
[18 empty] | 85 | 12623 Raamatukogu
[18 empty] | 86 | 12624 Arhiiv
[18 empty] | 87 | 12630 Haridus- ja teadushooned
[18 empty] | 88 | 12631 Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)
[18 empty] | 89 | 12632 Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone
[18 empty] | 90 | 12633 Kutseõppeasutuse õppehoone
[18 empty] | 91 | 12634 Ülikooli, rakenduskõrgkooli õppehoone
[18 empty] | 92 | 12635 Teadus- ja metoodikaasutuse hoone
[18 empty] | 93 | 12639 Muu haridus- või teadushoone
[18 empty] | 94 | 12640 Haiglad ja muud ravihooned
[18 empty] | 95 | 12641 Haigla
[18 empty] | 96 | 12643 Kinnipidamiskoha haigla
[18 empty] | 97 | 12644 Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone
[18 empty] | 98 | 12645 Sanatoorium, spaa
[18 empty] | 99 | 12646 Veterinaarkliinik
[18 empty] | 100 | 12649 Muu tervishoiuhoone
[18 empty] | 101 | 12650 Spordihooned
[18 empty] | 102 | 12651 Spordihall, võimla
[18 empty] | 103 | 12653 Siseujula
[18 empty] | 104 | 12654 Jäähall
[18 empty] | 105 | 12655 Maneež
[18 empty] | 106 | 12656 Lasketiiru hoone
[18 empty] | 107 | 12659 Muu spordihoone
[18 empty] | 108 | 12700 Muud mitteelamud
[18 empty] | 109 | 12710 Põllumajanduse, metsa-, jahi- ja kalamajandushooned
[18 empty] | 110 | 12711 Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus
[18 empty] | 111 | 12714 Teraviljakuivati
[18 empty] | 112 | 12715 Loomasööda hoidla
[18 empty] | 113 | 12718 Mineraalväetiste või taimekaitsevahendite hoidla
[18 empty] | 114 | 12719 Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone
[18 empty] | 115 | 12720 Kultus- ja tavandihooned
[18 empty] | 116 | 12721 Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või kabel
[18 empty] | 117 | 12723 Krematoorium
[18 empty] | 118 | 12730 Ajaloolised või kaitse all olevad hooned
[18 empty] | 119 | 12731 Ajalooline või kaitse all olev hoone
[18 empty] | 120 | 12732 Muinsuskaitse all olev vare
[18 empty] | 121 | 12740 Erihooned
[18 empty] | 122 | 12741 Reoveepuhasti hoone
[18 empty] | 123 | 12742 Karistusasutuse hoone
[18 empty] | 124 | 12743 Päästeteenistuse hoone
[18 empty] | 125 | 12744 Elamu, kooli vms abihoone
[18 empty] | 126 | 12745 Katlamaja, boilerjaam
[18 empty] | 127 | 12746 Kaevumaja
[18 empty] | 128 | 12747 Veepuhastusjaama hoone
[18 empty] | 129 | 12748 Jäätmekäitluse hoone
[18 empty] | 130 | 12749 Muu erihoone
[18 empty] | 131 | 21000 TRANSPORDIRAJATISED21100 Teed
[18 empty] | 132 | 21110 Maanteed
[18 empty] | 133 | 21120 Tänavad
[18 empty] | 134 | 21200 Raudteerajatised
[18 empty] | 135 | 21210 Raudtee
[18 empty] | 136 | 21211 Raudtee
[18 empty] | 137 | 21212 Jaamateed
[18 empty] | 138 | 21213 Meldepunkti rajatis
[18 empty] | 139 | 21214 Reisi- või kaubaplatvorm
[18 empty] | 140 | 21215 Ülekäigu- ja ülesõidukoht
[18 empty] | 141 | 21216 Raudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatis või tehnorajatis
[18 empty] | 142 | 21217 Raudtee kaitserajatis
[18 empty] | 143 | 21219 Muu raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalik rajatis
[18 empty] | 144 | 21220 Linnaraudtee
[18 empty] | 145 | 21221 Trammitee
[18 empty] | 146 | 21222 Linnaraudtee jaamatee
[18 empty] | 147 | 21224 Linnaraudtee reisijateplatvorm
[18 empty] | 148 | 21225 Linnaraudtee ülekäigu- ja ülesõidukoht
[18 empty] | 149 | 21226 Linnaraudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või muu tehnorajatis
[18 empty] | 150 | 21229 Muu linnaraudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalik rajatis
[18 empty] | 151 | 21300 Õhutranspordirajatised
[18 empty] | 152 | 21310 Lennuväljad
[18 empty] | 153 | 21311 Lennuvälja stardi- ja maandumisrada
[18 empty] | 154 | 21312 Lennuvälja teenindustee
[18 empty] | 155 | 21313 Aeronavigatsiooniline rajatis
[18 empty] | 156 | 21314 Lennuvälja ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis
[18 empty] | 157 | 21319 Muu lennuväljarajatis
[18 empty] | 158 | 21400 Sillad, estakaadid, tunnelid
[18 empty] | 159 | 21410 Sillad ja estakaadid
[18 empty] | 160 | 21420 Tunnelid
[18 empty] | 161 | 21500 Veetranspordirajatised
[18 empty] | 162 | 21510 Sadamarajatised ja kanalid
[18 empty] | 163 | 21511 Sadama kai
[18 empty] | 164 | 21512 Kalda- või ujuvramp, ujuvkai, slipp
[18 empty] | 165 | 21513 Lainemurdja, muul
[18 empty] | 166 | 21514 Navigatsioonimärk, v.a majakas
[18 empty] | 167 | 21515 Sadama juurde kuuluv galerii (reisijatele, kaubale)
[18 empty] | 168 | 21516 Laevatatav kanal, lüüs
[18 empty] | 169 | 21517 Sadama ohutus-, turva-, side-, valgustus- ja energia- või tehnorajatis
[18 empty] | 170 | 21518 Mere või siseveekogu põhja selle süvendamise teel rajatud laevakanal
[18 empty] | 171 | 21519 Muu sadama juurde kuuluv rajatis
[18 empty] | 172 | 21520 Tammid ja paisud
[18 empty] | 173 | 21521 Tamm
[18 empty] | 174 | 21522 Pais
[18 empty] | 175 | 21523 Kaldakindlustus
[18 empty] | 176 | 21530 Akveduktid, niisutus- ja kuivendusrajatised21531 Niisutusrajatis
[18 empty] | 177 | 21532 Kuivendusrajatis
[18 empty] | 178 | 21533 Veehoidla, bassein
[18 empty] | 179 | 21534 Akvedukt
[18 empty] | 180 | 21539 Muu niisutus- või kuivendusrajatis
[18 empty] | 181 | 21600 Köisteed
[18 empty] | 182 | 21601 Funikulaarraudtee
[18 empty] | 183 | 21602 Köissõiduk
[18 empty] | 184 | 21603 Vedamislift
[18 empty] | 185 | 21604 Muu nimetamata köistee
[18 empty] | 186 | 22000 TORUJUHTMED, SIDE- JA ELEKTRILIINID
[18 empty] | 187 | 22100 Magistraaltorujuhtmed, side- ja elektriliinid
[18 empty] | 188 | 22110 Küttegaasi ülekandetorustik, ülerõhuga üle 16 bar
[18 empty] | 189 | 22111 Küttegaasi A kategooria jaotustorustik, ülerõhuga kuni 0,1 bar
[18 empty] | 190 | 22112 Küttegaasi B ja C kategooria jaotustorustik, ülerõhuga üle 0,1 kuni 16 bar
[18 empty] | 191 | 22113 Küttegaasi D kategooria jaotustorustik, ülerõhuga üle 16 bar
[18 empty] | 192 | 22114 Küttegaasi jaotus- ja mõõtejaamad
[18 empty] | 193 | 22115 Küttegaasi tankimis- ja villimisjaamad maa-, vedel-, bio- ja tööstusgaasidele
[18 empty] | 194 | 22116 LNG terminal
[18 empty] | 195 | 22117 Küttegaasihoidla
[18 empty] | 196 | 22118 Küttegaasi kompressorjaam
[18 empty] | 197 | 22119 Küttegaasi muud ehitised
[18 empty] | 198 | 22120 Magistraalveetorustikud
[18 empty] | 199 | 22121 Magistraalveetorustik
[18 empty] | 200 | 22122 Pinnaveehaare
[18 empty] | 201 | 22123 Kaugkütte magistraaltorustik
[18 empty] | 202 | 22129 Muu nimetamata magistraalveetorustiku rajatis
[18 empty] | 203 | 22130 Side, raadio ja televisiooni magistraalsed ülekanderajatised
[18 empty] | 204 | 22131 Side, raadio või televisiooni magistraalne õhu- või kaabelülekandeliin või süsteem
[18 empty] | 205 | 22132 Raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast
[18 empty] | 206 | 22133 Muu side, raadio või televisiooni magistraalne ülekanderajatis
[18 empty] | 207 | 22140 Elektrienergia ülekandeliinid, välja arvatud kohalik elektrivalgustus (22240)
[18 empty] | 208 | 22141 35–110 kV õhuliin
[18 empty] | 209 | 22142 110 kV ja kõrgema pingega õhuliin
[18 empty] | 210 | 22143 Maakaabelliin
[18 empty] | 211 | 22144 Veekaabelliin
[18 empty] | 212 | 22145 110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaam
[18 empty] | 213 | 22149 Muu elektrienergia ülekandeliiniga seotud rajatis
[18 empty] | 214 | 22200 Kohalikud torustikud, elektri- ja sideliinid
[18 empty] | 215 | 22210 Gaasijaotustorustikud
[18 empty] | 216 | 22211 Gaasijaotustorustik arvestusrõhuga kuni 5 bar
[18 empty] | 217 | 22212 Regulaatorpunkt arvestusrõhuga kuni 5 bar
[18 empty] | 218 | 22213 Gaasihoidla rajatis
[18 empty] | 219 | 22219 Muu gaasivarustusega seotud rajatis
[18 empty] | 220 | 22220 Veejaotustorustikud
[18 empty] | 221 | 22221 Külmaveetorustik
[18 empty] | 222 | 22222 Soojaveetorustik
[18 empty] | 223 | 22223 Kaugküttetorustik 22224 Puurauk
[18 empty] | 224 | 22225 Veetorn (rajatis)
[18 empty] | 225 | 22226 Salvkaev
[18 empty] | 226 | 22227 Hüdrant
[18 empty] | 227 | 22228 Puurkaev
[18 empty] | 228 | 22229 Muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis
[18 empty] | 229 | 22230 Kanalisatsiooniehitised
[18 empty] | 230 | 22231 Kanalisatsioonitorustik
[18 empty] | 231 | 22232 Reovee kollektor
[18 empty] | 232 | 22233 Reoveepuhasti
[18 empty] | 233 | 22234 Veepumpla
[18 empty] | 234 | 22235 Reoveepumpla
[18 empty] | 235 | 22239 Muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud rajatis
[18 empty] | 236 | 22240 Elektrijaotusvõrgud ja sideliinid
[18 empty] | 237 | 22241 kuni 1 kV jaotusvõrgu elektri õhuliin
[18 empty] | 238 | 22242 üle 1 kV ja kuni 35 kV jaotusvõrgu elektri õhuliin
[18 empty] | 239 | 22243 Elektri maakaabelliin
[18 empty] | 240 | 22244 Elektri merekaabelliin
[18 empty] | 241 | 22245 Side õhu- või kaabelliin
[18 empty] | 242 | 22246 6–35 kV alajaam ja jaotusseade
[18 empty] | 243 | 22247 Televisioonikaabel või ühisantenn
[18 empty] | 244 | 22249 Muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis
[18 empty] | 245 | 23000 TÖÖSTUSEHITISTE JUURDE KUULUVAD RAJATISED
[18 empty] | 246 | 23010 Maavarade kaevandamise ja töötlemise rajatised
[18 empty] | 247 | 23011 Kaevandusrajatis
[18 empty] | 248 | 23012 Karjäärirajatis
[18 empty] | 249 | 23020 Energiatööstuse rajatised
[18 empty] | 250 | 23021 Hüdroelektrijaama rajatis
[18 empty] | 251 | 23022 Soojuselektrijaama rajatis
[18 empty] | 252 | 23023 Tuuleelektrijaama rajatis
[18 empty] | 253 | 23024 Tuumaelektrijaama rajatis
[18 empty] | 254 | 23025 Korsten
[18 empty] | 255 | 23029 Muu energiatööstuse rajatis
[18 empty] | 256 | 23030 Keemiatööstuse rajatised
[18 empty] | 257 | 23031 Keemiatööstuse rajatis
[18 empty] | 258 | 23040 Rasketööstuse rajatis
[18 empty] | 259 | 23041 Rasketööstuse rajatis
[18 empty] | 260 | 23050 Muude tööstusharude rajatised
[18 empty] | 261 | 23051 Toiduainetetööstuse rajatis
[18 empty] | 262 | 23052 Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse rajatis
[18 empty] | 263 | 23053 Kergetööstuse rajatis
[18 empty] | 264 | 23054 Puidutööstuse rajatis
[18 empty] | 265 | 23055 Masina- ja seadmetööstuse rajatis
[18 empty] | 266 | 23059 Muu nimetamata tööstusharu rajatis
[18 empty] | 267 | 24000 MUUD RAJATISED
[18 empty] | 268 | 24100 Spordi- ja puhkerajatised
[18 empty] | 269 | 24110 Staadionid ja spordiväljakud, välja arvatud mängu- ja golfiväljakud (24123), lõbustus- ja puhkepargid (24121)24111 Spordiväljak või staadion
[18 empty] | 270 | 24112 Liuväli
[18 empty] | 271 | 24113 Veespordirajatis, välisujula
[18 empty] | 272 | 24114 Motodroom, motoringrada
[18 empty] | 273 | 24115 Velodroom
[18 empty] | 274 | 24116 Hipodroom
[18 empty] | 275 | 24120 Muud spordi- ja puhkerajatised
[18 empty] | 276 | 24121 Lõbustus- ja puhkepargirajatis
[18 empty] | 277 | 24122 Botaanikaaia ja loomaaiarajatis
[18 empty] | 278 | 24123 Golfiväljak
[18 empty] | 279 | 24124 Supelrannarajatis
[18 empty] | 280 | 24125 Trampliin
[18 empty] | 281 | 24127 Rollerirada
[18 empty] | 282 | 24128 Spordiotstarbelise sadama rajatis või meremärk
[18 empty] | 283 | 24129 Muu nimetamata spordi- või puhkerajatis
[18 empty] | 284 | 24200 Muud rajatised
[18 empty] | 285 | 24210 Erirajatised
[18 empty] | 286 | 24211 Sisekaitse- või kaitseväerajatis
[18 empty] | 287 | 24212 Piirdeaiad ja väravad
[18 empty] | 288 | 24213 Monument, skulptuur, mälestusmärk, purskkaev
[18 empty] | 289 | 24214 Eksponeerimisotstarbega rajatis
[18 empty] | 290 | 24215 Kalmistu
[18 empty] | 291 | 24216 Prügimäerajatis
[18 empty] | 292 | 24219 Muu nimetamata rajatis
[18 empty] | 293 | 24220 Laomajandusrajatised
[18 empty] | 294 | 24221 Rajatis vedel- või gaasikütuse hoidmiseks
[18 empty] | 295 | 24222 Elevaator või rajatis puisteaine hoidmiseks
[18 empty] | 296 | 24223 Laoplats või laoväljak
[18 empty] | 297 | 24229 Muu nimetamata laomajandusrajatis
[18 empty] | 298 | 24230 Põllumajanduse, metsa-, jahi- ja kalamajandusrajatised
[18 empty] | 299 | 24231 Sõnnikuhoidla rajatis
[18 empty] | 300 | 24232 Vesiviljelusehitis (tiigid, basseinid, kiirvoolukanalid, regulaatorid, veekogu kohandamiseks vajalikud rajatised, sisekasvatushooned, haudemajad, kalahoidlad, piirderajatised jms)
[18 empty] | 301 | 24233 Rajatis põllumajandussaaduste või loomasööda hoidmiseks