## Sheet1
TÖÖ KIRJELDUS | ÜHIK | MAHT | Selgitus
1. korrus
Tuhkpaneelidest välisseina lammutus,uksakna | m3 | 3.7
eemaldamine
Väikeplokkidest siseseinte lammutus, uste | m3 | 1.5
eemaldamine
Laagidel oleva elutoa puitkiudplaatidest põranda | m2 | 21.8
lammutamine
Koridori betoonpõranda lammutamine paneelini | m2 | 5.5
Vesipõrandaküttega betoonpõranda ehitamine | m2 | 27.3
elutuba esik, köögiga ühele tasapinnale
Vannitoa ukse mõõtu lõikamine |  |  | Seoses koridori põranda tõstmisega
Ukseava kinniladumine ja heliisolatsiooni | m2 | 2.2 | Väikeplokk
paigaldamine.
Seina katmine kipsplaadiga | m2 | 20 | Kinnilaotud ukseavaga sein+vastassein
Rõdu seina soojustamine seestpoolt 50mm ja | m2 | 3.6
katmine kipsplaadiga
Rõdualuse soojustamine 100mm peno+krohv | m2 | 7
Rõduava ettevalmistamine akna paigaldamiseks |  |  | akna paigaldus valmistajalt
Akna ümbruse viimistlemine väljastpoolt
Juurdetuleval osal lae ühtlustamine köögi laega. | m2 | 10
Rõdu põranda ühtlustamine köögi põrandaga | m2 | 7
Olemasoleva torustiku ja radiaatori eemaldamine
1.ja 2. korruse köögis, vannitoas
Uute radiaatorite ja torustiku paigaldamine 1.korru
se köögis ja 2.korruse toas
Lagede katmine kipsplaadiga madalal profiilil | m2 | 28 | Elutuba ja koridor
Lagede värvimine | m2 | 50
Seinte viimistlus ja värvimine kruntvärviga | m2 | 57
2.korrus
Tuhkpaneelidest välisseina lammutus,uksakna | m3 | 3.7
eemaldamine
Väikeplokkidest siseseinte lammutus, uste | m3 | 2.5
eemaldamine
Ukseava kinniladumine ja heliisolatsiooni | m2 | 2.2 | Väikeplokk
paigaldamine,nissi ehitamine
Toa põranda puitlaastplaatide lahtivõtmine, laagide | m2 | 22
fikseerimine ja plaatide tagasipanemine |  | 16.3 | allesjääv põrandaosa
Garderoobi ja trephalli põranda ehitus | m2 | 6 | Kas betoon või laagidel puitlaastplaat
Vannitoa tühjendamine ja põranda lammutamine
paneelini
Vesi-ja elektri põrandaküttega vannitoa põranda | m2 | 4.9
ehitus
Uee siseseina ehitus väikeplokist | m2 | 10 | Vannitoa sein, koos värvieelse viimistlusega
Uue sisesina ehitus mettallkarkassil+2xkipsplaat | m2 | 20 | Garderoob ja trepihall
Vannitoa ehitus vanni, valamu ja WC ga,viimistlus
keraamilise plaadiga,lagi kipsplaat, sundventilatsioon
Rõdu seina soojustamine 50mm ja katmine | m2 | 3.7 | uue akna alune sein seestpoolt
kipsplaadiga
Rõduava ettevalmistamine akna paigaldamiseks
Akna ümbruse viimistlemine väljastpoolt
Lagede katmine kipsplaadiga madalal profiilil | m2 | 50 | Kogu 2. korrus
Põranda ühtlustamine kabinetis | m2 | 7
Siseuste paigaldamine | tk | 2
Liuguste paigaldamine | tk | 2 | vanntuba ja garderoob
Seina katmine kipsplaadiga | m2 | 30
Trepiava lõikamine ja toestamine vastavalt |  |  | eraldi töövõtt
projektile
Trepi ja piirete paigaldamine |  |  | eraldi töövõtt
Radiaatori ja torustiku vahetus magamistoas,
torude seina süvistamine
Aknapealse seina soojustamine ja katmine kipsplaat | m2 | 1.3
Aknalaua paigaldamine | tk | 3 | 2 uutele akendele ja 1 olemasolevale aknale
Seinte viimistlus ja värvimine kruntvärviga | m2 | 103 | koos vana tapeedi eemaldamisega
Parketi paigaldus | m2 | 41
Lagede viimistlus ja värvimine | m2 | 50
Tapeetimine | m2 |  | Näidata m2 hind
Vesipõrandakütte süsteemi ehitamine
Kinnilaotud ukseavade krohvimine väljastpoolt | m2 | 6 | kolm ukseava
Elektritööde projekteerimine ja teostus |  |  | 220v ja TV
Viimistlustööde mahtude muutumisel jääb aluseks vastava töö m2 hind ja vastavalt sellele arvutatakse tegelik maksumus
Hinnapakkumine peab sisaldama tööde ja üldehitusmaterjalide maksumust,
san.tehnika, põrandakatte, tapeetide ja viimistlusvärvide maksumust ei pea sisaldama.
Ehtusprahi äravedu näidata lammutushinna juures, puitmaterjali saab põletada kohapeal