## Leht1
Järjekorra nr |  |  |  | Tööde nimetus | Märkused
1 | 0C2
| 94,8 m2 | 1.1 | Ettevalmistus-/lammutustööd
|  |  | 1.1.3 | Olemasoleva põrandakonstruktsiooni lammutustööd | Olemasolev põrand lammutatakse kuni pinnaseni.
|  |  | 1.1.4 | Kütteküna eemaldamine koos selles oleva torustikuga ning töömaa piiril otste kinni ladumine | Kütteküna laius u 1 m
|  |  | 1.1.8 | Uue silluse paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd | Uks on 995×2100 mm. Mõõdud täpsustada objekti ülevaatusel.
|  |  | 1.1.9 | Ukseava lammutamine koridori seina
|  | 1.2 | Põrandad
|  |  | 1.2.1 | Uue põrandakonstruktsiooni rajamine | Suletud pooridega soojustuse paigaldamine 200 mm, niiskustõkkekile paigaldamine, armeeritud betoonpõrandaplaadi valamine min 120 mm paksusega. Arvestada radoonitõkkekile paigaldamisega.
|  |  | 1.2.3 | Põrandakate (PO20402248 PF Camaro Wood 2.0 2248 184x1219 sienna oak) | Auditooriumi põrand | https://pood.floorin.ee/camaro-wood-sienna-oak-2248
|  |  | 1.2.4 | Põrandakate PVC | labori põrand, ülespööre 100 mm
|  |  | 1.2.5 | PVC põrandaliistud näiteks (Moduleo Premium) | Auditoorium
|  | 1.3 | Vaheseinad
|  |  | 1.3.1 | Uue vaheseina rajamine (Bauroc Acoustic) | Vaheseina paksus t=200 mm
|  |  | 1.3.2 | Uue vaheseina armeerimine ja krohvimine
|  | 1.4 | Siseseinte pinnakatted
|  |  | 1.4.1 | Seinte krohviparandused ja pahteldamine | armeerimisvõrk + lauspahteldamine
|  |  | 1.4.2 | Seinte värvimine | Silikaadi baasil olev sisevärv nt: Caparol Sylitol Bio-Innenfarbe kood: hell-Weiss (3DSystem)
|  |  | 1.4.3 | Seinte plaatimine (valamu tagune) valge plaat 300×600 (horisontaalselt) | auditoorium + labor
|  | 1.5 | Lagede pinnakatted
|  |  | 1.5.1 | Lagede krohviparandused ja pahteldamine
|  |  | 1.5.2 | lagede värvimine | Silikaadi baasil olev sisevärv nt: Caparol Sylitol Bio-Innenfarbe kood: Indeko-plus weiß (3DSystem)
|  | 1.6 | Siseuksed
|  |  | 1.6.1 | Manteluks, toon RAL 5011, Abloy lukustus (sarjastatud), kaardilugeja, helipidavus 42 dB tihenditega | 995×2100 mm. Mõõdud täpsustada objekti ülevaatusel.
|  |  | 1.6.2 | Manteluks, toon RAL 5011, Abloy lukustus (sarjastatud), kaardilugeja, helipidavus 42 dB tihenditega | 1300×2100 mm. Mõõdud täpsustada objekti ülevaatusel.
2 | 1A29
| Põrandapind 68,8 m2 | 2.1 | Ettevalmistus-/lammutustööd
|  |  | 2.1.2 | Vana põrandakatte eemaldamine (vajadusel vana tasandusvalu eemaldamine)
|  |  | 2.1.3 | Ettevalmistustööd (püstikute (1 tk) avamine läbi kolme korruse umbes 3m2)
|  |  | 2.1.4 | Uue silluse paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd | Uks on 995×2100 mm. Mõõdud täpsustada objekti ülevaatusel.
|  |  | 2.1.5 | Ukseava lammutamine koridori seina
|  |  | 2.1.6 | Ukseava kitsamaks ladumine- kokku 1m2 | umbes 25cm kitsamaks, ukeava üks külg
|  | 2.3 | Vaheseinad
|  |  | 2.3.1 | Uuete vaheseinte rajamine (Bauroc Element 150 mm)
|  |  | 2.3.2 | Uuete vaheseinte armeerimine ja krohvimine
|  |  | 2.3.3 | Püstikute kinni ladumine (Bauroc), avade sulgemine ja viimistlemine
|  | 2.4 | Siseseinte pinnakatted
|  |  | 2.4.1 | Seinte krohviparandused ja pahteldamine
|  |  | 2.4.2 | Seinte värvimine | Silikaadi baasil olev sisevärv, nt Caparol Sylitol Bio-Innenfarbe kood: hell-Weiss (3D-System)
|  |  | 2.4.3 | Seinte plaatimine (valamu tagune) valge plaat 300×600 (horisontaalselt) | ühe valamu tagune
|  | 2.5 | Lagede pinnakatted
|  |  | 2.5.1 | Ripplagi 600x600, 13 mm AMF ECOMIN Filigran, karkass T24 valge
|  | 2.6 | Põrandakatted
|  |  | 2.6.1 | Põrandakate (PO20402248 PF Camaro Wood 2.0 2248 184x1219 sienna oak) | vajadusel aluspõranda tasandamine
|  |  | 2.6.2 | PVC põrandaliistud näiteks (Moduleo Premium)
|  | 2.7 | Siseuksed
|  |  | 2.7.1 | Manteluks, toon RAL 5011, Abloy lukustus (sarjastatud), kaardilugeja, helipidavus 42 dB tihenditega | 995×2100 mm. Mõõdud täpsustada objekti ülevaatusel.
3 | 1A30
| 34,3 m2 | 3.1 | Ettevalmistus-/lammutustööd
|  |  | 3.1.2 | Olemasoleva põrandakatte säilitamine (v.a põrandaliistud) ja kinnikatmine puitkiudplaadiga (nn "Soome papp")
|  |  | 3.1.3 | Ettevalmistustööd (püstikute (1 tk) avamine läbi kolme korruse umbes 3m2)
|  |  | 3.1.4 | Ukseava kitsamaks laduminen (20cm ukseava üks serv)
|  | 3.2 | Vaheseinad
|  |  | 3.2.1 | Püstikute kinni ladumine (Bauroc), avade sulgemine ja viimistlemine koridori poolel.
|  | 3.3 | Siseseinte pinnakatted
|  |  | 3.3.1 | Seinte krohviparandused ja pahteldamine
|  |  | 3.3.2 | Seinte värvimine | Silikaadi baasil olev sisevärv, nt Caparol Sylitol Bio-Innenfarbe kood: hell-Weiss (3D-System)
|  |  | 3.3.3 | Seinte plaatimine (valamu tagune) valge plaat 300×600 (horisontaalselt) | ühe valamu tagune
|  | 3.4 | Lagede pinnakatted
|  |  | 3.4.1 | Ripplagi 600x600, 13 mm AMF ECOMIN Filigran, karkass T24 valge
|  | 3.5 | Põrandakatted
|  |  | 3.5.1 | PVC põrandaliistud näiteks (Moduleo Premium)
|  | 3.6 | Siseuksed
|  |  | 3.6.1 | Manteluks, toon RAL 5011, Abloy lukustus (sarjastatud), kaardilugeja, helipidavus 42 dB tihenditega | 995×2100 mm. Mõõdud täpsustada objekti ülevaatusel.
4 | Koridorides lisanduvad tööd
|  | 4.1 | 1A inva-WC ehitustööd
|  |  | 4.1.1 | inva-WC ukseava nihutamine
|  |  | 4.1.2 | Uue silluse paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd
|  |  | 4.1.3 | ukseava seinte krohviparandused ja pahteldamine
|  |  | 4.1.4 | Seinte värvimine | Silikaadi baasil olev sisevärv, nt Caparol Sylitol Bio-Innenfarbe kood: hell-Weiss (3D-System)
|  |  | 4.1.5 | Plaatimistööd (ker plaat) | ukseava nihutamisest tingitud plaatimistööd
|  | 4.2 | 0D-koridori seina viimistlustööd
|  |  | 4.2.1 | Vana värvi eemaldamine
|  |  | 4.2.2 | Niiskustõkke v hallitusvastase vahendiga töötlemine
|  |  | 4.2.3 | Seinte krohviparandused ja pahteldamine
|  |  | 4.2.4 | Seinte värvimine | Silikaadi baasil olev sisevärv, nt Caparol Sylitol Bio-Innenfarbe kood: hell-Weiss (3D-System)