Tööde kirjeldus

Kivitrepikojaga puumajas on vaja ümber ehitada koridoris asuv WC, sulgeda see koridori poolt ja teha ukseava korterisse. ruumi põranda pidala ca 1,2m2 Tööd on:

1. Seinte katmine kipsplaadiga (väga väikese ruumikaoga e. õhukse profiiliga)

2. Ukse ava lõikamine korteri seina (puidust)

3. Ukse paigaldus (vana uks)

4. Ukse piida puhastus värvist (föön)

5. Ukse värvimine

6. Koridori poolse seina ehitus (karkass ja kipsplaat)

7. Koridori poolse välisseina viimistlus ja värvimine

8. Kanalisatsiooni toru vahetus plasttoru vastu

9. WC poti äravoolu ava teisaldus (seinale lähemale)

10. Põrandasse dušši äravoolu toru paigaldus

11. Põranda alustoe osaline ehitus

12. Soojusisolatsiooni paigaldus põrandale (peno)

13. Soojustuskaabli paigaldus

14. Põranda valu

15. Lae vormistamine karkassi ja kipsplaadiga

16. Vee toru väljavõte kõrgemale lae alla

17. Veebolieri paigaldus lae alla

18. Segisti, veemõõtja ja selle torude paigaldus

19. Seinte, lae ja põranda hüdroisolatsioon

20. Seinte ja põranda plaatimine ja vuugid (väiksed plaadid või mosaiikplaadid)

21. Elektri kaabli paigaldus valgustile ja boilerile

22. Ripp vahelae paigaldus

23. WC poti paigaldus

24. Muud vajalikud asjaga seotud tööd

Kuna materjalide kogused on väikesed, on arvestatud, et materjalid tuuakse kohale töö teostaja poolt (korteri asukoht Kristiines, Tallinn)

NB! pakkumine teha tööle (mitte koos materjali maksumusega).

Lammutustööd on täielikult tehtud

Pildid on lisatud koos selgitavate kirjeldustega.

Eeldatav teostuse aeg max 5-6 päeva, ühe mehe töö. 

(nii, et müstilisi summasid nagu juba pakutud kuni 48 tuhat pole mõtet pakkuda, isegi materjalidega on see ulme)

