	08420-0003

	Sõpruse pst 198 ees avalike parkimiskohtade ja kõnniteede projekteerimine

	[image: image1.jpg]®,
SWECO PROJEKT ﬁ







	

	

	Projekti koosseis

	
	

	1
	Sõpruse pst 198 ees avalike parkimiskohtade ja kõnniteede projekteerimine. Seletuskiri ja joonised.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Käesoleva köite koostajad

	Amet
	Nimi
	

	Projektijuht
	Ülo Amor
	

	Osakonna juhataja
	Henri Toom
	

	Insener
	Pille Okk
	

	Arhitekt
	Romet Virkus
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Sisukord

                                  lk

I     SELETUSKIRI

1.   Sissejuhatus       





                                   4

2.   Asendiplaan






                                   4

      2.1.  Olev olukord





                                   4

      2.2.  Projektlahendus





                                   5
3.   Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

                                   6
4.   Tehnovõrgud                                                                                                         6

      4.1.  Sajuvete kanalisatsioon                                                                                6
      4.2.  Muud tehnovõrgud                                                                                        7
5.   Põhilised tööde mahud





                                   7
6.   Keskkonnakaitse                                                                                                   8
      6.1.  Jäätmekäitlus ja jäätmekava                                                                         9
      6.2.  Mullatööde bilanss                                                                                       10
      6.3.  Puittaimestiku ja haljastuse dendroloogiline inventuur                                11
              6.3.1.  Sissejuhatus                                                                                     11
              6.3.2.  Metoodika                                                                                         11                                                                                                                                    
              6.3.3.  Uuritava ala puittaimestiku üldandmed                                            12                                                               
              6.3.4.  Väärtushinnangud                                                                            12
              6.3.5.  Alal kasvavate kaitstavate loodusobjektide liik ja kategooria           13
              6.3.6.. Ettepanekud                                                                                     13
II   LISAD

1.  Projekteerimistingimused Sõpruse pst 198 ees avalike parkimiskohtade ja kõnniteede    projekti koostamiseks. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kiri 05.06.2007 nr PT74750 

2.  AS Tallinna Küte tehnilised tingimused 14.02.2008 nr 21500-06-08/2

3.  AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused 21.02.2008 nr PR/0808032-1

4.  AS EG Võrguteenus tehnilised tingimused 22.02.2008 nr T/31

5.  AS Elion tehnilised tingimused nr 8149549

6.  OÜ Jaotusvõrgu Tallinn-Harju Regioon tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele nr       

     137286 

III    JOONISED

1.    Asukohaskeem

2.    Parkla asendiplaan

3.    Parkla liikluskorraldus

4.    Parkla vertikaalplaneerimine

I    SELETUSKIRI
1.   Sissejuhatus 

Sõpruse pst 198 korterelamu esise avalike parkimiskohtade ja kõnniteede projekt on koostatud KÜ MEIE PESA tellimusel ja vastavuses Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatud projekteerimistingimustega. 

Projekteeritava maa-ala mõõdistuse teostas ja alusplaani koostas OÜ G. E. Point, Topo-geodeetilise alusplaani ning projekti koordinaadid on antud L-EST 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

2.   Asendiplaan         

2.1. Olev olukord

Parkla asukohaks on viiekorruseline korterelamu aadressiga Sõpruse pst 198 majaesine maa-ala aadressiga Sõpruse pst 194a. Parklat kasutavad elamu Sõpruse pst 198 elanikud. Juurdepääs parklale on Sõpruse pst 200 korterelamu ees oleva sõidutee kaudu. Korterelamu Sõpruse pst 198 kirdepoolt ei ole parklale ette nähtud juurdepääsu.. Autod pargivad elamuesisel teel piki maja, parklaalal u 60° nurga all ja elamu aadressiga Sõpruse pst 196 kagupoolsel majaküljel asuval killustikalal u 60° nurga all kahes reas. 
Olemasolevast parklast kirdepool paikneb sõidukite tagasipöördekoht. Õueala läbib kõnnitee, mis suundub elamu Sõpruse pst 198 ette, sealt edasi piki elamu kirdepoolse külje poole.  Kuna sõiduautode parkimiskord on reguleerimata ja ruumipuuduses, siis sõidavad autod pidevalt piki majaesist kõnniteed.  
Elamu Sõpruse pst 198 esine tee on  asfaltkattega ja laiusega 5,3m. Olev parkimisala on killustikkattega. Oleva  asfaltbetoonkatendi on olukord on halb, esineb auke ja muid defekte ning äärekivid on amortiseerunud.
Olemasoleva parkla piirkonnas on üks sademevee kanalisatsioonikaev, mis hetkel ei ole töökorras. Selle tõttu on elamu ees sademevee äravooluga probleeme, osa sadameveest valgub tee kõrvale jäävatele aladele, osa jääb katendile seisma, mistõttu esineb sademete korral katendil mitmes kohas suuri lompe.
Kinnistut läbivad: 
AS Eesti Gaas maagaasi jaotustorustik rõhuga MOP 0,05 bar DN 200, 65 ja 50 
AS Tallinna Soojus maaalune soojustorustik DN100
AS Tallinna Vesi olmereovee kanalisatsioonitorustikud Ø300mm ja Ø150mm
AS Elion Ettevõtted sidekanalisatsioon
 OÜ Jaotusvõrk 0,4 kV madalpingekaablid nr 3463, 5444 ja 7856.

2.2. Projektlahendus

Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt vajadusest lahendada  korterelamu Sõpruse pst 198 maja elanike parkimise vajadus ja jalakäijate ohutu liikumine ning parendada katendi olukorda ja sademevete äravoolu. 

Elamu ette on planeeritud kokku 29 parkimiskohta. Juurdepääs parklale on elamu Sõpruse pst 200 esise sõidutee kaudu. 
Autode parkimiskohad on projekteeritud elamust 12 m kaugusele. Parkimiskohad ja sõidutee on asfaltbetoonkattega. Sõiduautode projekteeritud parkimisnurgaks on 90°ja parkimiskoha mõõtudeks on arvestatud on vastavalt  2,5 x 5,0m. Maja ette on projekteeritud 1,4 m laiune betoonkivikattega kõnnitee. Õueala projekteeritud kõnniteelõik on asfaltbetoonkattega. Projekteeritud kõnniteelõigul jätkatakse olemasoleva kõnnitee laiust (2,9 m). Seal, kus kõnnitee kulgeb projekteeritud parkla ääres, on kõnnitee laiuseks 3,0m.
Kinnistu parkimisest vabad alad haljastatakse ja heakorrastatakse, säilitatakse kõik olemasolevad puud. 
Parkimiskohtade vahelistele betoonkivikattega saartele on planeeritud prügikonteinerite asukoht.  
Lumekoristusel lükkab ühistu kojamees lume hekkidest vabale piirnevale alale.

Projekteeritud katendikonstruktsioonid:
Sõidutee ja parkla:

tihe asfaltbetoon TAB 12II, lubjakivi klass III                      6cm

kiilutud killustikalus fraktsioon 16...32mm, klass III           20cm

keskliivast dreenkiht                                                   min 20cm 

Elamu esine betoontänavakivikattega kõnnitee ja parklaala eraldussaared:

betoontänavakivi ’’UNIKIVI’’                                                6cm

paigaldussegu liiv tsemendiga 6:1                                      3cm

kiilekillustik 8...12mm                                                        15cm 

keskliivast dreenkiht                                                  min 15 cm  

Asfaltbetoonkattega kõnnitee:

tihe asfaltbetoon TAB 8II                                                   5cm

kiilekillustik 8...12mm                                                        20cm 

keskliivast dreenkiht                                                  min 15 cm  

Katte servade tugevdamiseks ja eri tüüp katete eraldamiseks on projektis kasutatud järgmisi betoonist äärekive:
I Äärekivi – 15 x 30 x 100(80)

Kõrgus kattelt:

10cm – üldjuhul sõidutee servas ja eraldussaartel 

3cm – majaesise kõnnitee ristumisel trepikoja esise teega ning eraldussaarte sõiduteega paralleelsed küljed

II Äärekivi – 8 x 20 x 100(80)

Kattega samal kõrgusel.
Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et üldiselt tuleb äärekivi viia madaldatud kõrguseni 2 kiviga, erandkorras s.t. kitsendatud oludes, võib seda teha ka 1m ulatuses. Projekti joonistel  on eraldi tingmärgiga ära näidatud madaldatud äärekivide osad (pikkused). Näidatud lõikudel (kohtades) tuleb äärekivid rajada kogu ulatuses langetatutena, vajalikud kaldosad tuleb toodud lõikudele väljamärkimisel juurde arvestada.

3.  Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine
Projekteeritud sõidutee ja kõnnitee vertikaallahendus on kõrguslikult kokku viidud  olemasolevate teede kõrgustega. Vertikaalplaneering on koostatud selliselt, et oleks tagatud sajuvee äravool kogu parkla ulatuses ning sajuveed on üldjuhul juhitud piki- ja põikkaldega projekteeritud restkaevudesse. 
Projekteeritud põik- ja pikikalded:
parklaala põikkalle  3,0% ja 2,5% , pikikalle 0,6% ja 0,45% 
elamuesisel kõnnitee põikkalle  2,0%, pikikalle 0,6% ja 0,45%

asfaltbetoonkattega kõnnitee põikkalle 2,0%, pikikalded 1,8% ja 0,45%. 
4.  Tehnovõrgud

4.1. Sajuvete kanalisatsioon 
Olemasolev restkaev ORK1 ja sademeveekaev OSK2 likvideerida.  Demonteerida ülemine RB osa koos malmresti ja –luugiga, ülejäänud osa täita. 
Projekteeritud parkla sademevesi kogutakse projekt restkaevu RK2 kaudu Sõpruse pst 200 kinnistu ees kulgevasse d300mm kanalisatsiooni ühistorustikku ning projekt restkaevu RK1 kaudu Sõpruse pst 196 kinnistu ees kulgevasse d150mm sajuvee kanalisatsiooni ühistorustikku. 
Käesolevas projektis on ette nähtud kasutada plastist restkaeve Ø560/500, mis on varustatud 0,6m sügavuse settekoti, teleskooptoru ja malmrestiga. Malmrestide koormuskindlus peab olema 40t. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks  kasutada plasttoru SN8 Ø200/172 UPOREN PLUS. Olemasolevale RB sademeveekaevule OSK3 on ette nähtud paigaldada läbiviigu hülss plasttoru Ø200 jaoks. 

4.2. Muud tehnovõrgud
Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb vajadusel teha ka käsitsi või väikemehhanismidega.

Projekteeritud parklaalale jäävate 0,4kV madalpingekaablite nr 3463, 5444 ja 7856 kaitseks on ette nähtud lahtikäivate kaitsetorude paigaldamine. 
Ehitustöödel tuleb tagada parklaalasse jäävate maagaasi jaotustorustike puutumatus ja nõetekohane paiknemissügavus.
Kõik ehitustsooni jäävad tehnovõrkude kaevuluugid on projektis ette nähtud tõsta projektiga etteantud tasapinda. Vajadusel tuleb vanad amortiseerunud luugid, mida pole võimalik niisama reguleerida, välja vahetada. Ehituse ajal tuleb jälgida, et oleks tagatud kõikide luukide säilimine. 
5.  Põhilised tööde mahud
Tabel 5.1 Töömahtude tabel

	Ettevalmistustööd
	
	

	
	
	

	Asfaltbetoonkattega sõidutee freesimine
	m2
	590

	Asfaltbetoonkattega kõnnitee freesimine
	m2
	350

	Olemasoleva äärekivi likvideerimine
	m 
	320

	Olemasoleva torupiirde likvideerimine
	m
	13

	Prügikastide betoonaluse likvideerimine
	m2
	5

	Olemasoleva kasvupinnase koorimine 15cm
	m3
	70

	Pinnase kaevamine 
	m3
	200

	Vana amortiseerunud teekatendi aluskihtide  eemaldamine
	m3
	570

	Likvideeritavate sademeveekaevude RB ülemise 
	 
	 

	osa demonteerimine koos malmluugiga, ülejäänud osa täitmine
	tk
	2

	 
	
	

	Põhitööd
	
	

	
	
	

	Betoonist äärekivi 30x15x100 paigaldus
	m
	270

	Betoonist äärekivi 20x15x100 paigaldus
	m
	185

	Puude juurekaitserestid
	m2
	7

	
	
	

	Katendikonstruktsioonid:
	
	

	Tihe asfaltbetoon TAB 8II
	m3
	15

	Kiilekillustik frakts 8...12mm
	m3
	43

	Keskliivast dreenkiht
	m3
	42

	
	
	

	Betoontänavakivi ''UNIKIVI''
	m2
	105

	Paigaldussegu liiv tsemendiga 6:1
	m3
	3,5

	Kiilekillustik frakts 8..12mm
	m3
	18

	Keskliivast dreenkiht
	m3
	21

	
	
	

	Tihe asfaltbetoon TAB 12II, lubjakivi klass III
	m3
	72

	Kiilutud killustikalus frakts 16...32mm
	m3
	250

	Keskliivast dreenkiht
	m3
	340

	
	
	

	Heakorratööd
	
	

	
	
	

	Kasvupinnase lisamine 15 cm
	m3
	93

	Muru külv 
	m2
	620

	Teekattemärgistus nr 911
	m 
	130

	Heki istutamine
	m
	55

	
	
	

	Tehnovõrgud
	
	

	
	
	

	Sidekanalisatsiooni kaitsmine betoonplaatidega
	 
	 

	100x50x7cm
	tk
	53

	Olemasoleva madalpingekaabli kaitsmine 
	 
	 

	lahtikäivate torudega
	m
	140

	Projekt plastist restkaevud, Ø560/500, varustatud 0,6m sügavuse
	tk
	2

	settekoti, teleskooptoru ja malmrestiga koormusele 40 t
	 
	 

	Sademevee plasttoru SN8 Ø200/172 UPOREN PLUS
	m
	2

	Läbiviigu hülss RB sademeveekaevu seinast plasttorule Ø200
	tk
	1

	Otseliitmik UPOREN PLUS Ø160 / betoontoru B15
	tk
	1


6.  Keskkonnakaitse
Jäätmekäitluse Tallinnas sätestab Tallinna jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Jäätmekava, mille alusel peab toimuma materjalide äravedu ning ladustamine vastavates jäätmekäitluskohtades on esitatud alljärgnevas tabelis. Töövõtja peab võtma vastavad meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitse​seadusi ja –nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontroll​meet​med, enne kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumissead​med, nagu näiteks kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks.

Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldami​seks ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamak​sed, kuni on rakendatud heastavad meetmed. 

6.1 Jäätmekäitlus ja jäätmekava

Tabel 6.1 
	Jrk
	Jäätme liik
	Ühik
	Kogus
	Käitlus

	1
	Lammutatav betoon-äärekivi (320 m)
	m3
	15
	Äärekivi  kaevatakse välja koos betoonalusega ja viiakse Kopli või Väo jäätmekäitlusettevõttesse

	
	
	 
	 
	

	2
	Vana asfaltbetoonkatte freesimine ja äravedu
	m3
	60
	Freespuru eraldatakse pinnasest ning ladustatakse omaniku poolt osutatud territooriumile. Jäätmed käideldakse Kopli või Väo jäätmekäitlusettevõttes

	
	
	
	
	

	3
	Pinnase kaevamine rajatavate sõidu- ja kõnnitee katendi aluselt alalt
	m³
	200
	Pinnas kaevatakse ja väljakaevatud pinnasest eraldatakse võimaluse korral tee katendi aluses vahekihis taaskasutatav peenliiv. Kasutamist mitteleidev pinnas vedada Väo jäätmekäitlusettevõttesse

	4
	Vana amortiseerunud teekatendi aluskihtide  eemaldamine
	m³
	570
	Olevad katendi aluskihid materjali jäätmed töödeldakse Kopli või Väo jäätmekäitlusettevõtte poolt

	5
	Kasvupinnase koorimine
	m³
	70
	Kasvupinnas ja muld eemaldatakse ja ladustatakse keskkonnanõuetele vastavalt järelevalveinseneri poolt heakskiidetud kohas. Kogu kasvupinnas kasutatakse ära objekti haljastustöödel

	Jrk
	Jäätme liik
	Ühik
	Kogus
	Käitlus

	6
	Olemasolevate kaevuluukide demontaaž, reguleerimine või asendamine
	tk
	16
	Vanad kaevuluugid asendatakse vajadusel nn. ”ujuvate” kaevuluukidega. Kasutusest ärajäävad malmluugid kogutakse ja viiakse vanametalli jäätmekäitlusettevõttesse.

	7
	Olemasoleva torupiirde likvideerimine
	m
	13
	Metalltorupiire demonteeritakse ning tagastatakse omanikule või viiakse vanametalli jäätmekäitlusettevõttesse.

	8
	Olemasoleva betoonist
	tk
	41
	Likvideeritud betoonalus viiakse Väo või Kopli jäätmekäitlusettevõttesse, metallosad tagastatakse omanikule või viiakse vanametalli jäätmekäitlusettevõttesse.

	
	prügiakstide aluse likvideerimine
	
	
	

	9
	Olemasoleva betoonist sademeveekaevu RB ülemise osa demonteerimine
	tk
	2
	Likvideeritud betoon viiakse Väo või Kopli jäätmekäitlusettevõttesse, metallosad tagastatakse omanikule või viiakse vanametalli jäätmekäitlusettevõttesse.


6.2 Mullatööde bilanss

Tabel 6.2

	Väljakaevatav pinnas
	Mittekasutatav (äraveetav) pinnas
	Juurdeveetav peen- ja keskliiv sõidu-ja jalgteele
	Juurdeveetav kasvupinnas
	Märkus

	200 m³
	      180 m³
	403 m³
	23 m3
	Väljakaevatavat pinnast kasutada võimalusel täitepinnasena


Töömahtudega haarataval maa-alal tuleb haljastada 620 m² ulatuses, milleks kasutada tänava maa-alalt kooritud kasvumulda.
6.3 Puittaimestiku ja haljastuse dendroloogiline inventuur

6.3.1 Sissejuhatus

Puittaimestiku ja haljastuse dendroloogiline inventuur aadressil Sõpruse pst 198 Tallinn viidi läbi 17. aprillil 2008. Hinnati puud maja hoovipoolsel küljel, kuhu koostatakse tehnilist projekti kõnnitee ja parkla rajamiseks. Kokku leidus vaadeldaval alal 11 haljastuslikku objekti, millest 10 on harilikud pärnad ja üks harilik tamm.  Koostatava projekti mahus puude raieid ette ei nähta.

6.3.2 Metoodika

Töö käigus on uuritud ning kirjeldatud üksikpuud. Puude väärtus on hinnatud viieastmelisel skaalal, kus  I väärtusklass on väärtuslikem ja V väärtusklass väheväärtuslikem. Puude võrade projektsioonid on kantud geodeetilisele alusplaanile (M 1:500) ja tähistatud vastava värvusega. II väärtusklass (väärtuslik puu) sinise värviga, III väärtusklass  (oluline puu) rohelise värviga. Ülejäänud väärtusklasside puid vaadeldaval alal ei leitud.
Puudel mõõdeti tüve diameter 1,3 meetri kõrguselt maapinnast, määrati puu liik koore ja võrsete järgi ning omistati väärtus, andmed kanti tabelisse 6.3. 
Puude väärtuse  hindamisel kasutatav skaala vastavalt Tallinna Linnavalitusese 3. Mai 2006 määrusele nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaeaaiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada. 

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast Võimalusel säilitada.

4) Väheväärtuslik puu  (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.
 5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele. 

6.3.3 Uuritava ala puittaimestiku üldandmed

Uuritaval alal leidus kokku 11 puud ja kaks erinevat liiki.

Leitud taksonite nimekiri:

1. Harilik tamm /Quercus robur/ 1 tk*

2. Harilik pärn /Tilia cordata/ 10 tk*

*-kodumaine liik

Pärnade hinnanguline vanus on 80-100 aastat.

6.3.4 Väärtushinnangud

Tabel 6.3
	Jrk nr
	Takson
	Haljastuslik objekt
	Rinnas- diameeter (cm), mitme tüve puhul D summa
	Kõrgus/ kõrguste vahemik
	Väärtus-klass
	Märkused

	1
	harilik tamm
	üksikpuu
	60; 48
	 
	II
	Mõned kuivad oksad. Harude vahel lõhe (võib olla mädanik). Tänavavalgustuskaabli ja kõnnitee ehitusega on läbi raiutud suuri juuri. Puu üldseisukord hea. 

	2
	harilik pärn
	üksikpuu
	38
	 
	III
	 

	3
	harilik pärn
	üksikpuu
	46; 34; 32
	 
	III
	Suurem osa võrast asub tüvest lõunas. Üks haru kaldu ida suunas. Võras kuivi oksi.

	4
	harilik pärn
	üksikpuu
	48
	 
	III
	 

	5
	harilik pärn
	üksikpuu
	30; 30
	 
	III
	 

	6
	harilik pärn
	üksikpuu
	50
	 
	III
	 

	7
	harilik pärn
	üksikpuu
	34; 28
	 
	III
	 

	8
	harilik pärn
	üksikpuu
	36
	 
	III
	 

	9
	harilik pärn
	üksikpuu
	40; 18
	 
	III
	Kaldu lõuna suunas. Väiksel harul palju kuivi oksi. Väiksema haru peaks likvideerima.

	10
	harilik pärn
	üksikpuu
	34
	 
	III
	 

	11
	harilik pärn
	üksikpuu
	48/34; 24
	 
	III
	suurem tüvi lapik, suurim läbimõõt 48, vähim 34. Puu kaldu lõuna suunas


6.3.5 Alal kasvavate kaitstavate loodusobjektide liik ja kategooria

Välitööde käigus ei leitud uuritaval alal kaitsealuseid taimeliike ega muid kaitstavaid loodusobjekte.

6.3.6 Ettepanekud
Projektalale jäävad puud kuuluvad kõik säilitamisele ja projektlahendus ei avalda neile täiendavat olulist mõju, kuna juba olemasoleval ajahetkel on kasvutingimused halvendatud seoses teede ja tehnovõrkude ehitamisega ning autode parkimisega puude all. Autode parkimiseks kindlapiirilise ala loomine tulevikus pigem kaitseb puid, eeldusel, et kõvakatte rajamisega ei minda puudele lähemale kui 2 meetrit. Kõvakatte rajamist täielikult umber puutüvede pole ette nähtud ja toitumisalade suurused projekti teostamisel jäävad piisavad. Probleemseimaks objektiks on pos 1 (vt joonis DI-001) asuv harilik tamm, mille kasvutingimusi on halvendatud kahel korral. Puu põhjaküljest on läbi viidud jalgtee, mis on rajatud otse vastu tüve ning ilmselt on rajamise käigus oluliselt vigastatud puu juuri. Praeguseks ajaks on puu kasvanud ja juurtega kergitanud kõnnitee katendit. Olukorra leevendamiseks on vaja kõnnitee antud kohas ettevaatlikult lammutada, puu juurte ümbert tihendatud pinnas eemaldada ja asendada sobiva materjaliga. Kõnnitee projektijärgne ehitamine juurerestiga parandab kindlasti puu kasvutingimusi, kuid sellise suurusega juureresti elementide leidmine võib olla problemaatliline (2x2 meetrit). Võiks kaaluda kõnnitee projekteerimist puu tüvest täies mahus 2 meetrit eemale. Lisaks on puust lõunapoole paigaldatud tänavavalgustuse maakaabel, ja suure tõenäosusega on selle tegevuse käigus lõhutud olulised juured selles ilmakaares.

Teised hinnatud puud on eelnevalt ehitustegevusest vähem mõjutatud.

Ehituse ajaks tuleb puude tüvesid, võrasid ja ka juuri kaitsta. Tüvede umber paigaldada laudadest kaitsekilbid, mille kõrgus peab olema selline, et välditud oleks võimalikd vigastused kopa ja muude sarnaste töömasinate tõstekõrgusel (~4 meetrit). Laudise all kasutada pehmenduseks mineraalvilla. Laudis peab olema paigaldatud viisil, mis väldib selle nihkumise kontaktil ehitusmehhanismidega. 

Puude all ei tohi sõita masinatega, kuna see põhjustab pinnase liigset tihenemist ja juurde purunemist. Kui masinate liikumine puude all on vältimatu, peab enne rajama masinatele killustikaluse, mis kannab nende raskust ilma kasvupinnast oluliselt mõjutamata. Võrade kaitse seisneb okste kaitsmises ehitusmehhanismide ja masinate poolt tekitavate vigastuste eest.  Madalale  langevad  oksad  tuleb  rihmade  abil  kõrgemale  tõsta,  kuid  tuleb  vältida 
nende murdumist. Kuivanud oksad tuleks tööde käigus likvideerida. Puudele on lubatud teha kujunduslõikust. Kõik  okste ja kujunduslõikusega seonduvad tööd tuleb teostada haljastusspetsialisti või dendroloogi juuresolekul või tellida vastavaks tegevuseks kvalifitseerunud ettevõttelt.

Dendroloogilise uuringu koostasid

Romet Virkus
53332179

Helgi Uusland
6520655

	SWECO Projekt AS

Reg nr 11304200


KMKR EE101117151
	Sõpruse pst 145 A
13417 Tallinn

Tel  +372 674 4000
sweco@sweco.ee

 
	5/9/2008
kuupäev
	1
lehekülje nr



