	TEHO katel 20kw (igasugune puit ) erimõõt h=180cm
	TK
	1

	boiler 100l kahesüsteemne 
	TK
	1


	jrk
	nimetus
	mõõtmed
	ühik
	kogus

	KATLA SÜSTEEM (väike ring)

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TERASTORU, KEERMEST
	1 ST33/DIN2440 
	M
	3,89

	2
	VASKTORU, SIRGE VM
	12X1,0 5M 
	M
	0,2

	3
	AHENEV MUHV, MUST SK
	11/2-1 NR.240R
	TK
	2

	4
	KOONUSNURKLIITMIK90'SK/VK
	1 NR.98
	TK
	2

	5
	KUULVENTIIL, TÄISAVA
	1" SV LIBLIK
	TK
	4

	6
	TORUPÖLV 90' SK/VK MUST
	1/2 NR.92
	TK
	1

	7
	KOLMIK,AHENEV MUST SK
	1-1/2 NR.130R
	TK
	5

	8
	KAKSIKNIPPEL MUST VK
	1/2 NR.280
	TK
	4

	9
	KAITSEKLAPP
	3/4" - 1/2" (PC50-100)
	TK
	1

	10
	SIIRDESURVELIITMIK (vask)
	VK 12X1/2
	TK
	1

	11
	AHENEV NIPPEL (messing)
	EM 3/4X1/2 
	TK
	1

	12
	SURVENURKLIITMIK 90° (vask)
	SK 12X1/2
	TK
	1

	13
	KOLMIK MUST SK
	1 NR.130
	TK
	3

	14
	TORUP LV 90' SK MUST 
	1 NR.90
	TK
	3

	15
	KÜTTESÜSTEEMI PUMP GRUNDF
	UPS25-40 230V 180XR25 
	TK
	1

	16
	LIITMIKUPAAR KÜTTESÜST. P
	R 1X11/2
	PR
	1

	17
	TAGASILÖÖGIKLAPP
	1 PRONKST
	TK
	1

	18
	KAKSIKNIPPEL MUST VK
	1 NR.280
	TK
	17

	19
	MUDAPÜÜNIS MESSING
	1 PN16
	TK
	1

	20
	AUTOMAATNE ÕHUERALDI
	1/2 PN 10 110C 
	TK
	1

	21
	KOLMIK,AHENEV MUST SK
	1-3/4 NR.130R
	TK
	3

	22
	KOLMIK MUST SK
	1/2 NR.130
	TK
	4

	23
	KUULVENTIIL, TÄISAVA
	1/2" SV LIBLIK
	TK
	2

	24
	MANOMEETER WIKA
	4BAR
	TK
	1

	25
	BI-METALLTERMOMEETER
	1/2 80MM L-40 0-120C 
	TK
	2

	26
	LIITMIK
	 16X1/2 VK
	TK
	1

	27
	TORUKOORIK KLAASVILL 
	22 KK-AL 35-30 24 
	TK
	2

	28
	neliksegisti ESBE
	1"
	TK
	1

	29
	KORK, MUST VK
	3/4 NR.290
	TK
	2


	jrk
	nimetus
	mõõtmed
	ühik
	kogus

	KÜTTELIINIDE ÜHENDUS

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	AHENEV NIPPEL MUST VK/SK
	2-1 NR.241R
	TK
	1

	2
	AHENEV NIPPEL MUST VK/SK
	11/2-1 NR.241R
	TK
	1

	3
	AHENEV MUHV, MUST SK
	11/2-1 NR.240R
	M
	1

	4
	KOLMIK MUST SK
	1 NR.130
	TK
	3

	5
	KAKSIKNIPPEL MUST VK
	1 NR.280
	TK
	3

	6
	KÜTTESÜSTEEMI PUMP GRUNDF
	UPS25-40 230V 180XR25 
	TK
	 

	7
	MUDAPÜÜNIS MESSING
	1 PN16
	TK
	1

	8
	LIITMIKUPAAR KÜTTESÜST. P
	R 1X11/2
	PR
	 

	9
	KUULVENTIIL, TÄISAVA
	1" SV LIBLIK
	TK
	2

	10
	KIILVENTIIL
	3/4" SK PN10
	TK
	2

	11
	AHENEV KAKSIKNIPPEL MUST
	1-3/4 NR.245R
	TK
	2

	12
	LIITMIK
	26X1 VK
	TK
	6

	13
	ALUPEX TORU
	26X3 MM 50M 
	M
	10

	14
	TORUKOORIK KLAASVILL 
	22 KK-AL 35-30 24 
	TK
	10


	jrk
	nimetus
	mõõtmed
	ühik
	kogus

	PAISUNÕU

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	MEMBRAANPAISUNÖU ELBI
	25/0,5
	TK
	1

	2
	AHENEV MUHV, MUST SK 
	3/4-1/2 NR.240R 
	TK
	1

	3
	TORUPÖLV 90' SK/VK MUST
	1/2 NR.92
	TK
	1

	4
	LIITMIK
	 16X1/2 VK
	TK
	2

	5
	ALUPEX TORU KüTTETORU
	16X2  100M 
	M
	3

	6
	PATENTLINT,TSINGITUD (25M)
	0,75X12 MM 
	M
	1

	7
	CLIC-TORUHOIDEL, VALGE 
	SQ-17,16-20
	TK
	4

	8
	KRUVI,PEITPEA ZN
	4X 50 50TK/PAK
	PAK
	0,16


	jrk
	nimetus
	mõõtmed
	ühik
	kogus

	BOILERI RING

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	KOLMIK,AHENEV MUST SK
	1/2-3/4 NR.130R 
	TK
	2

	2
	TORUPÖLV 90' SK/VK MUST 
	 3/4 NR.92
	TK
	2

	3
	TORUPÖLV 90' TSIN SK/VK 
	3/4 NR.92
	TK
	2

	4
	LIITMIK
	 16X1/2 VK
	TK
	2

	5
	KUULVENTIIL TÄISAVA
	3/4"VS LIBLIK
	TK
	2

	6
	KAKSIKNIPPEL MUST VK
	3/4 NR.280
	TK
	2

	7
	KIILVENTIIL
	3/4" SK PN10
	TK
	1

	9
	ALUPEX TORU
	26X3 MM 50M 
	M
	20

	11
	ALUPEX LIITMIK
	26X3/4 VK
	TK
	6

	13
	LIITMIK
	26X1 VK
	TK
	2

	13
	ÕHUKRAAN
	1/2"
	TK
	1

	14
	CLIK TORUHOIDEL, VALGE
	SQ-25,24-28 
	TK
	20

	16
	NAILONTÜÜBEL 8 MM U 8 8X40MM 
	U 8 8X40MM
	TK
	12

	17
	KRUVI,PEITPEA ZN
	4X 50 50TK/PAK
	PAK
	1


	hülsiarvutus
	Pleki paksus mm
	toru läbimõõt mm
	 
	pikkus või kogus

	toru -roostevaba-happekindel
	1
	160
	jm
	6

	müts
	1
	160
	tk
	1

	põlv 90° (soojustatud koos puhastusluugi ja sadulaga)
	1
	160
	jm
	1

	Kondensi koguja
	1
	160
	tk
	1

	isolatsioon 2*30mm
	 
	 
	jm
	1

	plekkkate (tsink)
	0,5
	 
	jm
	1

	Silikon
	 
	 
	 
	1

	kinnitusmaterjalid
	
	
	
	


