Korterelamu renoveerimine (9 korterit, puitmaja) Tallinnas
9 korteriga 2 trepikojaga majas vaja teha järgmised tööd:

välisfassaad – asendada mõned niiskuskahjustusega palgid ja fassaad korrastada selliselt, et kandekonstruktsioonid oleksid niiskuse eest kaitstud, soojustada;

katus – eterniit asendada plekk-katusega, ehitada räästakastid, paigaldada vihmaveerennid ja –torud, võib-olla vaja asendada ka mõni osa kandetarinditest;

korstnad (2 tk) – asendada korstnaotsad alates pööningust; 

varikatuse (2 tk) – 1 korrastada, 1 uus ehitada;

vahelaed – asendada mädanenud puittalad ja teha uus põrand;

vesi ja kanalisatsioon – midagi on püstikutega tehtud, kuid see on ilmselt vaja ümber teha;
trepikoja viimistlus koos korteriuste vahetusega – kahekordne kipsplaat, värv.

Ootame pakkumisi firmadelt, kes on suutelised ja soovivad selliseid töid teha, nendega saame juba konkreetsemalt rääkida ja kokku leppida.
