Pakkumisel PALUN JÄRGNEVAGA ARVESTADA. 

Hinnapakkumine esitada teostavate tööde lõikes.

Iga töö kohta tuua välja:

· materjalide maksumus

· tööjõu kulu ja maksumus 

· muude kulude maksumus (mehhanismid jne.)

Lisakulud (seotud objektiga ja firmaga) lisada eraldi pakkumise lõppu. 

Pakkumisel MITTE arvestada 

- lammutustöödega.

- soojavahetiga – küttesüsteemiga (v.a. põranda veeküttetorustiku paigaldus)

            -ventilatsiooniga

      -basseini- ja saunade seadmetega

Pakkumisel ARVESTADA

-elektritöödega

· san.tehniliste töödega

Hoone uues osas olev basseini r/b osa on olemasolev

Hoone juurdeehitatavas on raudbetoon vahelaed

Hoone uues osas põrandatesse ette näha VEEKÜTTE torustiku paigaldus

Hoone välisseinad basseini ümber on FIBO 30 cm, soojustus 15 cm  + 10 cm villa 

Hoone teine korrus on  AEROC 20 cm, soojustus 15 cm  + 10 cm villa 

Lugupidamisega

