SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Hoone I korruse välisseinad on rõhtpalgist ja siseseinad puitkarkassist. Mansardkorruse välisseinad on puitkarkassist ja siseseinad metallkarkassist. Hoone viilkatusele ja vintskappidele on projekteeritud katusekattematerjaliks profileeritud plekk Broof. Terrassi ees olevale varikatusele paigaldada läbikumav PVC kattega katusematerjal.  Maja I korrusele on projekteeritud köök-elutuba, kabinet, esik, WC-dušširuum, katlaruum ja terrass. Mansardkorrusele on projekteeritud kolm magamistuba, trepihall ja WC-vannituba. 

2.
KONSTRUKTSIOONID

Välisseinad-   I korrus: rõhtpalk- 150 mm

                       Mansardkorrus: puitkarkass- 150 mm

Siseseinad-     I korrus: metallkarkass- 150 mm

                       Mansardkorrus: metallkarkass- 150 mm

Vahelagi-       põrandalaudis 32 mm, laetala 50x150 mm, aurutõke, distantsliist 20 mm, 

                       laelaudis 12 mm.

Katus-
           pruun profileeritud plekk-katus, roovitus-25x100 mm, distantsliist-25x50 mm, 

                       aluskate, sarikad-50x150 mm, tulekindel villariba-200 mm, kinnitusliist-25x50      

                       mm, õhuvahe-50 mm, tuuletõkkeplaat-12 mm.

Põrand-          täitepinnas, liiv 100 mm, betoon 80 mm, põrandalaagid 

                      50x100 mm+min.vill 50 mm, laudpõrand 32 mm.       

Trepid-           Sisetrepp ehitada puidust, astmete arv 16, kõrgus 171 mm, laius 200 mm. Välis-

trepid valada betoonist, astmete arv 2, astme kõrgus 150 mm, laius 250 mm. Terrass ja terrassi ees olev trepp ehitada sügavimmutatud puidust, astmete arv 2, kõrgus 150 mm, laius 250 mm.

Korsten-         Korsten ehitada kahe täiskivilõõriga korstnatellistest omaette konstruktsiooni-

                       na- üks lõõr kamin-ahjule, teine ventilatsioonilõõr. Korsten sertifitseeritud

                       korstnatellistest. Korstnale ehitada lagedest läbiviikudel tulelõõri pinnast

                       250m paksune katik. Lõõri mõõdud 250x150 mm. Küttekollete suitsulõõri-

                       dele paigaldada siibrid. 

3.
VÄLISVIIMISTLUS


 Hoone I korrus katta horisontaalne värvitud laudis, otsaviiludele ja vintskappidele paigaldada vertikaalne laudis. Aknad ja uksed on värvitud tehase lõppviimistlusega.  

4.
VESI JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon rajada olemasolevate ühistrasside baasil. 

5.         KÜTE JA VENTILATSIOON

Hoone I korrusele on projekteeritud lokaalne keskküte ja keskküttekatel.Esimese korruse köök-elutuppa, WC-dušširuumi ja koridori ehitada vesi-põrandaküte,mansardkorrusele radiaatorid, mis on tahkeküttel köetav ja WC-vannituppa paigaldada elektripõrandaküte. Niisketesse ruumidesse paigaldada sundventilatsioon. Maja ülejäänud ruumid on loomuliku ventilatsiooniga läbi akende. 

6.
TULEOHUTUSNÕUDED

Kasutatud õigusaktid: VV määrus nr. 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, EVS 812-3.2002 “Küttesüsteemid”.

Elamu kuulub TP-3 (tuldkartev) tuleohutuse klassi. Katlaruum on omaette tuletõkkesektsioon. Elamu tuletundlikkus min. D-s2,d2. Katlaruumi seinad A2-s1, põrand A2FL-s1 Kivi ja puitkarkass-seinte  vahele paigaldada 100 mm tuletõkke isoleermaterjal-tuletundlikkus A1. Katusele paigaldada kohtkindel katuseredel hoone hoovipoolsele küljele. Elamusse ja katlaruumi paigaldada 6kg pulberkustutaja ja lokaalsed tulekahjuandurid.Väline tulekustutusvesi saadakse tuletõrje hüdrantkaevust.

 7.        JÄÄTMEKÄITLUS

Olmejäätmete kogumiseks paigaldada hoone lähedusse prügikonteiner.
8. TEHNILISED NÄITAJAD

	Kinnistu pind-
	17068 m2.
	I korrus-
	köök-elutuba
	44.42 m2

	Õuemaa-
	
	
	
	

	Ehitusalune pind-
	82.77 m2
	
	kabinet
	11.13 m2

	Kasulik pind-
	130.41 m2
	
	esik
	5.53 m2     

	Kubatuur-
	267 m3
	
	WC-dušširuum
	5.00 m2       

	
	
	
	katlaruum
	5.00 m2

	
	
	
	terrass
	15.00 m2

	
	
	
	
	

	Kokku:
	
	86.08 m2

	
	
	

	Mansardkorrus
	magamistuba
	17.89 m2

	
	magamistuba
	12.11 m2

	
	magamistuba
	9.64 m2

	
	trepihall
	11.97 m2

	
	WC-vannituba
	7.72 m2

	
	
	

	Kokku:
	
	59.33 m2


