4-toalise ridaelamu remont (u 100m2): 
· Põrandate vahetus (köök, koridor, esik ja 2 tuba);laudpõrandad
· 3 toa ja koridori lagede katmine kipsplaatidega(pahteldamine ja värvimine); seinte pahteldamine ja värvimine
· Ülemise korruse vannitoa ja alumise korruse wc täielik remont(plaatimine, veetorude välja vahetamine, san- tööd, elektritööd) 
uued siseuksed ja lengid (3​). 

prahi (s.h olemasoleva köögimööbli) äravedu ja utiliseerimine

1. Üldehitustööd (v.a WC/ vannituba)
1.1. köögi, 2 toa ja koridori põrandate väljavahetus(parketti välja vahetamine laudpõranda vastu) 
1.2. siseuste paigaldus, tk 2 koos ukse piirdeliistudega
1.3. ukseavade viimistlus(ühe toa ukseava jääb ilma ukseta),
1.4. 3 toa ja köögi seinte pahteldamine ja värvimine; lagede katmine kipsplaatidega; välisseinte olemasoleva soojustuse efektiivsemaks muutmine)
1.5. põrandaliistude paigaldus
1.6. aknakatete paigaldus (v.a tellimine), 2 tuba +köök   
1.7. vaja välja vahetada köögi aken ja lisaks 2 keldri akent; lisaks ülejäänud teiste akende siseviimistlus. Vaja välja vahetada ka rõdu välisuks.
1.8. sisetreppi lihvimine ja käsipuu väljaehitus

2. Üldehitustööd, WC/ vannituba 
2.1. seinte ettevalmistamine plaatimiseks 
2.2. põranda väljavahetus
2.3. seinte plaatimine 
2.4. duššinurga välja ehitus

3. Maalritööd 
3.1. vana sisevoodri eemaldamine koridoris 
3.2. tapeedi eemaldamine tubade/ köögi seintelt, seinte pahteldamine ja värvimine 
3.3. lagede värvimine ja pahteldamine

4. Ventilatsioonitööd 
4.1. Väljatõmbetorude paigaldus WC's/vannitoas 
4. Elektritööd

4.1. olemasoleva elektrivõimsuse kontroll, vajadusel lisamine
4.2. pistikute võimalik ümbertõstmine

4.3. olemasolevate seinapealsete  TV- kaablite varjamine liistude taha

4.4. valgustite paigaldus (WC/ vannituppa, tubadesse, kööki, koridori) 
5. Santehnilised tööd

5.1. valamu, segisti, WC-poti  paigaldus WC/ vannitoa-blokis

5.2. radiaatorite vahetus kogu korteris(lisaks toru tööd)
5.3. vannitoas vee torustiku ümberehitus(peitmine seina taha)

