Tere!

Soovin hinnapakkumist alljärgnrvatele toodetele. Tegemist on eramajaga, kuhu paigaldatakse tahkekütte katel, majal on 160m2.

Akumulatsioonipaak 1600L 3-osaline ų1100 BB	 tk 1

Tahkeküttekatel Viadrus U22/9-S 	tk 1

Kahesüsteemne boiler 150L vert. TATRAMAT		 tk 1

Paisupaak Zilmet 150 L (max.6 bar) DN 20	 tk 1

Suitsutoru 180 x 1000mm must 	tk 1

Suitsutoru poogen 180mm must,l 	tk 2

Tsirkulatsioonipump UPS 25-60	 tk 2

Liitmik UPS-pumbale 1"	 tk 2

Mudakoguja 1" Slovarm 	tk 2

Kolmiksegisti D-25S Termomix messing Acaso 	tk 1

Kaitseklapp 1/2" 2,5 bar	 tk 1

Automaatne õhueraldi 1/2" otse Caleffi (kroom) 	tk 1

Katla termosegisti 32-61° Termovar ACASO 	tk 1

Tagasilöögiklapp 11/4" horisontaalne	 tk 1

Termom. 50mm 1/2" -120° tagant 	tk 2

Termom. 63mm 1/2"120°tagant pi	 tk 3

Muhv ül. 11/2"-11/4", must 	tk 2

Kuulkraan 1 1/4" S-V KE-241-DN32 Slovarm 	tk 6

Am. mutter 11/4" s-v koonus, must 	tk 6

Kuulkraan 1" S-V KE-241-DN25 Slovarm	 tk 4

Am. mutter 1"s-v koonus, must	 tk 2

Kolmik ül. 1"-1/2"-1", must	 tk 2

Kivivill Paroc 50*900*7250/6,53 m² 	pakk 2

Alumiiniumteip 50*50 m.	 tk 1

Info: Margus Laiakivi, 51973357, e-mail:marguslaiakivi@hot.ee