## VKS
NR. | TÖÖ KIRJELDUS | ÜHIK | MAHT
VEEVARUSTUS
Välistorustikud
1 | Plastmassist survetoru PEM PN10 ühendusosade ja kinnitustega De32 | jm | 16
2 | Märkkaabel (märkelint) Cu 5mm plasttorudele üldpikkusega | jm | 16
3 | Signaalkaabel | jm | 16
4 | Sukelpump nt Grundfos SQ koos automaatikaga ja membraanhüdrofooriga 8l | kompl. | 1
Sisetorustikud
1 | Mehhaaniline eelpuhastus filter nt VIKING B520-13 (tellija soovil) | kompl. | 1
2 | Pehmendaja-rauaeemaldaja nt WaterBoss 700 (tellija soovil) | kompl. | 1
3 | Plasttoru AluPEX 16x2.0 PN10 külmale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 45
4 | Plasttoru AluPEX 20x2.25 PN10 külmale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 20
5 | Plasttoru AluPEX 25x2.5 PN10 kümale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 25
6 | Plasttoru AluPEX 32x3.0 PN10 külmale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 10
7 | Plasttoru AluPEX 16x2.0 PN10 soojale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 45
8 | Plasttoru AluPEX 20x2.25 PN10 soojale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 45
9 | Plasttoru AluPEX 25x2.5 PN10 soojale veele koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 25
10 | Kuulkraan torule 25x2.5 | tk. | 2
11 | Kuulkraan torule 32x3.0 | tk. | 1
12 | Liiniseadeventiil torule 20x2.25 | tk. | 1
13 | Pesukauss ja segisti | kompl. | 5
14 | Duššialus ja segisti duššiga, seina külge kinnitatav | kompl. | 1
15 | Segisti duššiga, seina külge kinnitatav | kompl. | 2
16 | R/V valamu komplektis segistiga | kompl. | 1
17 | Vann ja segisti | kompl. | 2
18 | WC-pott; IDO või GUSTAVSBERG | kompl. | 3
19 | Külmumiskindel kastmiskraan 3/4 '' | tk. | 2
KANALISATSIOON
Välistorustikud
1 | Väliskanalisatsiooni plasttoru PVC Dv110 koos tihendite, liitmike, kinnituste | jm | 17
2 | Septik koos imbsüsteemiga | kompl. | 1
3 | Soojustusplaat 0.5 m | jm | 17
Sisetorustikud
1 | Reovee plasttoru PVC Dv50 koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 18
2 | Reovee plasttoru PVC Dv75 koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 10
3 | Reovee plasttoru PVC Dv110 koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 42
4 | Puhastustükk põrandas Dv110 kanalisatsioonitorustikule | kompl. | 1
5 | Puhastusluuk Dv110 kanalisatsioonipüstikule | tk. | 2
6 | Õhustustoru otsik Dv110 koos liitmike ja kinnitustega | tk. | 1
7 | Tuletõkkemansett De110 | tk. | 10
8 | Pesukaussi ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga | tk. | 5
9 | Valamu ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga | tk. | 1
10 | Nõudepesumasina ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga | tk. | 1
11 | Pesumasina ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga, nt HL405 | tk. | 1
12 | WC-poti ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga | tk. | 3
13 | Duššialuse ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga | tk. | 1
14 | Vertikaaljooksuga põrandatrapp Dv50 ja ühendamine torustikuga | tk. | 3
15 | Vanni ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga | tk. | 2
ISOLATSIOON
1 | Koorikisolatsioon s=20 mm veetorule De20 koos aurutõkkega | jm | 20
2 | Koorikisolatsioon s=20 mm veetorule De25 koos aurutõkkega | jm | 25
3 | Koorikisolatsioon s=20 mm veetorule De32 koos aurutõkkega | jm | 10
4 | Koorikisolatsioon s=30 mm veetorule De20 koos aurutõkkega | jm | 45
5 | Koorikisolatsioon s=30 mm veetorule De25 koos aurutõkkega | jm | 25
6 | Kivivill s=50 mm PVC kattega kanalisatsioonitorule De110 koos aurutõkkega | jm | 25
MÄRKUSED:
1 | Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.
2 | Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.
3 | Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.
4 | Mahtudes (plaanidel näidatud) tarvikute kogustele tuleb töövõtumahus tagada tööde käigus esineda võivate vigastatud seadmete asendamiseks.

## Juhend
TEOSTATAVATE TÖÖDE HINNATABEL
Terminoloogia ja täitmise juhend
1 | Pakkumise maht on määratud projekti kogu dokumentatsiooniga. Pakkuja kohuseks on kontrollida ja võrrelda tabelites, spetsifikatsioonidel, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioone, materjalide ja seadmete koguseid kirjeldatuga. Hiljem avastatud erinevused ja pakkuja töövõtetest sõltuvad tegelikult vajalike materjalide kogused ei anna õigust pretensioonide esitamiseks.
2 | Pakkuja täidab ainult need hinnatabeli osad, mille kohta on talle väljastatud pakkumise kutse. Kui mõni rida jääb pakkumise tabelis pakkuja poolt täitmata, arvestatakse, et see töö (töö maksumus) sisaldub mõnes teises pakkumise reas.
3 | Kõik materjalid ja seadmed peavad olema uued ja kvaliteetsed, tarnitud koos tehnospetsifikaatidega, ekspluatatsiooniks vajalike tagavaraosade ja spetsiaaltööriistade ning -vahenditega, omama vajadusel asjakohase asutuse heakskiitu ja/või pädevustunnistust. Kasutada tuleb tooteid, millede varuosade saamine on garanteeritud ja milledele on tagatud hooldus- ja remonditeenindus.
4 | Projektis nimeliselt määratlemata toodete osas peab pakkuja enne töödega alustamist esitama tellijale kinnitamiseks vajalikud andmed tootegruppide kohta, sealhulgas tarnijafirma, tootegrupi tähis, toote tehnospetsifikaadid ja kirjeldused, lõpuni viimistletud toodete värvitoonid j.m.s. Tellija nõudmisel peab pakkuja hankima kinnitamiseks toote/materjali näidise.
5 | Projektis nimeliselt valmistajafirma, tootenimetuse või koodiga määratletud toodet võib asendada muu firma samaväärse tootega tellija nõusolekul ainult pärast hinna ja kvaliteeti määratlevate materjalide esitamist. Vastutus vahetusest põhjustatud tagajärgede eest jääb täies ulatuses pakkujale. Heakskiidu puudumisel peab pakkuja paigaldama projektis näidatud seadmed.
6 | Tööde kirjeldustes kasutatud termin "Tarnimine" tähendab seadme, materjali, ehituskonstruktsiooni elemendi vms. hankimist, transporti, ladustamist ja arvelevõttu ehitusel. Tooted peavad olema komplektsed, valmis lahtipakkimiseks, paigaldamiseks jms. kasutamiseks
7 | Termin "Paigaldus" tähendab tarnitud seadme, materjali, ehituskonstruktsioonielemendi vms. lahtipakkimist, nõuetekohast paigaldamist, vajalike ühenduste teostamist, töökorda seadmist täieliku töövalmiduseni, seadmete ja ümbruse puhastamist. Termin "Teostus" tähistab tegevust analoogselt "Paigaldusega", kuid kasutatakse remonditavate ehitiseosade ja vedelate ehitusmaterjalide puhul.
7.1 | Paigaldustööde mahtu kuuluvad muuhulgas tööjooniste koostamine viimaste puudumisel, mahamärkimistööd, ajutiste avade ja läbiviikude tegemine ja nende tihendamine ning sulgemine vastavalt tuletõkestuse, mürakaitse jne. nõuetele, konstruktsiooniavade sulgemine koos vajalike lengide, suluste ja silluste paigaldamisega, võrkude läbipuhumine või -pesemine, seadmete ja paigaldiste varustamine tunnussiltide ja markeeringuga, süsteemide ja seadmete ekspluatatsioonipersonalile vajaliku väljaõppe korraldamine ning garantiiaja hooldus- ja remonttööde läbiviimine.
7.2 | Samuti kuulub nimetatud tööde mahtu pädeva asutuse või riigiameti kooskõlastuse hankimine ja nende poolt teostatud tööde üleandmis/vastuvõtu korraldamine koos kogu kaasneva ja üleantava dokumentatsiooni esitamisega, sh. teostusjoonised, varjatud tööde aktid, ekspluatatsiooni-, hooldus- ja remondijuhendid, sertifikaadid, toote tehnospetsifikaadid jne.
7.3 | Seadusandlusega ja eriaktidega määratud juhtudel tuleb korraldada paigaldatud seadmete ja süsteemide visuaalseid ülevaatusi, teimimisi, testimisi, kontrollkäivitusi, surve-, tihenduse-, pingeproove, valgustustugevuse ja heliisolatsiooni mõõtmisi, maandustakistuse mõõtmist jt. vastuvõtuks vajalikke mõõtmisi.
7.4 | "Paigaldaja" tähendab siinjuures juriidilist või füüsilist isikut pakkuja enda, tema alltöövõtja või omakorda viimase alltöövõtja näol, kes on kaasatud pakkuja poolt töövõtu täielikuks või osaliaseks teostajaks. Paigaldaja peab omama pädevustunnistust ja/või litsentsi oma töövõtualas tegutsemiseks.
8 | Kõik ühikhinnad peavad sisaldama tarnega ja paigaldusega seotud lõive ja makse, v.a. ühendusmaksud, samuti kõikide lubade hankimist, v.a. ehitusluba.
9 | Tellijal on õigus suurendada või vähendada töömahtusid või jätta töövõtust välja algselt hinnapakkumise dokumentides olevaid töid. Sealjuures täiendavalt tarnitud seadmete ja lisatööde ühikhinnad peavad olema võrdsed esialgses pakkumises näidatuga.
10 | Teostatavate tööde hinnatabel on hilisemaks aluseks töömahtude ja tööde akteerimisel ning töömahtude suurendamisel või vähendamisel.