Toru ja kanalisatsioonitööd palkmjale Otepääl. Hinnapakkumise peab sisaldama:

1. Vee toomist majani. Liitumispunkt on ca.20m majast.

2. Biopuhasti+imbväljak.

3. Maja sisene torustik ja kanalisatsioon. Põranda all ja seinte sees ei tohi olla ühtegi liitekohta st. “terved” torud. Hargnemise koht võiks olla sauna pesuruumi seina sees kuna sinna tuleb kipssein.

4. Projekti

5. Santehnika ühendamist(santehnika toon ise)

6. Kuna maja postvundamenti otsas h=1,5m, siis majja sisenevad kanalisatsiooni ja veetorudele tuleks ümber ehitada kast, see soojustada ja küttekaabel sisse panna, et talvel vesi ära ei külmuks.

7. kaevetöid

NB! Tegemist peab olema ettevõttega ja KM kohuslasega.

