ZOROASTER


Töö nr. 150609/EP
	Tellija:
	

	nimi:
	Janno Suvi

	isikukood:
	

	telefon:
	5354 1533


ERAMU. KIVI 3,TOILA
[image: image1.png]



EELPROJEKT
ARHITEKTUUR-EHITUSLIK OSA
	Juhataja:
	Aivo Raud
	/
/

	Insener:
	Niina Mihhalskaja
	/
/


Jõhvi, 15.06.2009
	Käesoleva köite koostasid:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Amet
	Nimi
	Allkiri

	
	
	

	OÜ Zoroaster juhataja
	Aivo Raud
	

	
	
	

	Insener
	Niina Mihhalskaja
	

	
	
	


KÖITE SISUKORD
1. SELETUSKIRI

41.
ÜLDOSA


42.
ÜLDEHITUSLIK OSA


42.1
Olemasolev olukord


52.2
Projekteeritud ehituskonstruktsioonid


53.
INSENERTEHNILISED VÕRGUD


54.
TULEOHUTUS




2. JOONISED

1. Asendiplaan
AE-1

2. Vaade läänest
AE-2

3. Vaade lõunast
AE-3

4. Vaade idast
AE-4
5. Vaade põhjast
AE-5

6. Põhikorrus
AE-6

7. Katuse korrus
AE-7

8. Põhikorruse evakuatsiooniplaan
AE-8

9. Katusekorruse evakuatsiooniplaan
AE-9

10. Lõige 1-1
AE-10

11. Akende spetsifikatsioon
AE-11

12. Uste spetsifikatsioon
AE-12

13. Katuse plaan
AE-13

14. Sõlm I, sõlm II
AE-14

15. Radoonikaitse
AE-15
SELETUSKIRI
1. ÜLDOSA

Käesolev eelprojektiga on projekteeritud Ida-Virumaal Toila vallas Toila alevikus Kivi 3 maaüksusel asuv eramu. Projekti tellijaks on Janno Suvi.

Projekti arhitektuur-ehitusliku osa projekteerimise alusmaterjaliks on:

· asendiplaan.
Projekt käesoleva osa koostamisel on kasutatud peamiselt alljärgnevaid normdokumente:

· seadused

· Ehitusseadus“, RT I 2002, 47, 297,

· määrused ja käskkirjad

· 
“Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, Vabariigi Valitsuse määrus nr 315, 27.10.2004. a,

· juhendmaterjalid

· RYL-2000 (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded (MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000), Maalritööde RYL 2001, Hoone tehnosüsteemide RYL 2002,

· ET-kartoteek, Eesti ehitusalased normdokumendid (Eesti Ehitusteave kartoteek),

· standardid

· Eesti Standardikeskuse poolt väljaantud ehitusvaldkonna standardid ning muuhulgas:

EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“,

EVS 812 seeria standardid „Ehitiste tuleohutus“,

2. ÜLDEHITUSLIK OSA

2.1 Olemasolev olukord
Olemasolev hoone on ühekorruseline, lisaks veel katusekorrus. Hoone mõõtmed plaanil on 14.69 x 16.75 meetrit ning kõrgus 8.0 meetrit.
Hoone on kasutuses elamuna.

Hoone olemasolevad konstruktiivid ja üksikud konstruktsioonid:

	Konstruktiiv
	Olemasolevad konstruktsioonid/viimistlus

	vundamendid
	raudbetoonist lintvundamendid laiusega 300 ja 500 mm


2.2 Projekteeritud ehituskonstruktsioonid
Projekteeritud on järgmised konstruktsioonid/materjalid:
	Konstruktiiv
	Ettenähtud konstruktsioonid/materjalid

	sokkel
	50 mm paksuse soojustusega, kaetud Minerit plaatidega

	välisseinad

välisviimistlus
siseviimistlus

siseseinad

vaheseinad
	Fibo plokkidest seinad, soojustatud 100 mm paksuse vahtpolüstürooliga
krohv + värv
krohv + värv, keraamiline platt
Fibo plokkidest seinad 200mm

kipsplaat+värv

	põrandad
	õlitatud puitpõrandad, keraamiline platt

	aknad
	värvitud puitaknad

	välisuksed
	värvitud puituksed

	vahelaed
	puitvahelaed: 75 x 200 mm talad, soojusisolatsioon 200 mm

	katus
	katusekividest katusekate, vihmaveesüsteem


3. INSENERTEHNILISED VÕRGUD

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustust ja kanalisatsiooni käsitletakse projekti eraldi osas.

3.2 Küte ja ventilatsioon

Kütet ja ventilatsiooni käsitletakse projekti eraldi osas.

3.3 Elektrivarustus

Hoone elektrivarustust käsitletakse projekti eraldi osas.

4. TULEOHUTUS
4.1 Projekteerimisel kasutatud normide loetelu:

· EPN 10.1  Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri.

· EVS 812-2002  Ehitiste tuleohutus.

· EVS 620-2003  Tuleohutus

· „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“, Vabariigi Valitsuse määrus 27.oktoober 2004.a nr 315

4.2 Hoone tehnilised põhinäitajad
Hoone maht
1148.2 m3
Hoonealune pind
228.6 m2
Kasulik pind
283.7 m2
4.3 Hoone tuleohutuse põhinäitajad
	Näitaja
	Väärtus

	välisseinad
	Fibo plokk 300 mm

	põhikorruse lagi
	puittalad 75 x 200 mm

	katus
	katusekivi

	põrandate soojusisolatsioon, vaheseinte ja välisseinte isolatsioon
	klaasvill või vahtpolüstürool

	hoone kasutusviis
	I kasutusviis

	hoone tulepüsivusklass
	TP 2

	eripõlemiskoormus hoones
	< 600 MJ/m2

	korruste arv
	2

	kandetarindite tulepüsivus
	R30

	uste tulekindlus
	EI15

	tuletõkkesektsioonide pindala
	283.7 m2

	seina- ja laepindade tuletundlikkus
	B-s1, d2


4.5 Tuleohutusabinõud
Inimeste evakuatsiooniks ohujuhtudel on ette nähtud:

põhikorruselt
5 väljapääsu

katusekorruselt
1 väljapääs
Hoonel on loomulik suitsueemaldus akende kaudu.

Projektiga on ette nähtud käsitulekustutite paigaldus, arvestusega igas tuletõkkesektsioonis 1 tulekustuti (6 kg) iga 200 m2 kasuliku pinna kohta, kuid vähemalt 1 tulekustuti igas sektsioonis.

Vastavalt tuleohutusnõuetele paigaldatakse pööningule katusele pääsu võimaldav luuk ning katusele korstnale ligipääsu võimaldav katuseredel ja käigusild.

Talaotsad ei tohi toetuda korstna konstruktsioonidele. Puittalad ja muud puitosad peavad asuma korstna lõõri sisepinnast vähemalt 38 cm kaugusel. Korstna läbiviikude kohtades läbi katuse kasutada puitkonstruktsioonide kaitseks mittepõlevat kivivilla.

Küttekolde ees olev põrand peab olema kaitstud süttimise eest tihedalt põrandaga liituva mittepõlevast materjalist kattega (näiteks vähemalt 1 mm paksuse metall-lehega). Kaitstava ala mõõtmed peavad olema:

· uksega kolde puhul:

mittepõlevast materjalist põrandakate peab ulatuma ukseavast minimaalselt 100 mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast ja koldesuust eemale vähemalt 400 mm, arvestades kolde esiservast,

· lahtise küttekolde puhul:

mittepõlevast materjalist põrandakate peab ulatuma koldeavast minimaalselt 150 mm kummalegi poole, arvestades koldeava servast ja koldesuust eemale vähemalt 750 mm, arvestades kolde esiservast,

Väline tulekustutusvesi saadakse olemasolevatest Toila aleviku hüdrantidest.

	Juhataja:
	Aivo Raud
	/
/

	Insener:
	Niina Mihhalskaja
	/
/


OÜ Zoroaster

Reg.kood 11001126

Aadress: Jõhvi vald, 41543 Edise, Ida-Virumaa

Telefon: 372 336 6191, Faks: 372 336 6190, E-post: info@zoroaster.ee

Tegevusluba E 117/2004-P, MTR registr. EP11001126-0001

