## Pakkumistabel
Abihoone pakkumistabel
Pos | Töökirje | Ühik | Kogus | Hind | Summa | Materjalide tarne
1 | Olemasoleva hoone lammutamine ja utiliseerimine | m³ | 240 |  | 0
2 | Vundamendisüvendite kaevamine | m³ | 49.543 |  | 0
3 | Vundamendialuse pinnase tihendamine killustikuga 200mm paksuselt | m³ | 7.622 |  | 0
4 | Raudbetoonist 400x200 vundamenditaldmiku valamine | m³ | 2.9376 |  | 0
5 | Raudbetoonist postvundamentide 400x400x1500 valamine | m³ | 0.48 |  | 0
6 | Olemasolevale trepi servale betooni valamine, et oleks võimalik paigaldada varikatuse poste | m³ | 0.6118 |  | 0
7 | Kergplokkidest vundamendi ladumine 3 rida | m² | 22.2 |  | 0 | tellija materjal
8 | vundamendi vertikaalne soojustamine 50mm polüstüreenplaadiga | m² | 44.46 |  | 0 | tellija materjal
9 | vundamendi horisontaalne soojustamine 50mm suletud pooridega soojustusega koos kilega katmisega | m² | 36.4 |  | 0 | tellija materjal
10 | maapinnast allapoole jääva drenaažimati paigaldamine | m² | 16.2 |  | 0
11 | hooneväline kanalisatsioonitrass | m | 7 |  | 0
12 | Hooneväline eelisoleeritud külmavee ja soojaveetorustik koos tsirkulatsiooniga | m | 17 |  | 0
13 | Hoonesisene tagasitäide koos tihendamisega | m³ | 12.84 |  | 0
14 | Eelisoleeritud torudest küttetorustiku toomine maja keldrist | m | 23 |  | 0
15 | Puitkarkassseinte tegemine 150x50 prussidest | m² | 129.2793 |  | 0 | tellija materjal
16 | Varikatuse postide paigaldus | tk | 3 |  | 0 | tellija materjal
17 | 200x50mm katusetalade paigaldamine | m² | 69.7 |  | 0 | tellija materjal
18 | tuuletõkkeplaadi paigaldamine sarikate peale | m² | 69.7 |  | 0 | tellija materjal
19 | distantsliistu 50x75 koos 18mm osb plaadi paigaldusega koos vastukallete moodustamisega katusel oleva tuuletõkke peale | m² | 58.8 |  | 0 | tellija materjal
20 | Parapettide katmine osb plaadiga | m² | 26.18 |  | 0 | tellija materjal
21 | katuseakna paigaldamine | tk | 1 |  | 0 | tellija materjal
22 | vihmaveekaevude paigaldamine läbi parapeti | tk | 2 |  | 0
23 | Katusele pvc katte paigaldamine koos ülespööretega parapetile | m² | 84.98 |  | 0
24 | Pvc pleki paigaldamine parapeti välisserva | m | 38 |  | 0
25 | maja ja sauna ühendava varikatuse postide paigaldamine | tk | 4 |  | 0 | tellija materjal
26 | maja ja sauna ühendava varikatuse talade 50x200x5500 paigaldus | tk | 2 |  | 0 | tellija materjal
27 | maja ja sauna ühendava varikatuse sarikate 28x95x3500 paigaldus | tk | 44 |  | 0 | tellija materjal
28 | maja ja sauna ühendava varikatuse vihmaveerenni moodustamine osb plaadist | m² | 3.8 |  | 0 | tellija materjal
29 | maja ja sauna ühendava varikatuse vihmaveerenni pvc katte paigaldamine | m² | 3.8 |  | 0
30 | maja ja sauna ühendava varikatuse kattematerjali paigaldamine | m² | 38.5 |  | 0 | tellija materjal
31 | akende ja uste paigaldamine | tk | 1 |  | 0 | tellija materjal
32 | Fassaadile 50x50mm karkassi paigaldamine sammuga 600mm koos soojustamisega | m² | 94.36 |  | 0 | tellija materjal
33 | 30mm tuuletõkkeplaadi paigaldamine fassaadile koos teipimisega | m² | 94.36 |  | 0 | tellija materjal
34 | 25mm distantsliistu paigaldamine ja viimistletud voodrilaudade paigaldamine | m² | 86.72 |  | 0 | tellija materjal
35 | OSB3 plaadi paigaldus fassaadile d5-d6 | m² | 7.64 |  | 0 | tellija materjal
36 | aknaplekkide paigaldamine | m | 15 |  | 0
37 | terrassivundamentide paigaldus (kruvivaiad) | tk | 12 |  | 0 | tellija materjal
38 | vana maja sokli krohviparandused ja ülevärvimine | m² | 75 |  | 0 | tellija materjal
39 | sokli viimistlemine | m² | 28.26 |  | 0 | tellija materjal
40 | Kõnniteekivide eemaldamine | m² | 25 |  | 0
41 | Hoone ümber kõnniteekivide paigaldamine | m² | 50 |  | 0 | tellija materjal
42 | Ümber välisseina jämedast graniitkillustikust sillutisriba koos geotekstiili paigaldamise ja immutatud puidust servalaua paigaldamisega | m | 32 |  | 0 | tellija materjal
43 | Akna ja uksepalede tegemine väljastpoolt lauaga | m | 30.9 |  | 0 | tellija materjal
44 | Seinte soojustamine seestpoolt 150mm kivivillaga koos aurutõkkekile paigaldusega | m² | 98.51 |  | 0 | tellija materjal
45 | Ventilatsioonitorustiku paigaldus 5 väljatõmbeplafooni (2 leiliruumis puidust), mürasummuti ja kanaliventilaator | tk | 1 |  | 0
46 | Seinasisese vee ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine | tk | 1 |  | 0
47 | Katuslae soojustamine 200+50mm kivivillaga, puidust karkassi tegemisega ja aurutõkkekile paigaldusega | m² | 42.89 |  | 0 | tellija materjal
48 | välisseina ja avapõskede katmine Minerit SP plaadiga vanni juures koos kruvipeade ja liitekohtade teipimisega | m² | 7.615 |  | 0 | tellija materjal
49 | Lülitite ja pistikupesade harutooside paigaldus | kompl | 1 |  | 0
50 | Põrandasiseste vee ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine | kompl | 1 |  | 0
51 | Kerise jaoks õhuvõtutoru paigaldamine, koos õues oleva ülespöördega | tk | 1 |  | 0 | tellija materjal
52 | Terasest moodulkorstna paigaldus | kompl | 1 |  | 0 | tellija materjal
53 | Kerise ühendamine terasest moodulkorstnaga | tk | 1 |  | 0 | tellija materjal
54 | Suletud pooridega 150mm paksuse soojustuse paigaldamine põrandale | m² | 27.4 |  | 0 | tellija materjal
55 | põrandaküttetorustiku ja kollektori paigaldamine | tk | 1 |  | 0
56 | Betoonpõranda valamine, koos kile ja armatuurvõrgu paigaldusega | m² | 42.8 |  | 0
57 | Põrandatrappide paigaldus | tk | 3 |  | 0 | tellija materjal
58 | Sisemised mittekandvad seinad kividest, koos kerisekaitse ekraaniga | m² | 18.41 |  | 0 | tellija materjal
59 | siseseinte tasandamine ja pahteldamine | m² | 18.41 |  | 0 | tellija materjal
60 | Duširuumi seinte katmine minerit sp plaadiga koos kruvipeade ja vuukide teipimisega | m² | 15.5 |  | 0 | tellija materjal
61 | tööruumi seinte katmine seestpoolt koos avapõskede viimistlusega osb3 15mm plaadiga | m² | 39.892 |  | 0 | tellija materjal
62 | põrandate hüdroisolatsioon pesuruumis, leiliruumis ja wcs | m² | 8.6 |  | 0 | tellija materjal
63 | põrandate plaatimine | m² | 8.6 |  | 0 | tellija materjal
64 | seinte plaatimine | m² | 23.115 |  | 0 | tellija materjal
65 | puhkeruumi seinte ja avapalede viimistlus vineeriga koos viimistlusega | m² | 24.57 |  | 0 | tellija materjal
66 | tööruumi lae katmine osb3 15mm plaadiga | m² | 14.8 |  | 0 | tellija materjal
67 | Katuslaele karkassi tegemine ja voodrilaua paigaldamine koos viimistlusega | m² | 19 |  | 0 | tellija materjal
68 | Leiliruumi lisasoojustus 50mm, foolium, distantsliist, laudis | m² | 16.82 |  | 0 | tellija materjal
69 | sanitaartehnika (seinasisese raamiga wc pott, 3 kraanikauss koos segistiga, duššisegisti, paigaldus | kompl | 1 |  | 0 | tellija materjal
70 | Valgustite, lülitite, põrandakütte andurite, mootorite ja pistikupesade paigaldus | tk | 1 |  | 0 | tellija materjal
71 | Lava ja kerisepiirete tegemine koos viimistlemisega | tk | 1 |  | 0 | tellija materjal
72 | Termotöödeldud termokuuse paigaldus põrandale puhkeruumis | m² | 14.1 |  | 0 | tellija materjal
73 | Põrandaliistude paigaldamine | m | 14.9 |  | 0 | tellija materjal
74 | Terassi laelaudise paigaldamine ja viimistlemine | m² | 12.3 |  | 0 | tellija materjal
75 | Terrasside ehitus | m² | 26.09 |  | 0 | tellija materjal
|  |  |  | Kokku: | 0
|  |  |  | Käibemaks 20%: | 0
|  |  |  | Kokku koos käibemaksuga: | 0