	Töö liik
	Mõõt-
ühik
	Kogus
	Hind
	Summa

	
	
	
	
	

	Aluse vertikaalplaneerimine ja tihendamine koos killustiku vastuvõtmisega
	m2
	13,968.00
	
	

	Freesasfaldiga h=8 cm kiilumine 
	m2
	13,968.00
	
	

	2 x pindamine graniitkillustikuga
	m2
	14,025.00
	
	

	
	
	
	
	


	Sidumata segust kate (s.h. purustatud kruus)
	m2
	260
	
	
	

	Tihedast asfaltbetoonist kiht AC 16 Surf h=6 cm 
	m2
	1,211
	
	
	

	Tihedast asfaltbetoonist kiht AC 16 Surf h=7 cm 
	m2
	8,449
	
	
	

	Peenarde kindlust. kivimaterjali seguga fr. 0/32 h=11 cm
	m2
	1,318
	
	
	

	Graniitäärekivid 15x30 cm
	m
	48
	
	
	

	Klompkivisillutis
	m2
	59
	
	
	


	
	
	
	
	

	Aluse vertikaalplaneerimine ja tihendamine koos killustiku vatuvõtmisega h=5 cm
	m2
	14,901.51
	
	

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 8 surf) segu  - jalgtee 
	m2
	685.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) segu  - sõidutee a/b kattend
	m2
	11,766.00
	
	

	
	
	
	
	

	Peenarde kindlustamine
	m2
	2,506.75
	
	


