ÜLDSÄTTED

1. Materjal on tellija poolt. 

2. Tellijal on õigus tööde käigas projektilahendusi muuta.

3. Töövõtjal on õigus projektilahendusi muuta ainult tellija nõusolekul.

PÕRANDAD

1. Plaaditavad ja ehitatavad põrandad.

Väljalõhutud esiku,-wc,-vannitoa must  põrand ehitada koos üles samale tasapinnale ja arvestada põranda lõppkõrgus elutoa põrandaga samale tasapinnale.

 Matrjalid alt ülespoole; (metalltaladele risti 50x100 pruss ca 420 sammuga (vastavalt OSB mõõtudele) +OSB 22mm+põranda kips ca13mm+plaatimissegu ja plaat ca 10mm-plaadi paksus täpsustada tellijaga ). Juhul kui vannitoas ja wc-s on seoses kanalisatsioonitorude paigaldamisega vajalik põrandat tõsta, siis kooskõlastada tellijaga.

 Konsulteerida torutöödega ja elektritöödega –Vee ja kanalitorud köögini ja kõikvõimalikud juhtmed on hea viia põranda alt kuni uute karkassseinteni ja sealt edasi.

Raudtaladele risti paigaldada 50x100 prussid talad rihtida tasapinnale vast soome papiga mis tuleb kindlasti naelutada tala külge. Täiteks klaasvill.
Põranda elektriküte (soojendus- väike 50w-100w matt) tuleb ainult vannituppa ja seega võib vannitoa põrand pisut tõusta.

Plaatimisel pöörata tähelepanu;- parketile üleminekul vastava liistu paigaldamiseks  faas-konsulteerida tellijaga.
2. Vanad  parkettpõrandad. (köök elutuba ja suur magamistuba !—(väike magamistuba saab uue parketi)
Vanade seinte alused  puhastada tolmuimejaga ja võimalusel loodida mõlemad pooled kiilude abil samasse tasapinda. (samas võib see liigutada kogu põrandat ja ei ole võibolla hea kui põrand jääb seega keskelt õhku ja siis hiljem aegade jooksul paindub võibolla tagasi –samas krigiseb jubedalt-katsetada ja konsulteerida tellijaga)

Vanade seinte alused täita võimalusel olemasolevate vanade parketiliistudega või kui see ei ole võimalik siis uute tislerpuidust ostetud tammelaudadega mis tuleks mõõtu saagida,hõõveldada ja  toonida sama tooni mis vana parkett. ( hiljem kogu põranda õlitamisel peaksid need osad ka õli sisse imama-konsulteerida). Vana parketi servad vajadusel saagida sirgeks.
Lõpuks lihvida elutoa ja suurema magamistoa parkett tasaseks vastavalt normidele ja õlitada (õli valik konsulteerida ).
3. Uus parkett
Väike magamistuba ehk endine köök.

Põrand tasandada ja paigaldada uus parkett vastavalt ehitusnormidele. 

4. Põranda liistud (kokku ca 60jm)
Põranda liistud tulevad ca 120-150 mm kõrgused (selgub peale siseuste hinnapakkumise ja jooniste saamist) ja siseustega sama tooni. Kinitada kruvidega seina . Võimalusel võib isegi kasutada samas toonis kattekorke plastist. Sel juhul on vajalik aukude ettepuurimisel kasutada mööblitislerite taolist abivahendit mis freesib koheselt ka vastava ava katte jaoks—konsulteerida võimalused.

Liistude sise ja välisnurgad saagida võimalikult täpselt ja jätkukohad ka saagida 45 kraadi.
5. Ukseliistud

  Võimalusel liimida , mitte naeltega. Oleneb materjalivalikust mis veel selgub---võbolla saab ka samamoodi nagu põrandaliistud. Võimalik variant et tulevad nurkadesse kandilised klotsid ja ei pea nurka saagima…??
VÄLISSEINAD PUIDUST
 Seinad on enamus ette valmistatud.WC tagant on veel 50cm sein tühjaks lõhkuda.(läbi saagida lauad ja eemaldada vana sodi.

1. Olemasolevale laudisele peaks panema vast mingi niiskustõkkekile või paberi, et vältida naaberkorterist aurude ja lõhnade levikut.

2. Vastavalt OSB mõõtudele (1250 mm ) lisada karkassiposte OSB plaatide üleminekutel ja sinna kus samm jääb liiga pikaks. (puit või metallpostid-konsulteerida tellijaga)

3. Loodida sein . Olemasolevatele puittaladele kruvida kõrvale vastavad lauad. (kindlasti loodida wc-st kuni vannitoani (naabri vannitoa ja wc sein) kuna sellele seinale tuleb mõlemale poole uus karkasssein ja uksed, -vanas köögis ja wc siseseintel ei ole see nii tähtis) .
4. Paigaldada tihedalt kivivill ja seejärel niiskustõkkekile või paber

5. Paigaldada tuuletõkkeplaat (müra summutamiseks)

6. Tuuletõkkeplaadile järgneb OSB plaat 16mm 

7. OSB plaadile kinnitame kipsplaadi (vältida vahede kokkulangemist)

8. Vanas köögis (ehk väike magamistuba) on vana pliidi koht (väljaulatuv kivist seinaosa). See on praegu väljaulatuv osa ja ruumi säästmiseks ei tohiks kasvatada kogu seina selle järgi vaid võib selle osa isegi hiljem jätta väljaulatuvaks-konsulteerida jooksvalt tellijaga.

9. Seina sisse paigaldatud gaasitoru otsa ja  kraani peaks välja jätma. (võimalik et selleks tarbeks peab paigaldama luugi või siis lihtsalt välja jätma kui ulatub.—konsulteerida jooksvalt tellijaga )
10. Tugevdada WC siseseinad 150-200liitrise boileri seinale paigaldamiseks. (OSB-le lauad taha sinna)

11. Vajadusel paigaldada seina sisse elektrijuhtmestik (konsulteerida elektritöödega)
VÄLISSEINAD KIVIST,  KANDVAD POSTID JA VENTKORSTEN
1. Seinad puhastada lahtisest krohvist ja vanast tapeedist ja tasandada vana krohv.

2. Seejärel kas kruntida või katta nakkedispensiooniga (konsulteerida tellijaga)

3. Suuremad augud täita müüriseguga ja krohviaugud võib MP 75 kipskrohviseguga.

4. Pahteldada ja värvida. (Need kivist välisseinad ei pea olema ideaalselt sirged vaid lihtsalt siledad—vabanduseks jääbki see et need on vanaaegsed. Küll aga peavad need seinad olema ideaalselt sirged lae äärest ja põranda äärest mõlemast ca 200 mm ulatuses. -Lae äärde tuleb paigaldada-liimida garniis mõõtudega ca 150x150  ja alla äärde tulevad põrandaliistud mõõtudega ca 120-150mm.
5. Aknaavade nurgad las jäävad samasuguseks ümaraks nagu nad olid-see rõhutab vana-aegset.
6. Mõne koha peale võib tulla elektrijuhe valgusti jaoks või pistik. (konsulteerida tellijaga ja elektritöödega)
7. Kandvad postid krohvida müürimördiga tugevamaks.

8. Ventkorstna liigsed augud (arvatavasti enamus avadmis on valel kõrgusel) kinni müürida ja krohvida müürimördiga tugevamaks.

9. Uued vajalikud avad sisse freesida ( arvatavasti D-125.---täpsustame jooksvalt)
10. Magamistubade seinades vanadesse ventilatsiooniavadesse paigaldada uued freššklapid (fressklapi toru ümbert soojustada villaga—seal on suured kandilised avad ja juhib liigselt külma tuppa muidu.)
AKNALAUAD AKNAPÕSED JA RADIAATORID
1. Uute akende lengid tulevad kitsamad ja seega tuleb aknalaua ja aknalengi vahele  tekkivad vahed betooniga täis valada. (Akende paigaldust lubati Oktoobri Lõpuks või reaalselt alles nov. esimesel nädalal –Glaskek paigaldab)
2. Kuna need vanad betoonist aknalauada on mõned pragunenud siis tuleb enne nende pahteldamist paigaldada vast plastist kollanefassadi armatuurvõrk ja armeerida fassaadi armeerimiskrohviga. Aknalauad eelnevalt puhatada ja kruntida et tagada hea nake armeerimissegule.- seejärel pahteldada ja värvida ( värv konsulteerida tellijaga)

3. radiaatorid puhatada terasharjaga ja värvida  ( värv konsulteerida tellijaga)

4. Aknapõsed akna äärest täita soovitavalt MP-75-ga või siis segupatjadel kipsplaadiga. Tervet põske kipsiga ei kata kuna see teeks aknaava väisemaks  ja ei säili vanad põsenurgad.
KIPSKARKASSSEINAD - TUBADEVAHELISED

1. Tubade vaheseinad – 66mm karkass,- vill vahel,-mõlemale poole topeltkips (see  teeb sinad tugevamaks ja kogukamaks---ukselengid vastavalt tellitud).

2. SEINADE JA UKSEAVADE TÄPSED ASUKOHAD TÄPSUSTAME KOHAPEAL ÜHESKOOS TELLIJAGA. (ukseavad vastavalt uste valmistaja mõõtudele)

GARDEROOBIDE KIPSKARKASSSEINAD
1. Välisuksest paremale jääb       --- Garderoob nr. 1.
            Välisuksest otse ette jääb         --- Garderoob nr. 2.
      Esimese kandeposti taha jääb  --- Garderoob nr. 3.
2.  Garderoob nr.1 Tagasein 42mm karkassil samm 40mm ja mõlemale poole 1x küprok. Täidetud vastava villaga.
                                     Otsaein  66mm karkassil ja mõlemale poole 2x küprok. Täidetud         vastava villaga. 
                                      Eesmine sein –lae alla karkassil moodustada väike seinaosa sama kõrge nagu on postidele toetuvad raudtalad- viia ühele tasapinnale (ka see raudtala tuleb katta kipsplaadiga kolmest küljest-kipsiga liimitult—vaata lagede ehitus)-see annab ka võimaluse paigaldada ilusti sinna külgelaegarniis. Horisontaalsele alumisele karkassile panna sisse puitreika – lükanduste paigaldamilse on hea renni kinnitada.
      3.  Garderoob nr.2. tagasein 42 karkass , samm 400mm ja mõlemale poole 1x kips.(tagumine kips jookseb krohvitud kandeposti peale –liimitud seguga)
                                     Eesmene (ukse)sein 66 mm karkass ja mõlemale poole 1x kips. Kipsplaat jookseb kandeposti peale-liimitavalt.(sellele garderoobile on plaanitud ette tavaline toa vaheuks sarnaselt wc-uksele.) . (kandepost enne seinte ehitust krohvida NB! Müüriseguga.—et täita vuugid  ja seega kandekonstruktsioni tugevdada.)
  4. Garderoob nr. 3.  Tagasein 42 mm karkassil samm 400mm 2x2kips.(toapoolne 2x kipsplaat jookseb krohvitud kandeposti peale-limitult seguga ,et vältida pragusid kips ja kiviseina vahel.)
                                         Otsasein  66 mm karkass, vill ja 2x2 kips.

                                          Eesmine sein –lae alla karkassil moodustada väike seinaosa sama kõrge nagu on postidele toetuvad raudtalad- viia ühele tasapinnale (ka see raudtala tuleb katta kipsplaadiga kolmest küljest-kipsiga liimitult—vaata lagede ehitus)-see annab ka võimaluse paigaldada ilusti sinna külge hiljem laegarniis. Horisontaalsele alumisele karkassile panna sisse puit – lükanduste paigaldamilse on hea renni kinnitada.
                   KIPSKARKASSSEINAD,- WC JA VANNITUBA
1. 66 mm karkass,-vahel vill ja mõlemal pool ühekordne küprok.

2. Viia kokku OSB-seinaga et kipsplaat jookseks sirgelt,- karkassilt üle OSB plaadile.

3. Võimaluse korral teha sama ka välisukse põsega (ainult siis kui kokku jookseb ja liimida kipsplaat segupatjadega).
 LAGEDE EHITUS
1. Kõik laed v.a. WC ja Vannituba. Katta kipsiga:-- 16 mm mütsprofiil ,sammuga 400 naeltüüblitega kinnitada betoonolakke + küprok. Karkass kinnitada piisavalt tihedalt ja vajadusel loodida. Karkass ei pea olema täiesti seina äärest kuna nurkka tuleb laegarniis. (ei pea jätma vahet vahele aga kui arvestades täisplaate jääb mõni cm siis ei ole viga).
2. Konsulteerida elektritöödega ja tellijaga juhtmete paknemine !
3. Köögi otsasina juurest (köögimööbli kohalt aknaseinast  kuni wc-ni) lasta lage alla seinast ca 700mm laiuselt-(täpsustame tellijaga kohapeal) ja sama madalale kui kipsiga kaetud kandepostidele toetuvad metalltalad.---samale tasapinnale. (selle ripplae alla peidame köögi ventilatsioonitoru- ).

Ventilatsioonitoru peaks jooksma läbi wc-, naabri wc-, naabri vannitoa,-korteri vannitoa---ventilatsioonikorstnasse.—(täpselt selgub siis kui naaber annab enda soovi ja nõusoleku (samas vaja ka temale üks toruots siis vannitoa laest panna).

Juhul kui naaber ei ole sellest huvitatud ,siis tuleb wc poolsesse lae äärde moodustada kipsplaadist kast samale tasapinnale nagu köögis ja võimalikult kitsas-vastavalt vent-toru mõõdule. Vent-toru tuleb ühendada nii et köögikubu ei hakka wc-sse sisse puhuma.—45kraadi vastupidise nurgaga+klapp vahel ja peale hargnemiskohta suurem toru edasi..??—või panna wc-le eraldi toru (kooskõlastame jooksvalt tellijaga)—

--äärmisel juhul tuleb kogu esikulagi allapoole tuua.
3. Lae äärtesse pagaldada –liimida vastava liimiga laegarniis mõõtudega ca 150mm  x150mm-arvestuslikult ca 60 jm kokku. Kõikidesse ruumidesse v.a. wc ja vannit. Köögiotsaseina juures liimitakse garniis ripplae toapoolsele seinale ja sealt jookseb mööda gard.nr.1.-e kipsiga kaetud kandepostidele toetuvad metalltalale  jne...

Laegarniis  paigaldatakse peale pakteldamist ja kruntimist,-siis täidetakse kõik ääred akrüüliga ja värvitakse koos laega üle.
4. WC-ja Vannitoa lagi kruntida ( vana haisu ja tolmu võiks kinni katta ) ja paigaldada ripplagi ca 250 mm laest.(täpsustada jooksvalt tellijaga)
5. Laevalgustite asukohtadele liimida vastavad rosetid.(küsida tellijalt)
                         VANNITUBA , WC JA PLAATIMINE

1. Vannitoa seinad ja põrand katta hüdroisolatsioonimaterjaliga vastavalt juhendile ja seejärel plaatida.

2. kuna siseukse kõrgus on 2400 ,siis ripplagi tuleb võimalikult kõrgele, nii et ventil.torud ära mahuvad.

3. WC-sse ja Vannituppa paigaldada ventilatsioonimootor ja õhu tagasivooluklapp.

4. Läbi kipsseina paigaldada õhuava (see õhuava ei pea ju tingimata ukse sees olema,--asukoht kohapeal määrata koos tellijaga)
                                   SAN.TEHNILISED TÖÖD

1. Sulgeda wc ja endise köögi veepüstik.

2. Eemaldada endise köögi kanalisatsiooniväljavõte ja paigaldada plasttoru-naabri korteris uuesti ühendada.

3. Ümber tõsta vannitoa kanalisatsioonipüstik seina sisse.

4. Ümber ehitada õigele kõrgusele naabri vannitoa kanalisatsioonitoru  ja veetoru .

5. Ühendada korterisse sisend.-veetoru ja paigaldada ajutine kraan.

6. Vannitoa põrandasse paigaldada läbivooluga ujukiga trapp ja vanni kanal.ots.

7. Vannitoa tagaseina paremale poole paigaldada külma ja sooja vee segisti. (esialgu ainult kannad seina,kuna selgub kas tuleb hoopis aurusaun massaazikabiiniga).

8. Vannitoa vasaku seina eesmisse nurkka tuleb kraanikauss (soe ja külm+kanal)

9. Sealt edasi seina seest või võranda alt vedada pesumasina jaoks kanalisatsioonitoru garderoob nr. 2. seina lähedale.(konsulteerida asukoht kohapeal tellijaga).

10. Kraanikausi alla paigaldada külma vee mõõtja ja sealt edasi vastavalt torustik laiali.

11. Sooja vee elektriboiler paigaldada WC-sse. (asukoht täpsustada-kas wc-poti kohale või vasakule nurkka..??)

12. Kõik torud panna hülssi ja sooja vee toru ilusti soojustada.(et vesi ei jahtuks)
13. Köögi kanalisatsioonitoru ja veetorud viia garderoob nr 1. seina taha vähemalt. Kanalisatsioon juhtida wc kanalipüstikusse.Alumise naabri soovil ka kanalitoru vooderdada ,et vee sulinat ei kostaks alla. 

14. Vahetada WC kanali ots mis tuleb korterisse läbi esim. korruse betoonlae,- et sinna oleks võimalik suunata veel köögi kanalisatsioon ja wc väike kraanikausi kanal.Tööd tuleb teostada alumise naabri korterist.ja äärmiselt korralikult kuna seal on remont tehtud. Juhul kui midagi lõhutakse –tuleb see omal kulul parandada loomulikult (metallripplagimaha ja peale). (naabri nõusolek ja aeg kokku leppida koos tellijaga)
15. Paigaldada wc-sse väike kraanikauss seina peale.
16. Lõpuks ühendada kõik segistid ja kraanikausid ja või vann.. (aurusauna puhul eraldi kokkuleppel)

17. Lõpuks ühendada ka kodumasinad (pesumasin ja nõudepesumasin)

                      VIIMISTLUSTÖÖD
1. Kivi välisseinad puhastada,-kruntida,-pahteldada,kruntida,-värvida. Need kivist välisseinad ei pea olema ideaalselt sirged vaid lihtsalt siledad—vabanduseks jääbki see et need on vanaaegsed. Küll aga peavad need seinad olema ideaalselt sirged lae äärest ja põranda äärest mõlemast ca 200 mm ulatuses. -Lae äärde tuleb paigaldada-liimida  sirgelt garniis mõõtudega ca 150x150x2400 ja alla äärde tulevad sirged põrandaliistud mõõtudega ca 120-150mm.

2. Kipsseinad vastavalt pahteldada ja kruntida. Enamus kipsseinu tapeeditakse.(täpsustatakse kindlasti kohapeal koos tellijaga—enne seinte valmimist ei ole täielikku ettekujutust)
3. Laegarniis ei vaja üldiselt pahteldamist-ainult ääred ja jätkud vajavad akrüülitamist/ja või pahtlit –konsulteerida--- ja värvitakse laega koos.

4. Kipslagi pahteldada ja värvida vastavalt normidele
5. Uutele karkass-seintele paigaldada välisnurkadesse metallnurgad pahtli alla.(garderoobide nurgad…)

6. Viimistleda välisukse põsed trpikoja poolt peale uue ukse paigaldamist.

7. Armeerida võrguga praod ja pahteltada ja värvida betoonist aknalauad (need on arvestatud m2 sisse juba)

                                 ELEKTRITÖÖD (üritan ka joonistada plaanile)
1. Paigaldada uus elektrisüsteem täies ulatuses alates esikus asuvast korteri peakaitsmest.

2. Paigaldada uus elektrikilp koos elektrimõõtjaga WC karkassseina sisse. (uksest vasakule)
3. Elutoa lakke kaks valgustit ja 2 eraldi lülitit tuleb kilbi alla. (ühtegi vekseldust ei tee. vajadusel paigaldame vekslite asemel puldiga lülitid DÜWI seeriast-Krautakesko-st).
4. Mõlemasse magamistuppa üks laevalgusti ja lülitid uste lähedusse (lüliti asukohad täpsustada kohapeal koos tellijaga)

5. Esiku lakke laevalgusti. Ja lüliti wc-seina , kilbi alla

6. WC lakke valgusti ja lüliti ukse kõrvale paremale poole.

7. Vannitoa lakke valgusti.-lüliti välisukse kõrvale vasakule poole.

8. Vannitoa lae kohale vedada ka tugev voolujuhe Aurusauna tarvis ja TV ning telefonikaabel. Niiskete ruumide tarvis paigaldada kilpi ka rikkevoolukaitse.

9. Paigaldada vannituppa uksepoole põrandaküttematt ja regulaator.

10. Vedada valgusti juhe ka kraanikausi juurde peegli kohale .(lülitus koos laevalgusega)
11. Mõlemasse magamistuppa paigaldada karkasseina sisse Tv-TEL-ja elekteripistikud

12. Paigaldada elutoa karkasseina TV-TEL ja EL pistikud (võimalusel vedada need ka kahe akna vahele kiviseina—põranda alt läbi )

13. Köögi elektri saab viia põranda alt garderoob nr.1 seina taha ja selt hargneb vastavalt edasi—kubule läheb külmiku tagant jne.

14. Üks pistik Gard. Nr.1 otsaseina.

15. Üks pistik (topelt pistik) gard nr. 2 tagaseina tahapoole pesumasina tarvis.

16. Üks pistik elut ja s.mag.toa karkasseina tugiposti poole (ja sealt ka v.-magamistuppa vasta)

17. Garderoob nr. 2 tagaseina valgustijuhe (ilma lülitita) H-2100

18. Köögi kahe akna vahele H 2100 valgusti juhe  (ilma lülitita)

19. Magamistubade vaheseinale keskele mõlemale poole valgustijuhe (ilma lülitita)

20. Garderoob nr.3 ette lakke valgusti. (lüliti vannit. Lüliti kõrvale ) (paarilüliteid ei kasuta ja vekseldusi ei tee).

21. Vedada igasse tuppa signalisatsioonikaabeldus (asukohad täpsustada koos tellijaga kohapeal)
22. Väliskse kõrvale uksepõsele tuleb signa displei ja välisukse kohale vedada juhe ukseanduri jaoks.

23. Signa juhtemed kokku vedada WC ripplae kohale ja Signa „aju“ tuleb wc-sse kilbi taha seinale.

