- korrus valgus

1-4 valgusti süvistatud prussi sisse 50w

5-7 valgusti süvistatud prussi sisse 50w

8- regulaator lüliti süvistatud 400w

9-11 süvistatud valgusti laud lae sisse, ip23, Trafoga toitepinge lampidel 12v ja 40w

12-14 süvistatud lambid prussi sisse 50w

15 lihtlüliti (köögi valgus)

16 grupi lüliti (vannitoa valgus ja vent)

17-18 garaaži valgus ip44

19 liht lüliti (garaaži valgus)

20 liht lüliti süvistatud suuretoa tagumise seina valgus (valgusti 21)

21 Tagumise seina valgus 2*40w

22 liht lüliti süvistatud suuretoa tagumise seina valgus (valgusti 23)

23 suuretoa tagumise seina valgusti 2*40w 24-27 väli valgusti (2*40w) kaabel 3*1,5

28 harukarp

29 liht lüliti väli valguse jaoks

Valgusti puhul kasutatud kaablid on kõik 3*1,5

1.korrus pistikud

1 maandus klemmiga pistiku pesa 2ne

2 pistiku pesa 1ne

3-7 pistiku pesad maandus klemmiga 2-sed

8 pistiku pesa ip44 2ne kaanega

9 pistiku pesa ip44 2ne kaanega

Pistiku pesade puhul kasutatud kaablid on kõik 3*2,5

1.korrus küte

1 kütte regulaator devi reg

2 kütte regulaator devi reg

3 haru karp

4 õhk soojus pump

5 harukarp

6 põranda kütte toite kaabel

7 soojus pumba toite kaabel

8 harukarp

Kütte toite kaablid on kõik 3*2,5

2.korrus valgus

1-3 pinna pealne valgustid 2ne 2*40w

4-6 pinna pealne valgustid 2ne 2*40w

7 lihtlüliti väli valgus

8 regulaator valgusti ühe poole valguse jaoks 300w ( lülitab valgustid 1-3)

9 regulaator valgusti teise poole valgustite jaoks 300w ( lülitab valgustid 4-6)

10-11 rõdu valgustid ip44

12 harukarp

2.korrus pistikud

1-9 pistikupesad 2sed maandusklemmiga

3.korrus valgus

1 harukarp

2 harukarp

3-5 süvistatud valgustid 40w

6 pinna pealene valgusti 40w

7 grupi lüliti (lülitab valgusteid 6 ja 3-5 eraldi)

8 valgusti ühene 40w

9-11 süvistatud valgustid 40w

12 koridori valgusti

13 lihtlüliti (wc valgus, valgusti 15)

14 koridori valgus 40w

15wc valgusti süvistatud 40w

16 grupi lüliti (lülitab väli valgust ja koridori valgust, pinna pealne)

17,18,19 väli valgustid süvistatud ( trafoga 12v ja 40w)

20 grupi lüliti (valgustite jaoks 8-11)

1-4 pistiku pesad maandusklemmiga 2sed

5 pistiku pesa maandusklemmiga 1ne

6,7 pistikupesad maandusklemmiga 2sed

8 pistikupesa 1ne maandusklemmiga, kaanega ip44

3.korrus pistikud