| Jrk nr | Töö või kulu liik | Ühik | Kogus | Ühiku hind km-ta (€) | Summa km-ta (€) | Summa koos KM-ga (€) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Töömaa ettevalmistus, kaitsmine ja töökorraldus | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Olemasolevate veevarustustorustike demonteerimine või kasutusest kõrvaldamine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Olemasolevate kanalisatsioonitorustike demonteerimine või kasutusest kõrvaldamine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Uute külma vee torustike paigaldus koos liitmike ja kinnitustega | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Veevarustuse püstikute ja korteriühenduste rekonstrueerimine | kompl | 1 |  |  |  | Korterite arv: 18 |
| 8 | Keldrikorruse veevarustuse magistraal- ja harutorustike vahetus | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Sulgarmatuuri, filtrite, tagasilöögiklappide ja muu vajaliku armatuuri paigaldus | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Veevarustustorustike isolatsioon, kinnitamine ja märgistamine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Uute kanalisatsioonipüstikute paigaldus | kompl | 1 |  |  |  | Korterite arv: 18 |
| 12 | Korterite kanalisatsiooniühenduste ja harutorustike rekonstrueerimine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Keldrikorruse horisontaalsete kanalisatsioonitorustike ja magistraalide vahetus | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Puhastusluukide, ühenduste, kinnituste ja vajalike tuulutuslahenduste paigaldus | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Toruläbiviikude tule- ja heliisolatsiooni taastamine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Seinte, lagede ja põrandate avamine töödeks vajalikus ulatuses | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Avatud konstruktsioonide ja pindade taastamine | kompl | 1 |  |  |  | taastamise ulatus 1m ulatuses |
| 18 | Veevarustussüsteemi surveproov, läbipesu ja vajaduse korral desinfitseerimine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Kanalisatsioonisüsteemi lekkekindluse ja toimivuse kontroll | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Teostusjoonised, katseaktid, materjalide vastavusdokumendid ja üleandmisdokumentatsioon | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ehitusjäätmete kogumine, äravedu ja käitlemine | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Töömaa lõppkoristus | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Muud tööde nõuetekohaseks tegemiseks vajalikud kulud | kompl | 1 |  |  |  | Kirjeldada märkustes |
|  | KOKKU |  |  |  |  |  |  |

Leht 2 — Pakkuja_andmed

| Andmeväli | Pakkuja täidab |
| --- | --- |
| Pakkuja ärinimi |  |
| Registrikood |  |
| Käibemaksukohustuslane | Jah / Ei |
| Aadress |  |
| Kontaktisik |  |
| Kontaktisiku ametikoht |  |
| Telefon |  |
| E-post |  |
| Pakkumuse kogumaksumus käibemaksuta |  |
| Käibemaksu summa |  |
| Pakkumuse kogumaksumus koos käibemaksuga |  |
| Tööde alustamise võimalik kuupäev |  |
| Tööde kogukestus kalendripäevades |  |
| Tööde lõpetamise kavandatav kuupäev |  |
| Pakutav garantiiperiood kuudes |  |
| Vastutuskindlustuse olemasolu | Jah / Ei |
| Vastutuskindlustuse limiit |  |
| Kas pakkumus sisaldab kõiki tööks vajalikke materjale, seadmeid, tööjõudu, transporti, jäätmekäitlust ja dokumentatsiooni? | Jah / Ei |
| Alltöövõtjate kasutamine | Jah / Ei; kui jah, kirjeldada |
| Pakkumuse kehtivus kuni |  |
| Pakkuja esindaja nimi |  |
| Kuupäev |  |
| Allkiri |  |

Leht 3 — Referentsid_ja_ajakava

| Nr | Objekti nimetus ja aadress | Tellija nimi | Tööde kirjeldus | Tööde maksumus km-ta (€) | Tööde teostamise periood | Kontaktisik ja telefon/e-post | Kas töö hõlmas korterelamut? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Jah / Ei |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Jah / Ei |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Jah / Ei |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Jah / Ei |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Jah / Ei |

B. Tööde ajakava

| Tööetapp | Kirjeldus | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Kestus kalendripäevades | Mõjutatavad korterid/püstikud | Planeeritud vee katkestus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Töömaa ettevalmistus ja elanike teavitamine |  |  |  |  |  |
| 2 | Keldrikorruse torustike tööd |  |  |  |  |  |
| 3 | Veevarustuse püstikute vahetus |  |  |  |  |  |
| 4 | Kanalisatsioonipüstikute vahetus |  |  |  |  |  |
| 5 | Korterite ühenduste ja läbiviikude tööd |  |  |  |  |  |
| 6 | Taastamistööd |  |  |  |  |  |
| 7 | Katsetused, dokumentatsioon ja üleandmine |  |  |  |  |  |

Lisa hankekutsele:

- Lähteülesanne.

- Hinnatabel.

- Hoone olemasolevad plaanid ja/või torustike skeemid, kui need on olemas.

- Fotod või muud tehnilised materjalid, kui need on olemas.

- Objekti ülevaatuse aeg ja registreerimise kord.Vormi algusVormi lõpp