	Jrk nr
	Töö või kulu liik
	Ühik
	Kogus
	Ühiku hind km-ta (€)
	Summa km-ta (€)
	Summa koos KM-ga (€)
	Märkused

	1
	Töömaa ettevalmistus, kaitsmine ja töökorraldus
	kompl
	1
	
	
	
	

	2
	Olemasolevate veevarustustorustike demonteerimine või kasutusest kõrvaldamine
	kompl
	1
	
	
	
	

	3
	Olemasolevate kanalisatsioonitorustike demonteerimine või kasutusest kõrvaldamine
	kompl
	1
	
	
	
	

	4
	Uute külma vee torustike paigaldus koos liitmike ja kinnitustega
	kompl
	1
	
	
	
	

	7
	Veevarustuse püstikute ja korteriühenduste rekonstrueerimine
	kompl
	1
	
	
	
	Korterite arv: 18

	8
	Keldrikorruse veevarustuse magistraal- ja harutorustike vahetus
	kompl
	1
	
	
	
	

	9
	Sulgarmatuuri, filtrite, tagasilöögiklappide ja muu vajaliku armatuuri paigaldus
	kompl
	1
	
	
	
	

	10
	Veevarustustorustike isolatsioon, kinnitamine ja märgistamine
	kompl
	1
	
	
	
	

	11
	Uute kanalisatsioonipüstikute paigaldus
	kompl
	1
	
	
	
	Korterite arv: 18

	12
	Korterite kanalisatsiooniühenduste ja harutorustike rekonstrueerimine
	kompl
	1
	
	
	
	

	13
	Keldrikorruse horisontaalsete kanalisatsioonitorustike ja magistraalide vahetus
	kompl
	1
	
	
	
	

	14
	Puhastusluukide, ühenduste, kinnituste ja vajalike tuulutuslahenduste paigaldus
	kompl
	1
	
	
	
	

	15
	Toruläbiviikude tule- ja heliisolatsiooni taastamine
	kompl
	1
	
	
	
	

	16
	Seinte, lagede ja põrandate avamine töödeks vajalikus ulatuses
	kompl
	1
	
	
	
	

	17
	Avatud konstruktsioonide ja pindade taastamine
	kompl
	1
	
	
	
	taastamise ulatus 1m ulatuses

	18
	Veevarustussüsteemi surveproov, läbipesu ja vajaduse korral desinfitseerimine
	kompl
	1
	
	
	
	

	19
	Kanalisatsioonisüsteemi lekkekindluse ja toimivuse kontroll
	kompl
	1
	
	
	
	

	20
	Teostusjoonised, katseaktid, materjalide vastavusdokumendid ja üleandmisdokumentatsioon
	kompl
	1
	
	
	
	

	21
	Ehitusjäätmete kogumine, äravedu ja käitlemine
	kompl
	1
	
	
	
	

	22
	Töömaa lõppkoristus
	kompl
	1
	
	
	
	

	23
	Muud tööde nõuetekohaseks tegemiseks vajalikud kulud
	kompl
	1
	
	
	
	Kirjeldada märkustes

	
	KOKKU
	
	
	
	
	
	



Leht 2 — Pakkuja_andmed
	Andmeväli
	Pakkuja täidab

	Pakkuja ärinimi
	

	Registrikood
	

	Käibemaksukohustuslane
	Jah / Ei

	Aadress
	

	Kontaktisik
	

	Kontaktisiku ametikoht
	

	Telefon
	

	E-post
	

	Pakkumuse kogumaksumus käibemaksuta
	

	Käibemaksu summa
	

	Pakkumuse kogumaksumus koos käibemaksuga
	

	Tööde alustamise võimalik kuupäev
	

	Tööde kogukestus kalendripäevades
	

	Tööde lõpetamise kavandatav kuupäev
	

	Pakutav garantiiperiood kuudes
	

	Vastutuskindlustuse olemasolu
	Jah / Ei

	Vastutuskindlustuse limiit
	

	Kas pakkumus sisaldab kõiki tööks vajalikke materjale, seadmeid, tööjõudu, transporti, jäätmekäitlust ja dokumentatsiooni?
	Jah / Ei

	Alltöövõtjate kasutamine
	Jah / Ei; kui jah, kirjeldada

	Pakkumuse kehtivus kuni
	

	Pakkuja esindaja nimi
	

	Kuupäev
	

	Allkiri
	



Leht 3 — Referentsid_ja_ajakava
	Nr
	Objekti nimetus ja aadress
	Tellija nimi
	Tööde kirjeldus
	Tööde maksumus km-ta (€)
	Tööde teostamise periood
	Kontaktisik ja telefon/e-post
	Kas töö hõlmas korterelamut?

	1
	
	
	
	
	
	
	Jah / Ei

	2
	
	
	
	
	
	
	Jah / Ei

	3
	
	
	
	
	
	
	Jah / Ei

	4
	
	
	
	
	
	
	Jah / Ei

	5
	
	
	
	
	
	
	Jah / Ei






B. Tööde ajakava
	Tööetapp
	Kirjeldus
	Alguskuupäev
	Lõppkuupäev
	Kestus kalendripäevades
	Mõjutatavad korterid/püstikud
	Planeeritud vee katkestus

	1
	Töömaa ettevalmistus ja elanike teavitamine
	
	
	
	
	

	2
	Keldrikorruse torustike tööd
	
	
	
	
	

	3
	Veevarustuse püstikute vahetus
	
	
	
	
	

	4
	Kanalisatsioonipüstikute vahetus
	
	
	
	
	

	5
	Korterite ühenduste ja läbiviikude tööd
	
	
	
	
	

	6
	Taastamistööd
	
	
	
	
	

	7
	Katsetused, dokumentatsioon ja üleandmine
	
	
	
	
	



Lisa hankekutsele:
1. Lähteülesanne.
2. Hinnatabel.
3. Hoone olemasolevad plaanid ja/või torustike skeemid, kui need on olemas.
4. Fotod või muud tehnilised materjalid, kui need on olemas.
5. Objekti ülevaatuse aeg ja registreerimise kord.Vormi algusVormi lõpp

