PÕHIMATERJALIDE   LOETELU.

SAUE VALD , JOGISOO KÜLA ,

JÕGISOO KINNISTU

VEEVARUSTUSE  VÄLISVÕRGUD.

| Nr. | NIMETUS,MÕÕT,FIRMA | ÜHIK | HULK | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VEEVARUSTUS. |  |  |  |
|  | Plasttoru 63x4.7 PN10 “UPOTEN PEH” | m | 220.0 |  |
|  | -//- 50x4.6 PN10 “UPOTEN PELM” | m | 30.0 |  |
|  | -//- 32x2.9 “UPOTEN PELM “ | m | 240.0 |  |
|  | Maakraan DN25 pikendatud spindli ja malmkapega | m | 7 |  |
|  | Maakraan DN40 pikendatud spindli ja malmkapega | m | 1 |  |
|  | Äärikutega kummikiilsiiber DN200 | tk | 2 |  |
|  | Tuletõrje veemahuti W=25,0m3 | Kompl. | 2 |  |
|  | Tuletõrje veeharde kaev 2000 | tk | 1 |  |
|  | El.keevis puursadul 50-32 | tk | 2 |  |
|  | El.keevis puursadul 63-32 | tk | 4 |  |
|  | Plastikkolmik 63/63 | tk | 1 |  |
|  | El.keevis muhv de 63 | tk | 4 |  |
|  | El.keevis muhv de50 | tk | 2 |  |
|  | El.keevis siirdmik de63-50 | tk | 1 |  |
|  | El.keevis siirdmik de50-32 | tk | 1 |  |
| 16. | Pe kork torule de 63 | tk | 1 |  |
| 17. | Kastmiskraan dn20 voolikuga | Kompl. | 1 |  |
| 18. | Fassoonosad | tk |  |  |
| 19. | Avastuslint | m | 540,0 |  |

Torustike metraaž täpsustub montaažieelse mõõdistusega

| Tähis | Hulk | Muudatus | Teostas | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- | --- |