Soojustamine kivivillaga

Etapid











1


1. korruse puidust vahelae soojustamine kivivillaga 100+50mm ja OSB 18mm paigaldamine (aurutõke ja hõre laudis alla juba  paigaldatud)
130 m2

2
2. korruse puidust vahelaele aurutõkke ja hõreda laudise paigaldamine ja  soojustamine kivivillaga 100+100+50mm
70 m2

3
2. korruse katusseinte( 45kraadi) soojustamine kivivillaga 100+100+50mm ja  aurutõkke ja hõreda laudise paigaldamine
125 m2

4
2. korruse otsaseinte soojustamine kivivillaga 100+100+50mm ja  aurutõkke ja hõreda laudise paigaldamine
45 m2

2. korrusel liikumine ajutisel laudisel kuni OSB paigaldamiseni. 

Pakkumine peab sisaldama töömaksumust etappide kaupa, tööpäevade arvu ja  töömeeste arvu (soovitavalt 2 töömeest).

