
1. Arhitektuurne lahendus:

1.1. Arhitektuurne osa:

Hoone kujutab endast ühekorruselist katusekorrusega ühe laiusega, ühemahulist hoonet. Elamu viilkatusekalle on  40  kraadi. Elamu põhjapoolsele otsaküljele on kavandatud väljaulatuv postidele toetuv varjualune. Elamu lõunapoolsele küljele on projekteeritud terrass ja idaküljele rõdu. 

Elamu peauks viib esikusse. Esikusse on planeeritud ka trepp. Esikust pääseb otse köök-elutuppa, pesuruumi, ühte magamistuppa. 

Teisele korrusele on paigutatud kolm magamistuba ja hall. Sellele lisandub halliga ühendatud tualettruum ja suurema magamistoaga ühendatud riieteruum. 

Ehitatava elamu planeeritav kasutusiga on vähemalt 50 aastat.

1.2. Välisviimistlus:

    Hoone fassaad on vooderdatud horisontaallaudisega  ja värvitud pruunikaspunaseks. Katusekattena kasutatakse musti nt. Eststein-katusekive. Räästalauad on värvitud valgeks. Sokkel pahteldatakse ja värvitakse halliks. Aknaraamid ja uksed on valged.

1.3. Siseviimistlus:

Põrandad: 

   Esimese korruse põrandad eluruumides on kaetud parkettiga. Köögis ja esikutes keraamiliste plaatidega. Teisel korrusel on puitpõrandad va. WC-s, kus  põrand on kaetud keraamiliste plaatidega.

Seinad:

Siseseinad  viimistletakse vastavalt hiljem koostatavale sisustusprojektile.

Laed:

Laed  viimistletakse vastavalt hiljem koostatavale sisustusprojektile.

2. Konstruktiivne lahendus:

          4.2.  Välis- ja siseseinad:

Elamu  välisseinte kandev osa tuleb puitkarkassist, mis vastab tugevusele T16. Soojustutsena kasutatakse kivivilla 150 mm karkassipostide vahel ja seespool  lisaks 50 mm metallkarkassi vahel.  Välisseinad kaetakse horisontaallaudisega  ja värvitakse pruunikaspunaseks. Kandevseinte sisepinnad kaetakse kipsplaatidega  ja viimistletakse. 

Küttekollete tagused seinad laotakse väikeplokkidest või silikaat-tellistest.

Kõik mittekandvad  siseseinad metallkarkassile paksusega 70 mm. 

Kandvad sisseinad laotakse kergbetoonplokkidest paksusega 150 mm.

         4.3. Põranda-, vahelae- ja katusekonstruktsioonid:

Esimese korruse põranda lahendus on toodud punktis 4.1. 

Esimese korruse vahelae kandevelemendiks on puittalad (T16) 50x200 mm, sammuga 400 mm . Vahelae talad toetuvad välisseintele. Katusekorruse põrand kaetakse sulusega puitlaastplaadiga 22 mm ja seejärel viimistluskihiga. Katusekorruse WC põrandale paigaldatakse pealevalukiht 20 mm, milles on küttekaabel. Põrand varustatakse ka hüdroisolatsiooniga.

Katuse kandekonstruktsiooniks on puitsarikad ristlõikega 200x50, sammuga 900 mm. Katusekorruse katuslae kohal paigaldatakse sarikate vahele kivivill 200 mm ja tuuletõkkeplaat 13 mm. Katusekorruse lae horisonaalse osa kadvateks elementideks on sarika pennid ristlõikega 150x50. Sarikate alapinda lüüakse puitroovitis 50x50 sammuga 400 mm, mille vahele kivivill. Paigaldatakse aurutõke ja kipsplaat. 

Autovarjualuse põranda moodustab kivisillutis.

4.4. Mitmesugused muud konstruktsioonid:

Välistrepid valatakse betoonist C25/30 ja kaetakse graniitkivi killustikuga nn. pesukrohvi menetlusel. Trepi tugevdamiseks on soovitav kasutada armatuurvõrku Ø 6 A-III x 150 x 150 mm. Külmakerke vältimiseks isoleeritakse  betoonpinnad altpoolt 100 mm paksuse vahtpolüstürooliga ( EPS 120 )

Elamule on ette nähtud kahekordsest selektiivklaasist pakettidega puit-alumiiniumaknad. Kõik elamu aknad on avatavad ruumide tuulutamiseks ja klaaside pesuks. Elamu katuses on 5 katuseakent. Need paiknevad magamistubades, trepihallis ja katusekorruse tualettruumis. 

Sisetrepid on planeeritud teha puidust.

Autovarjualuse kandevosa moodustavad puitpostid 150x150 ja talad 150x50. Postid toetuvad monoliitsest raudbetoonist (C25/30) postvundamentidele, mille rajamissügavus on 1 m. Varjualuse kolm seina kaetakse horisontaalse hõrelaudisega.

1
2

