Kanalisatsioon

- Plastist KK-tüüpi kanalisatsioonikaev  d315/400, H=1,73m, 40T Malmluuk

- plastkanalisatsioonitoru d200 T8 (6 meetrit)

- plastistkanalisatsioonitoru d200 T8 (13 meetrit)

- plastist KK- tüüpi kanalisatsioonikaev H=1,8m  d315/400, 40T malmluuk