## Leht1
TELLIJA:
TÖÖDE TEOSTAMISE KOHT: Tartu linn.
TÖÖDE TEOSTAJA:
| Hinnapakkumine | Kuupäev:
Jrk. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Hulk | Üksuse hind | Tööde maksumus | Märkused
1 | Katusealuse koristus olme- ja ehitusprahist | komp | 1 |  |  | Lahtised kivid vana korsten, puidupraht jne.
2 | Sarikate aluste telliste eemaldamine ühe rea kõrguselt terve perimeetri ulatuses. | jm | 90
3 | Väljast sarikate vahelise krohvikihi lõikamine ja eemaldamine, et tekitada tuulutusvahe. | jm | 90
4 | Tuulutusavasse putuka/närilisevõrgu paigaldus. | jm | 90
5 | Kahjustunud sarikate, talade ja müürilattide proteesimine ning välja vahetamine. | jm | 27
6 | Kanalisatsiooni tuulutustorude koondamine mitte rohkem, kui kahte läbiviigupunkti. | komp | 1
7 | Kanalisatsiooni tuulutustorude läbiviigud(Vilpe) | tk | 2
8 | Kanalisatsiooni tuulutustorude soojusisolatsioon. | komp | 1
9 | Korstnate ümber tuletõkketsooni ehitamine tuletõkkevilla 50 mm plaatidega. | komp | 5 |  |  | kokku 30 villaplaati
10 | Käiguteede ehitamine, laius 500mm. | jm | 60 |  |  | ühepoolse käsipuuga
11 | Puistevill Isover InsulSafe 400mm kiht. | m3 | 160
12 | Katusealuse valgustuse välja ehitamine, neli valgusallikat ja veksellülitus kahe pööninguluugi vahel. | komp | 1
13 | EI 30 tuletõkke pööninguluuk, vana eemaldamine ja uue paigaldus. | komp | 2
14 | Puuduvate ja kahjustunud katusekruvide eemaldamine ja asendamine uutega. | tk | 700
15 | Antenni läbiviigu ava sulgemine. | komp | 1
16 | Vanade keskküttetorude, paisupaagi eemaldamine ja utiliseerimine. Sisaldavad aspesti isolatsioonina. | komp | 1
17 | Ehitusprahi ja lammutusjäätmete utiliseerimine. | komp | 1
18 | Tellingud ja tõsteseadmed. | komp | 1
19 | Objekti WC | komp | 1
|  |  |  | Summa ilma käibemaksuta | 0
|  |  |  | Käibemaks 22 % | 0
|  |  |  | Üldsumma | 0