PROJEKTEERIMISTINGIMUSED PT 004 - 010

ASUKOHT Saarepeedi vald

1. Üldist

1.1 Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti

Vabariigi õigusaktidest.

1.2 Kinnistu on hoonestatud.

2. Asendiplaanilised nõuded

2.1 Asendiplaanile kanda olemasolevad ja ehitatavad hooned ja rajatised.

2.2 Lahendada heakorrastus, vertikaalplaneerimine ja parkimine kinnistul.

2.3 Lahendada mahasõit maanteelt T-49.

3. Arhitektuursed nõuded

3.1 Hoonestuse maksimaalne korruselisus kuni 2 korrust.

3.2 Maksimaalne suletud brutopind kuni 2000 m2.

3.3 Katuseharja lubatud kõrgus maapinnast kuni 8,0.

3.4 Katuseliigiks ette näha viilkatus.

3.5 Hoone välisviimistluses kasutada naturaalseid materjale: puit (v.a ümarpalk), kivi, krohv.

3.6 Piirkonna arhitektuurse terviklikkuse tagamiseks arvestada ehitiste arhitektuurilist sobivust

lähiümbrusse ja kogu vaatevälja.

3.7 Piirdeaed peab olema läbipaistev võrk- või puitaed, lubatud kõrgus kuni 1,5m.

3.8 Hoone minimaalne tulepüsivuse aste: TP-3.

4. Tehnovarustuse nõuded

4.1 Tehnovarustuse võrkudega liitumisel tellida projekteerimiseks tehnovõrkude valdajalt

tehnilised tingimused (vajadusel). Tehnovõrkude lahendused esitada projekti eriosadena.

4.2 Joogi- ja majandusveega varustamine lahendada projekti eriosaga (puurkaev).

4.3 Situatsiooniskeemil näidata lähim tuletõrje veevõtukoht.

5. Keskkonnakaitselised nõuded

5.1 Asendiplaanil näidata reovee kogumispaak mahuga 25 m3 ja kanalisatsiooni torustik..

5.2 Projekti koosseisus esitada põhimõtteline haljastuslahendus.

6. Projekti koosseis ja vormistamine

6.1 Projekt koostada või kontrollida MTR registreeringut omava juriidilise või füüsilise isiku

poolt.

6.2 Projekt peab vastama standardile EVS 811-2006 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 865-1:2006

„Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”.

6.3 Projekti vormistamisel lähtuda Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002.a

määrusest nr 70 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”.

6.4 Asendiplaan vormistada kuni kahe aasta vanusel geodeetilisel alusplaanil mõõdus M 1:500,

mis kajastab naaberkruntide ehitisi ja rajatisi vähemalt 15m ulatuses väljaspool planeeritava

krundi piire. Kõrgused anda Balti ja koordinaadid L-EST süsteemis.

Lisa

Saarepeedi Vallavalitsuse 09. veebruari 2010

korraldusele nr 17

6.5 Projekti kausta lisada situatsiooniskeem M 1:10000, projekteerimistingimuste taotlus,

projekteerimistingimused, kinnistu plaan ja kooskõlastatud eskiislahendus.

7. Kooskõlastused

7.1 Eskiis kooskõlastada Saarepeedi Vallavalitsusega.

7.2 Projekt kooskõlastada:

7.2.1 Viljandimaa Päästeteenistusega;

7.2.2 Olemasolevate ja planeeritavate tehnovõrkude omanike või valdajatega;

7.2.3 Piirnevate kinnistute omanikega;

7.2.4 Viljandimaa Keskkonnateenistusega;

7.2.5 Viljandi Maaparandusbürooga;

7.2.6 Pärnu Teedevalitsuse Viljandi osakonnaga.

Kooskõlastused ja seisukohad projekti kohta esitada koondtabelina kõigis kahes eksemplaris.

Kõik originaalkooskõlastused esitada ühes Saarepeedi Vallavalitsusele jäävas kaustas.

8. Ehitusloa taotlemine

8.1 Ehitusprojekt esitada kaustas (formaat A4) kahes eksemplaris Saarepeedi Vallavalitsusele

läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks.

8.2 Ehitusprojekti kaustadele lisaks esitada digitaalne asendiplaan andmekandjal või

elektronpostiga aadressil aldur@saarepeedi.ee

Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad kuni 09.veebruarini 2012.a.

Projekteerimistingimused ei anna õigust ehitamise alustamiseks.

