Vundamentide materjalide spetsifikatsioon kuni kõrguseni ±0.000

| Pos nr | Nimetus | Standard | Ühik | Arv | Ühiku mass, kg | Kogumass, kg | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Armatuur Ø 8 A500HW | SFS 1215 | jm | 98 | 0.40 | 39 |  |
|  | Armatuur Ø 10 A500HW | SFS 1215 | jm | 187 | 0.62 | 116 |  |
|  | Armatuur Ø 12 A500HW | SFS 1215 | jm | 327 | 0.89 | 291 |  |
| Pos 1 | Armatuur Ø 12 A500HW l=950 | SFS 1215 | tk | 12 | 0.85 | 10 |  |
|  | Paekivi b=100mm |  | m2 | 43 |  |  |  |
|  | Columbia plokk b=90mm |  | m2 | 46 |  |  |  |
|  | Columbia plokk b=190mm |  | m2 | 150 |  |  |  |
|  | Styrofoam 250 soojustus 70mm |  | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Styrofoam 250 soojustus 100mm |  | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Betoon C25/30; XC2 |  | m3 | 14 |  |  |  |

Märkus: Spetsifikatsioonis ei sisaldu välistrepi, põranda-, terassi- ja garaaziesise plaadi materjali.