Kortermaja Puhkekodu tee 61 fassaadi renoveerimistööd
Hoone lisasoojustamiseks kasutatakse 3-kihilise õhekrohviga soojustussüsteemi (tuletundlikkuse klass B). Kasutatav soojustussüsteem peab omama vastavussertifikaati. Soojustussüsteemi ehitamisel täidetakse tootjapoolset paigaldusjuhendit.

Hoone  välisseinad lisasoojustatakse väljaspoolt isolatsiooniplaadiga EPS 60 F EstPlast Silver, plaadi paksus t=100mm. Isolatsiooniplaadid kinnitatakse liimisegu ja plasttüüblitega.
Sokli ja räästa ääristamiseks ning  ribadena seinas paigaldatakse jäik mineraalvillpaat (tihedus 140kg/m3), plaadi paksus t=100mm ,näiteks Rockwool Fasrock. 
Soojustussüsteemi kirjeldus:

1. Olemasolev välissein (silikaattellis+pritskrohv)
2. Liimisegu 

3. Soojustus

EPS Fassaadi 60F SILVER, 100mm

4. Tasandussegu

5. Armeervõrk

klaaskiud

6. Tasandussegu 
7. Viimistluskrohv
Võimalik on kasutada erinevaid soojustussüsteeme, nagu näiteks 
1. SILS B / Caparol 
2. Ceresit VWS / Henkel

3. Serpotherm / Maxit
Nõuded välisviimistluskihile:
1. Tuletundlikkus 
klass B
2. hea veeauru läbilaskevõimega
3. ilmastikukindel, vett-tõrjuv
4. keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
5. lihtsalt töödeldav
6. konservantidega seente ja vetikatega saastumise vastu
7. struktuur ja tera:
kraapekrohv 1,5
Sokliseinad lisasoojustatakse EPS 100 penoga paksus , t=100mm, ning kaetakse analoogselt välisseinaga õherkrohviga
Plekid
Kõikidele akendele paigaldatakse uued (laiemad) veeplekid. Parapetile 
paigaldatakse uued (laiemad) parapetiplekid.
Uus betoonist sokliääris
Kogu sokli ulatuses valatakse majale uus betoonist ääris
Kuna soojustus läheb maapinna sisse 30 cm,siis vana bet.ääris lammutatakse osaliselt ja tehakse uued tihenduskihid ning horisontaalne soojustus(50 mm peno) enne uue karniisi valamist.

Sammuti tehakse hüdroisolatsioon maapinna sisse jäävale seinasoojustusele vastavalt

projektis näidatud viisile.
 Rõdupiirete korrastamine ja värvimine
Vana laudis puhastatakse lahtisest värvist ja värvitakse uuesti .
Vajadusel metallist kandesõrestik puhastatakse roostest,värvitakse roostevastase värviga.

Vajadusel vahetatakse puidust kandesõrestiku pehkinud reikad.

Ventilatsiooniavade (fresh klapid) tegemine seintesse.

Tagamaks piisavat ventilatsiooni ja värske õhu juurdevoolu tehakse kõikidesse

elu- ja magamistubadesse lisaks vent .avad.

Välajapoole paigaldatakse vent. rest ja sissepoole reguleeritav sissepuhke klapp.

Vent. avad tehakse läbi akende peal olevate puidust osade ,mis tähendab,et läbi kiviseinte pole vaja auke puurida.Tööd teostab puurimisega tegelev firma.
Maksumuseks arvestatud koos klappidega ca.500eek/ tk

Kokku seinapinda koos sokliga

974,5 m2

Aknaplekke kokku:



150 ,6 jm

Aknapõski kokku




365,4 jm

Parapeti  pikkus




125 jm

Puidust rõdupiirdeid värvida


175 m2  
Betoonist  uus pandus  sokli äärde

156 m2
	
	1
	

	
	
	



