## Pakkumise tabel
| Pakkuja: |  |  |  | 09.06.10
Jrk. nr. | Töö liik |  |  |  | Maksumus | Märkused
|  | Ühik | Kogus | Üh.hind | Kokku
Üldehitus
2 | Välimised tööd |  |  |  | 0
2.1. | Väliterrasside ehitamine immutatud terrassilauast | m2 | 208
2.2. | Rõdu põrandakonstruktsiooni ehitamine koos laelaudise ja Protan katuskattega. Rõdu põrand immutatud terrassilauast. | m2 | 10.1
2.3. | Rõdu muud tööd s.h. seinte ehitamine, servaplekkide paigaldamine | kpl | 1
2.4. | Sarikate otsade lõikamine profileeritud kuju järgi | kpl | 1
2.5. | Räästaserva tuulutusvahede osa lõpetamine hoone perimeetri osas servatud lauaga | jm | 73
2.6. | Vundamendi sokliserva ehitamine õhukese paekiviga koos tuuletõkke ja tuulutustorude paigaldamisega | m2 | 33
2.7. | Akna- ja ukseavade ümbruste vormistamine piirde ja peitelaudadega | jm | 75
2.8. | Akna veeplekkide paigaldamine | jm | 13
2.9. | Maja perimeetri ümbruse horisontaalne soojustamine 1m ulatuses 100mm EPS plaadiga koos kaevamiste, tagasitäite, geotekstiili ja paekillustikust pandusega | m2 | 0
2.10. | Maja ümbruse vertikaalplaneerimise tööd killustikuga 3m ulatuses, kaldega hoonest eemale. Kasutatakse ära olemasolevat pinnast. | m2 | 200
2.11. | Kogu hoone välimise palkosa puhastamine ja võõpamine raudvitroliga | m2 | 175
2.12. | Akende ringitõstmine | kpl | 2
2.13. | Uus välisuks | kpl | 1
3 | Sisetööd |  |  |  | 0
3.1. | Kandva konstruktsiooni tööd, vajalikud täiendavad diagonaalid, tappimised, vahelagede talade lisamised jms | kpl | 1
3.2. | Kaldlae soojustuse demontaaz kogu kaldkatuse osas, tuuletõkke parandamine, uue kivivill soojustuse 2x100mm ja aurutõkkepaberi paigaldamine | m2 | 355
3.3. | I korruse põrandakonstruktsiooni ehitamine, laag 50x50, heliisolatsioonivill 50mm ja põrandalaud kuusk 28x145mm või betoonpõrand 50-60mm | m2 | 127 |  |  | Arvestada konstruktsiooni ehitamisel vesikandjal põrandaküttega s.h. soojusjaotusplaadiga.
3.4. | I korruse san.tehniliste ruumide põrandakonstruktsioonide ehitamine (r6 wc, r5 köök, r9 koos kõrvalasuva wc-ga) kergkonstruktsioonis 3xKEK15, hüdrolatsioon ja plaatimine ker.plaadiga | m2 | 29 |  |  | Ker.plaadi maksumus 200 kr/m2
3.5. | II korruse põranda ehitamine, laag 50x100, heliisolatsioonivill 100mm ja põrandalaud kuusk 28x145mm | m2 | 110 |  |  | Arvestada konstruktsiooni ehitamisel vesikandjal põrandaküttega s.h. soojusjaotusplaadiga.
3.6. | II korruse san.tehniliste ruumide põrandakonstruktsioonide ehitamine (r25 ja 30 wc) kerkkonstruktsioonis 3xKEK15, hüdrolatsioon ja plaatimine ker.plaadiga | m2 | 13 |  |  | Ker.plaadi maksumus 200 kr/m2. Arvestada konstruktsiooni ehitamisel vesikandjal põrandaküttega s.h. soojusjaotusplaadiga
3.7. | II korruse vahelae horisontaalse laekonstruktsiooni ehitamine, topeltlatid 50x50, soojustus 250mm, põrandalaud kuusk 28x145mm ja laelaudis 18x145 täispunn | m2 | 100
3.8. | Kergkonstruktsioonis siseseinte ehitamine, puitkonstruktsioon, 100mm heliisolatsioon ning kaetud mineriitplaadiga mõlemalt poolt (kõik vaheseinad tüüp SS-1) | m2 | 150
3.9. | Rehetoa r7 välisseina VS-1 ehitamine koos soojustamisega, välimise paeseina ja sisemise viimistlusplaadiga (mineriitplaat) | m2 | 9
3.10. | Vertikaalsete seinaosade soojustamine r26 tuuletõkkeplaadiga, 200mm kivivillaga ja laudisega 15x145 täispunn | m2 | 80
3.11. | San.tehniliste ruumide (r6 wc, r9 koos kõrvalasuva wc-ga, r25 ja 30) mineriitplaadiga kaetud seinte hüdrolatsioon ja plaatimine ker.plaadiga | m2 | 66 |  |  | Ker.plaadi maksumus 300 kr/m2
3.12. | San.tehniliste ruumide palkseinte osade katmine laevalakiga | m2 | 48
3.13. | Kogu kaldlae katmine laudisega, täiendav roov 50x50 samm 300mm, voodrilaud 18x145 täispunn | m2 | 280
3.14. | Velux akende ümbruste vormistamine tiheda kivivilla ja vineeriga | kpl | 12
3.15. | I korruse lae katmine laudisega (18x145 täispunn) koos vahelae helisoleerimisega 150mm kivivillaga | m2 | 155
3.16. | Siseuste tarne ja paigaldamine | kpl | 16 |  |  | Täispuidust uks, mänd
3.17. | Ukselukud ja lingid, euro lukud, sarjastamata, lihtne link | kpl | 16
3.18. | Muud sisemised tööd
4 | Siseviimistlus |  |  |  | 0
4.1. | Puitlaudisega horisontaallagede viimistlemine peitsiga | m2 | 245
4.2. | Puitlaudisega kaldlagede viimistlemine peitsiga | m2 | 280
4.3. | Sisemiste palkseinte puhastamine ja katmine peitsiga | m2 | 500
4.4. | I ja II korruse puitpõrandate lihvimine ja õlitamine | m2 | 237
4.5. | Köiest põrandaliistu paigaldamine kõikides tubades (v.a. san.tehn.ruumid) | jm | 450 |  |  | Köis 24mm
4.6. | Liimpuidust aknalaudade tarne ja paigaldamine | jm | 27
4.7. | Akna ja ukseavade ümbruste vormistamine piirde ja peitelaudadega | kpl | 11
4.8. | Muud siseviimistluse tööd
5 | Eriosad |  |  |  | 0
5.1. | Elektriosa | m2 | 280 |  |  | Arvestada 6-8 tugevvoolupistikut ja 2 TV/arvutipesa igasse tuppa. Arvestada 2-3 laevalgusti positsiooniga igas toas ja üldkasutatavates tubades 2-3 seinavalgusti positsiooniga. Sari Ensto Jussi valge. Valgusteid mitte pakkuda.
5.2. | Nõrkvooluosa | m2 | 280 |  |  | Arvestada majutusasutuse nõuetekohase suitsuandurite nõuetega ning asukohast tulenevalt keskmisest parema valvesüsteemiga. Kaamerasüsteemid ei ole vajalikud.
5.3. | Vesi-kanalisatsioon | m2 | 280
5.4. | San.tehnika | kpl | 1 |  |  | Sari Gustavsberg Artic
5.5. | Küte. Õhkküte 12kW | m2 | 280 |  |  | I korrus ja II korruse san.ruumid on vesikandjal põrandaküttega. II korruse on radiaatorküttega.
5.6. | Ventilatsioon | m2 | 280 |  |  | Loomulik sissepuhe ja mehaaniline väljatõmme
5.7. | Eriosade töödega kaasnevad üldehituse tööd, vajalikud läbipuurimised palkidest, läbiviigud katustest | kpl | 1
5.8. | Muud eriosade tööd
6 | Muu |  |  |  | 0
6.1. | Sisetrepi (18 tõusu) valmistamine täispalkidest ja paigaldamine koos piiretega | kpl | 1
6.2. | Siseastmete (3 ja 3 tõusu) valmistamine täispalkidest ja paigaldamine koos piiretega | kpl | 2
6.3. | Paekivist kamina ehitamine r7 | kpl | 1
6.4. | Transport, tellingud, elamiskulu, ajutine valvekulu | kpl | 1
| Rehielamu kokku ilma käibemaksuta |  |  |  | 0
Saunamaja
7 | Lõpetada vajavad tööd |  |  |  | 0
7.1. | Laelaudise paigaldamine | m2 | 30
7.2. | Mööbli korrastamine | kpl | 1
7.3. | Aknaluukide paigaldamine | kpl | 1
7.4. | Ahju ühendamine korstnaga | kpl | 1
7.5. | Ülemise serva palkide omavahel kokku tõmbamine | jm | 15
7.6. | Köögimööbli taguse seina viimistlemine | m2 | 4
7.7. | Akna- ja ukseavade ümbruste vormistamine piirde ja peitelaudadega | jm | 24
7.8. | Akna veeplekkide paigaldamine | jm | 10
7.9. | Põranda viimistlemine õliga | m2 | 70
7.10. | Seinapalkide katmine veeplekiga | jm | 2
7.12. | Elektripistikud paigaldada ja el. kilp ühendada | kpl | 1
7.13. | Sädemepüüdja korstnale | kpl | 1
7.14. | Veesõlme parandustööd | kpl | 1
| Kokku ilma käibemaksuta |  |  |  | 0
| Kokku koos käibemaksuga |  |  |  | 0