# SPETSIFIKATSIOON

# SPETSIFIKATSIOONIS TOOTETÄHISEGA MÄRGITUD SEADMED, ARMATUUR JA MATERJALID ON SOOVITUSLIKUD.

| JRK.NR | NIMETUS | MÕÕT | MARK | ÜHIK | HULK | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÄLISVÕRGUD. |  |  |  |  |  |
|  | 1. VEEVARUSTUS |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmassist veetoru PN 10 | Ø32x2,9 |  | M | 24,5 |  |
|  | 2. KANALISATSIOON |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmassist kanalisatsioonikaev | Ø400mm H÷1,25m |  | Tk. | 2 |  |
| 2. | Plastmassist kanalisatsioonitoru | Ø110 |  | M | 7,5 |  |
| 3. | Eelisoleeritud terastoru | Ø114x3,6/200 |  | M | 7,5 | KWH PIPE |
|  | PLAADIALUSED TORUSTIKUD |  |  |  |  |  |
|  | 1. KANALISATSIOON |  |  |  |  |  |
| 1. | Altäravooluga trapp | Ø100 |  | Tk. | 1 | PIPELIFE |
| 2. | Garaaži õli-liivapüüdur |  | PHV 30/110 ÖEK | Tk. | 1 | MERISER |
| 3. | Plastmassist kanalisatsioonitoru | Ø32 |  | M | 2,5 |  |
| 4. | Sama | Ø50 |  | M | 17,0 |  |
| 5. | Sama | Ø110 |  | M | 39,5 |  |
| 6. | Eelisoleeritud terastoru | Ø114x3,6/200 |  | M | 3,5 | KWH PIPE |