## Leht1
Pinnasetöödede ja vundamentide aluste väljakaeve
Rida | Töö | Ühik | Maht | Ühikhind | Kokku | Märkus
1 | Hoonealune väljakaeve vundamentide killustikalustele ca 140m2, H=1,4 | m3 | 196 |  |  | Arvestatud ca 1m vundamendi lindi perimeetrist kokku 140m2, ol.ol maapind abs. 50,9, vundamendi taldmik (51,1-1,4=) abs 49,7, ja kaeve killustikaluse alla -0,2 =abs 49,5. Kaeve sõgavus 50,9-49,5=1,4m.
2 | Vundamendi killustikalus 20cm fr. 16-32 kt=0,95 | m2 | 117.3 |  |  | Linvundamentide välispiirist +0,5m välja jääv pindala
3 | Tagasitäide ol.ol liivaga hoone sees soojustuse alla abs +50,8 | m3 | 56.65
4 | Tagasitäide ol.ol liivaga hoone perimeetril maapinnani | m3 | 65.04
5 | Utiliseeritav pinnas | m3 | 74.31
6 | Abihoone veeühendus V11 PN10 25*2,2, maapinnast 1,8m, hoone tehnoruumi | jm | 41
7 | Abohoone survekanalisatsioon KS1 PN10 32mm, V11 sama kaevik | jm | 28.2
8 | Kanali voolurahustuskaev koos paigaldusega | tk | 1
9 | Kanalisatsiooni pumpla Eccua Juku 1500 koos paigaldusega | tk | 1
10 | Kanalisatsiooni pumpla alarmseade | tk | 1
11 | Hoonesisesed kanalisatsioonitrassid kuni pumplani | jm | 12 |  |  | hoonealuses killustiku kihis