## tööde mahud
| töö | m/ü | kogus | hind | summa | märkused
EHITUSTÖÖD
1 | seinte lammutus | töö | 1 |  |  | ühisruumi ja köögi vahelise tellisseina lammutus, ca 1,7x2,4 m
2 | põrandate lammutus | töö | 1 |  |  | WC ja dšširuumi olemasoleva betoonpõranda lammutus, ca 3m2, köögi laudpõrandalt saepuruplaadi eemaldamine, ca 8 m2
3 | seinte ehitus | töö | 1 |  |  | kipsplaadist vaheseinte ehitus, ca 10 m2
4 | pesuruumide põrandate ehitus | m2 | 5 |  |  | põrandaaluse täide, soojustus, betoon, elektriline põrandaküte, tasandus
5 | pesuruumide põrandate hüdroisolatsioon | m2 | 5 |  |  | WC+D, dušširuum
6 | ühisruumi ja köögi põrandate ehitus | m2 | 47 |  |  | ühisruum ja köök, kõrguste ühtlustamine OSB plaadiga
7 | uste paigaldus | tk | 2 |  |  | WC+D ruumi ning ühisruumi ja WC vaheline uks
8 | põrandakatte paigaldus (LVT) laminaat | m2 | 47 |  |  | materjal tellijal olemas
9 | põrandaliistude paigaldus | töö | 1 |  |  | ühisruum, köök
10 | pesuruumide põrandate plaatimine | m2 | 5 |  |  | WC+D 3,1 m2 ja dušširuum 1,9 m2, 7,2x7,2 plaadid 30x30 võrgul, tellijal olemas
11 | WC ja tehnoruumi põranda ehitus | m2 | 6.5 |  |  | WC ja tehnoruum, puitpõrandad vinüülkattega
12 | seinte hüdroisolatsioon | m2 | 28.5 |  |  | WC+D, dušširuum
13 | seinte plaatimine WC+D | m2 | 16 |  |  | 11,7 m2 20x40 plaat, 4,3 m2 40x120 plaat, tellijal olemas
14 | seinte plaatimine dušširuumis | m2 | 12.5 |  |  | 9,6 m2 20x40 plaat, 2,9 m2 40x120 plaat, tellijal olemas
15 | maalritööd | töö | 1 |  |  | köögi, WC ja tehnoruumi seinad
16 | ripplae paigaldus | m2 | 20 |  |  | WC+D, dušširuum, WC, tehnoruum, köök
| ELEKTRITÖÖD | töö | 1 |  |  | rekonstrueeritava osa olemasolevad elektrijuhtmed demonteerida, uued juhtmed vedada olemasolevasse jaotuskilpi. Pistikupesad 10 punkti, süvistatud valgustid 9 tk, plafoonvalgustid 5 tk, lülitid 4 tk.
| TORUTÖÖD |  |  |  |  | kanalisatsiooni torustik ning külm ja soe vesi on paigaldatud
| VENTILATSIOON | töö | 1 |  |  | väljatõmbe ventilatsioon viia ripplae pealt korstnajala ventilatsiooni lõõri

## ruumide pinnad
| ruumi nimetus | põrand | lagi | seinad (avade pinda mahaarvamata) | seinad (avade pinnad maha arvatud) | märkused
1 | ühisruum | 39.0263 | 39.0263 | 60.912 | 56.82 | maha arvatud ühisruumi ja köögi vaheline sein 1,7*2,4 m
2 | köök | 8.0368 | 8.0368 | 29.064 | 25.02 | maha arvatud ühisruumi ja köögi vaheline sein 1,7*2,4 m
3 | WC+D | 3.3212 | 3.3212 | 17.496 | 15.5 | maha arvatud ukse pind 2 m2
4 | Dušš | 1.8483 | 1.8483 | 13.5792 | 11.6 | maha arvatud ukse ava 2 m2
5 | WC | 5.5871 | 5.5871 | 29.664 | 27.7 | maha arvatud ukse ava 2 m2
6 | tehno | 0.8836 | 0.8836 | 9.024 | 7 | maha arvatud ukse pind 2 m2
58.7033