Hoonete vundamendi plaanid

Lähteülesanne

- Kaks hoonet

- Kokku betoneeritavat põrandapinda ca 250m²

- Teostada tuleb järgnevad tööd:

  - Põranda betoneerimine margiga C30/37

  - Sellest 60 m² tuleb valada 13-15 cm ja ülejäänud pinnale 8-10 cm betoonikiht

  - Valatud betooni tasandamine ja pinnakõvendiga katmine

  - Lihvimine

Tööde teostamine soovitavalt 26 või 27 nädal.