Hinnaküsimine

Trepihall.
1. Maalritööd (pahtel +värv)

2. Seinaluuk (540x790)

Katuse alune.

1. Lisasoojustus- laepealne (150 mm) puiste tselluvill
2. Käigutee tõstega- katlamaja korstnani (7m laius 0,6m)

3. Treihalli seinte soojustamine (200 mm)

Põrand.

1. Laagid 50x100 s=400mm (talade ja laagide vahele sammumüra tõke)
2. Põranda plaat (PLP 22 1200x2600)

3. Alusvaip

4. Parkett ( 15.-/m²)

5. Korstna juures teha valu krae betoonist kamina soojatoru ümber(500x400x100) ja ehitada põranda peale vent kapp ja paigaldada tõmbe ventilaator.
6. Põrandaliistud

Välisseinad ja seinakõrgendused

1. Soojustus (150 mm) puiste tselluvill

2. Aurutõkkekile

3. Distansliist 32x75
4. Kipsplaat 

5. Tapeet

Vaheseinad

1. Kipsplaat
2. Lisapostid (piki maja) kuna kõik olemas olevad postid ei ole 600 sammuga
3. Soojustus (100 mm) puiste tselluvill

4. Kipsplaat

5. Tapeet (mõlemal pool)

Kaldlagi ja lagi

1. Soojustus (250 mm ja laepeal 300 mm) puiste tselluvill

2. Lisaroov 50x50 s=600

3. Aurutõkkekile

4. Distans liist 32x75

5. Voodrilaud (12x110)
6. Valkjas peits + lakk

7. Lae ja seina ülemineku liistud ja laeluugi ümber

8. Laeluuk+ trepp

Vannituba

1. Põranda laagid 50x100 s=300

2. Põranda plaat (PLP 22 )

3. Kipsplaat x2 ja tasanduskiht kallete tarvis

4. Kipsplaat seinas

5. Soojustus (250 mm) puiste tselluvill

6. Lisaroov 50x50 s=600

7. Aurutõkkekile

8. Distansliist 32x75

9. Laes voodrilaud (12x110)

10. Valkjas peits + lakk

11. Seinas ja põrandal kogu pinna ulatuses hüdroisolatsioon nurkades ja trapi ümber lisakangas

12. Põrandaplaat (15.-/m²)

13. Seinaplaat (ainult plaatimine) plaat olemas

Elekter

1. Elekter magamistubades arvestada (igas toas 7 liitumispunkti kokku 28 trepihallis 12 liitumispunkti, vannituba 2 liitumispunkti)

2. Elektri kilp II korrusel ja ühendada olemas oleva toite kaabliga mis on ühendatud peakilpi. Elektri mõõdistamised
3. Valgustid (kokku ca700.-)

Sisustus

1. Vaheuksed (täispuit mänd tahvlitega peitsitud, lakitud- 5 tk.) ja lävepakud õhukesed, käepidemed ja lukustus
2. Vaheuksed (täispuit mänd jääklaas +tahvel peitsitud, lakitud- 1 tk.) ja lävepakud õhukesed, käepidemed ja lukustus 

3. Aknalauad (valged MDF)

Hinnapakkumine koostada projekti alusel, lisandub kergvahesein puitkarkassil soojustatud villaga 100 mm  seina pinda ca 3,5 m², viimistletud
