Fassaadi tööd, Saku.

[image: image1.emf]Töö Ühik Maht

Puitkarkassi alusklotside paigaldus

tk 1

Fassaadile, soklile EPS-i liimimine

m2 100

Tüübeldus

m2 220

Fassaadi ,sokli armeering

m2 220

Fassaadi kruntimine, krohvimine 2mm fraktsioon

m2 180

Sokli krohvimine kivipuru krohviga

m3 20

Puitfassaadi ehitus

m2 40

Tuulekastide ehitus, räästalaudade paigaldus

jm 108

Terasside ja rõdude aluste sarikate vooderdamine 

m2 32

Vihmaveerennide ja -torustiku paigaldus

tk 1


· Soojustuse paigaldus EPS 60 silver, 200mm. Soojustus liimitakse FIBO seinale nagu  „plaadid“ segu kammiga(mitte pätsidega). Lisaks tüübel kinnitus. EPS paigaldatakse II korrusel kuni katuslae soojustuse kõrgema jooneni. Ei paigaldata otsaviiludele. 

· I korruse räästaste juures EPS-i ühendamine ja tihendamine katusealuskattega(lisalapid paigaldatud).
· Puitfassaadi lauad(joonisel oranz osa) kinnitatakse puitklotsidele, mis jäävad 1 cm võrra EPS-ist välja. Puitklotside ümbruse tihendamine.

· Sokli osale lisa EPS foam 50 mm., liimine vahuga ja lisaks tüübelkinnitus. 

· Fassaad ja sokkel armeeritakse, nurkade armeering, aknaliistud, krunditakse, viimistletakse toonitud silikoonkrohviga.(R tüüp, Ceresit). Sokkel karestatakse ja  krohvitakse 30 cm kõrguselt.
· Tuulekastide ja fassaadi puitosa ehitamine värvitud laudadest, teistkordne puidu ülevärvimine. Puitkarkassi alusklotsid on paigaldatud ca 80% ulatuses.
· Vihmaveetorustiku paigaldus

· Ventilatsiooni katterestide paigaldus
Töö  teostamise aeg: juuli- august.2011, alustamine hiljemalt 15. Juuli.
Töö on pooleli jäetud eelmise pakkumise võitnud ID 25588    poolt. 

Palun pakkuda ainult töö hinda. 

Kogu materjal tarnitud  tellija poolt(Ceresit +Ejot). Vajalikud lisatelingud töö pakkuja poolt. Tellija võib need ise rentida, kuid rendisumma läheks lõpptasust maha.
Lisatelinguid läheb vaja maja ühe otsaviilu tegemiseks, teine kaetud tellingutega. Samuti on tellinguid vaja I korruse kõrgema osa teostamiseks.

_1369256167.xls
Leht1

		Töö		Ühik		Maht

		Puitkarkassi alusklotside paigaldus		tk		1

		Fassaadile, soklile EPS-i liimimine		m2		100

		Tüübeldus		m2		220

		Fassaadi ,sokli armeering		m2		220

		Fassaadi kruntimine, krohvimine 2mm fraktsioon		m2		180

		Sokli krohvimine kivipuru krohviga		m3		20

		Puitfassaadi ehitus		m2		40

		Tuulekastide ehitus, räästalaudade paigaldus		jm		108

		Terasside ja rõdude aluste sarikate vooderdamine		m2		32

		Vihmaveerennide ja -torustiku paigaldus		tk		1

		Akende vihmaveeplekkide, ventilatsioonirestide paigaldus		tk		1






